## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ: ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ
2024-01-28
Содержание:
Устройства плавного пуска | >>>
Преобразователи частоты | >>>
Аксессуары к преобразователям частоты | >>>
Электронные реле защиты | >>>
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## УПП
Артикул | Модель | Нормальный пуск |  | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
|  | Мощность | Номинальный ток
Устройства плавного пуска
Grandrive Управление по 3-фазам серия ESR (3 х 380В)
EO02B635069 | ESR4011-A-3P3 | 5,5 кВт | 11 А | 165 | складская позиция
EO02B635072 | ESR4015-A-3P3 | 7,5 кВт | 15 А | 186.67 | складская позиция
EO02B635074 | ESR4022-A-3P3 | 11 кВт | 22 А | 195 | складская позиция
EO02B635099 | ESR4037-A-3P3 | 18,5 кВт | 37 А | 258.33 | складская позиция
EO02B635100 | ESR4045-A-3P3 | 22 кВт | 45 А | 282.5 | складская позиция
EO02B635105 | ESR4060-A-3P3 | 30 кВт | 60 А | 296.67 | складская позиция
EO02B635106 | ESR4075-A-3P3 | 37 кВт | 75 А | 327.5 | складская позиция
EO02B635123 | ESR4090-A-3P3 | 45 кВт | 90 А | 466.67 | складская позиция
EO02B635124 | ESR40110-A-3P3 | 55 кВт | 110 А | 560.83 | складская позиция
EO02B635125 | ESR40150-A-3P3 | 75 кВт | 150 А | 658.33 | складская позиция
Grandrive Управление по 3-фазам серия SSA (3 х 380В)
EO02C635026 | SSA-090-3 | 90 кВт | 180 А | 1484.17 | складская позиция
EO02C635029 | SSA-110-3 | 110 кВт | 220 А | 1595.83 | складская позиция
EO02C635030 | SSA-132-3 | 132 кВт | 260 А | 1778.33 | складская позиция
EO02C635031 | SSA-160-3 | 160 кВт | 320 А | 1960.83 | складская позиция
EO02C635032 | SSA-200-3 | 200 кВт | 400 А | 2416.67 | складская позиция
*Информация по устройствам плавного пуска для других мощностей предоставляется по запросу.
EMOTRON Управление по 3-м фазам со встроенным байпасом. Серия TSA, напряжение 3 х 380 В
EE02A231159 | TSA-016 (специсполнение для КНС) | 7,5 кВт | 16 А | 1102.08 | по запросу
EE02A231160 | TSA-022 (специсполнение для КНС) | 11 кВт | 22 А | 1137.5 | по запросу
EE02A231161 | TSA-030 (специсполнение для КНС) | 15 кВт | 30 А | 1145.83 | по запросу
EE02A231168 | TSA-036 (специсполнение для КНС) | 18,5 кВт | 36 А | 1177.08 | по запросу
EE02A231173 | TSA-042 (специсполнение для КНС) | 22 кВт | 42 А | 1218.75 | по запросу
EE02A231174 | TSA-056 (специсполнение для КНС) | 30 кВт | 56 А | 1270.83 | по запросу
EE02A231175 | TSA-070 (специсполнение для КНС) | 37 кВт | 70 А | 1291.67 | по запросу
EE02A231176 | TSA-085 (специсполнение для КНС) | 45 кВт | 85 А | 1322.92 | по запросу
EE02A231177 | TSA-100 (специсполнение для КНС) | 55 кВт | 100 А | 1416.67 | по запросу
EE02A374509 | TSA-140 (специсполнение для КНС) | 75 кВт | 140 A | 1979.17 | по запросу
EE02A374511 | TSA-170 (специсполнение для КНС) | 90 кВт | 170 A | 2031.25 | по запросу
EE02A374512 | TSA-200 (специсполнение для КНС) | 110 кВт | 200 A | 2062.5 | по запросу
EE02A374513 | TSA-240 (специсполнение для КНС) | 132 кВт | 240 A | 3145.83 | по запросу
EE02A374514 | TSA-300 (специсполнение для КНС) | 160 кВт | 300 A | 3208.33 | по запросу
EE02A374515 | TSA-360 (специсполнение для КНС) | 200 кВт | 360 A | 3787.5 | по запросу
EE02A374517 | TSA-450 (специсполнение для КНС) | 250 кВт | 450 A | 4225 | по запросу
Артикул | Наименование |  |  | у.е.* без НДС | Срок поставки
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: +7(495) 937-89-68 Факс: +7(495) 933-85-01/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## ПЧ
Артикул | Модель | Мощность | Номинальный ток |  | Габариты, мм |  | Вес, кг |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Преобразователи частоты Grandrive серии PFD 75 для трехфазных двигателей при напряжении питания 3 x 380-480 (+10 %-15 %)
EH02A417217 | PFD 75-2P5-20 | 0,75 кВт | 2,5 А |  | 185x118x169 |  | 1.4 |  | IP20 |  | 145.17 | складская позиция
EH02A417218 | PFD 75-3P8-20 | 1,5 кВт | 3,8 А |  | 185x118x169 |  | 1.4 |  | IP20 |  | 157.29 | складская позиция
EH02A417221 | PFD 75-5P1-20 | 2,2 кВт | 5,1 А |  | 185x118x169 |  | 1.4 |  | IP20 |  | 169.81 | складская позиция
EH02A417222 | PFD 75-9P6-20 | 4 кВт | 9,6 А |  | 215x120x146 |  | 2.4 |  | IP20 |  | 240.06 | складская позиция
EH02A417223 | PFD75-13P0-20 | 5,5 кВт | 13 А |  | 215x120x146 |  | 2.4 |  | IP20 |  | 333.38 | складская позиция
Преобразователи частоты Grandrive серии PFD 80 для трехфазных двигателей при напряжении питания 3 x 380-480 (+10 %-15 %)
Артикул | Модель | Мощность | Номинальный ток |  | Габариты, мм |  | Вес, кг |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС | Срок поставки
EH02A627131 | PFD80-2P5-20 | 0,75 кВт | 2,5 А |  | 201х80х160 |  | 2 |  | IP20 |  | 246.67 | складская позиция
EH02A627136 | PFD80-3P8-20 | 1,5 кВт | 3,8 А |  | 201х80х160 |  | 2 |  | IP20 |  | 250.83 | складская позиция
EH02A627141 | PFD80-5P1-20 | 2,2 кВт | 5,1 А |  | 201х80х160 |  | 2 |  | IP20 |  | 282.5 | складская позиция
EH02A627151 | PFD80-9P0-20 | 3,7 кВт | 9 А |  | 241х100х163 |  | 3 |  | IP20 |  | 337.5 | складская позиция
EH02A627155 | PFD80-13P0-20 | 5,5 кВт | 13 А |  | 241х100х163 |  | 3 |  | IP20 |  | 364.17 | складская позиция
EH02A627157 | PFD80-17P0-20 | 7,5 кВт | 17 А |  | 318х116х176 |  | 4 |  | IP20 |  | 461.67 | складская позиция
EH02A627171 | PFD80-25P0-20 | 11 кВт | 25 А |  | 318х116х176 |  | 4 |  | IP20 |  | 562.5 | складская позиция
EH02A627175 | PFD80-32P0-20 | 15 кВт | 32 А |  | 382х142х228 |  | 5.5 |  | IP20 |  | 734.17 | складская позиция
EH02A627177 | PFD80-37P0-20 | 18,5 кВт | 37 А |  | 382х142х228 |  | 5.5 |  | IP20 |  | 783.33 | складская позиция
EH02A627181 | PFD80-45P0-20 | 22 кВт | 45 А |  | 382х142х228 |  | 5.5 |  | IP20 |  | 930.83 | складская позиция
EH02A627188 | PFD80-60P0-20 | 30 кВт | 60 А |  | 429х174х229 |  | 13.5 |  | IP20 |  | 1137.5 | складская позиция
EH02A627189 | PFD80-75P0-20 | 37 кВт | 75 А |  | 429х174х229 |  | 13.5 |  | IP20 |  | 1335.83 | складская позиция
EH02A627245 | PFD80-91P0-20 | 45 кВт | 91 А |  | 559х243х309 |  | 26 |  | IP20 |  | 1875 | складская позиция
EH02A627260 | PFD80-112P0-20 | 55 кВт | 112 А |  | 559х243х309 |  | 26 |  | IP20 |  | 2023.33 | складская позиция
EH02A627269 | PFD80-150P0-20 | 75 кВт | 150 А |  | 559х243х309 |  | 26 |  | IP20 |  | 2355 | складская позиция
EH02A627272 | PFD80-176P0-20 | 90 кВт | 176 А |  | 637х270х349 |  | 36.5 |  | IP20 |  | 3041.67 | складская позиция
EH02A627274 | PFD80-210P0-20 | 110 кВт | 210 А |  | 637х270х349 |  | 36.5 |  | IP20 |  | 3338.33 | складская позиция
EH02A627313 | PFD80-253P0-20 | 132 кВт | 253 А |  | 737х350х404 |  | 65 |  | IP20 |  | 4345.83 | складская позиция
*Информация по преобразователям частоты для других мощностей предоставляется по запросу.
Артикул | Модель |  |  | Мощность |  | Номинальный ток |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
Преобразователи частоты Emotron для НАСОСОВ, ВЕНТИЛЯТОРОВ, КОМПРЕССОРОВ, 3 х 380 В
EC01B594254 | FDU48-003-54DE |  |  | 0,75 кВт |  | 2,5 А |  | IP54 |  | 1554.17 |  | по запросу
EC01B543703 | FDU48-003-54DEB с тормозным блоком |  |  | 0,75 кВт |  | 2,5 А |  | IP54 |  | 753.15 |  | по запросу
EC01B594257 | FDU48-004-54DE |  |  | 1,5 кВт |  | 4 А |  | IP54 |  | 1601.67 |  | по запросу
EC01B543702 | FDU48-004-54DEB с тормозным блоком |  |  | 1,5 кВт |  | 4 А |  | IP54 |  | 792.16 |  | по запросу
EC01B594258 | FDU48-006-54DE |  |  | 2,2 кВт |  | 6 А |  | IP54 |  | 1623.33 |  | по запросу
EC01B543701 | FDU48-006-54DEB с тормозным блоком |  |  | 2,2 кВт |  | 6 А |  | IP54 |  | 939.16 |  | по запросу
EC01B594259 | FDU48-008-54DE |  |  | 3 кВт |  | 7,5 А |  | IP54 |  | 1655 |  | по запросу
EC01B543700 | FDU48-008-54DEB с тормозным блоком |  |  | 3 кВт |  | 7,5 А |  | IP54 |  | 977.27 |  | по запросу
EC01B594261 | FDU48-010-54DE |  |  | 4 кВт |  | 9,5 А |  | IP54 |  | 1675.83 |  | по запросу
EC01B543699 | FDU48-010-54DEB с тормозным блоком |  |  | 4 кВт |  | 9,5 А |  | IP54 |  | 1003.6 |  | по запросу
EC01B594262 | FDU48-013-54DE |  |  | 5,5 кВт |  | 13 А |  | IP54 |  | 1707.5 |  | по запросу
EC01B543698 | FDU48-013-54DEB с тормозным блоком |  |  | 5,5 кВт |  | 13 А |  | IP54 |  | 1064.26 |  | по запросу
EC01B594263 | FDU48-018-54DE |  |  | 7,5 кВт |  | 18 А |  | IP54 |  | 1749.17 |  | по запросу
EC01B543691 | FDU48-018-54DEB с тормозным блоком |  |  | 7,5 кВт |  | 18 А |  | IP54 |  | 1188.2 |  | по запросу
EC01B594264 | FDU48-026-54DE |  |  | 11 кВт |  | 26 А |  | IP54 |  | 2030 |  | по запросу
EC01B543693 | FDU48-026-54DEB с тормозным блоком |  |  | 11 кВт |  | 26 А |  | IP54 |  | 1296.54 |  | по запросу
EC01B594265 | FDU48-031-54DE |  |  | 15 кВт |  | 31 А |  | IP54 |  | 2195 |  | по запросу
EC01B543694 | FDU48-031-54DEB с тормозным блоком |  |  | 15 кВт |  | 31 А |  | IP54 |  | 1473.62 |  | по запросу
EC01B594267 | FDU48-037-54DE |  |  | 18,5 кВт |  | 37 А |  | IP54 |  | 2170.83 |  | по запросу
EC01B543695 | FDU48-037-54DEB с тормозным блоком |  |  | 18,5 кВт |  | 37 А |  | IP54 |  | 1791.21 |  | по запросу
EC01B594270 | FDU48-046-54DE |  |  | 22 кВт |  | 46 А |  | IP54 |  | 2666.67 |  | по запросу
EC01B543696 | FDU48-046-54DEB с тормозным блоком |  |  | 22 кВт |  | 46 А |  | IP54 |  | 2014.14 |  | по запросу
EC01B594272 | FDU48-061-54DE |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  | IP54 |  | 3330.83 |  | по запросу
EC01B543687 | FDU48-061-54DEB с тормозным блоком |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  | IP54 |  | 2626.86 |  | по запросу
EC01B594273 | FDU48-074-54DE |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  | IP54 |  | 3295 |  | по запросу
EC01B543688 | FDU48-074-54DEB с тормозным блоком |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  | IP54 |  | 3070.6 |  | по запросу
EC01B594275 | FDU48-090-54DE |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  | IP54 |  | 3999.17 |  | по запросу
EC01B543689 | FDU48-090-54DEB с тормозным блоком |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  | IP54 |  | 3804.66 |  | по запросу
EC01B594276 | FDU48-109-54DE |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  | IP54 |  | 4602.25 |  | по запросу
EC01B543690 | FDU48-109-54DEB с тормозным блоком |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  | IP54 |  | 4304.74 |  | по запросу
EC01B594277 | FDU48-146-54DE |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  | IP54 |  | 6138.75 |  | по запросу
EC01B543692 | FDU48-146-54DEB с тормозным блоком |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  | IP54 |  | 5607.34 |  | по запросу
EC01B594278 | FDU48-175-54DE |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  | IP54 |  | 6993.33 |  | по запросу
EC01B543704 | FDU48-175-54DEB с тормозным блоком |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  | IP54 |  | 7284.17 |  | по запросу
EC01B594279 | FDU48-210-54DE |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  | IP54 |  | 8689.45 |  | по запросу
EC01B543705 | FDU48-210-54DEB с тормозным блоком |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  | IP54 |  | 7930.86 |  | по запросу
EC01B594280 | FDU48-250-54DE |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  | IP54 |  | 9775.83 |  | по запросу
EC01B543706 | FDU48-250-54DEB с тормозным блоком |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  | IP54 |  | 8931 |  | по запросу
EC01B594184 | FDU48-025-20DE |  |  | 11 кВт |  | 25 А |  | IP20 |  | 1187.5 |  | по запросу
EC01B543751 | FDU48-025-20DEB с тормозным блоком |  |  | 11 кВт |  |  | 25 А | IP20 |  | 1079 |  | по запросу
EC01B594192 | FDU48-030-20DE |  |  | 15 кВт |  | 30 А |  | IP20 |  | 1437.5 |  | по запросу
EC01B543750 | FDU48-030-20DEВ с тормозным блоком |  |  | 15 кВт |  |  | 30 А | IP20 |  | 1446.67 |  | по запросу
EC01B594193 | FDU48-036-20DE |  |  | 18,5 кВт |  | 36 А |  | IP20 |  | 1720.83 |  | по запросу
EC01B543752 | FDU48-036-20DEB с тормозным блоком |  |  | 18,5 кВт |  |  | 36 А | IP20 |  | 1586.86 |  | по запросу
EC01B594199 | FDU48-045-20DE |  |  | 22 кВт |  | 45 А |  | IP20 |  | 1928.33 |  | по запросу
EC01B543753 | FDU48-045-20DEB с тормозным блоком |  |  | 22 кВт |  |  | 45 А | IP20 |  | 1776.66 |  | по запросу
EC01B594203 | FDU48-058-20DE |  |  | 30 кВт |  | 58 А |  | IP20 |  | 2287.5 |  | по запросу
EC01B543743 | FDU48-058-20DEB с тормозным блоком |  |  | 30 кВт |  |  | 58 А | IP20 |  | 2435.83 |  | по запросу
EC01B594208 | FDU48-072-20DE |  |  | 37 кВт |  | 72 А |  | IP20 |  | 2594.17 |  | по запросу
EC01B543755 | FDU48-072-20DEB с тормозным блоком |  |  | 37 кВт |  |  | 72 А | IP20 |  | 2409.34 |  | по запросу
EC01B594209 | FDU48-088-20DE |  |  | 45 кВт |  | 88 А |  | IP20 |  | 2641.67 |  | по запросу
EC01B543756 | FDU48-088-20DEB с тормозным блоком |  |  | 45 кВт |  |  | 88 А | IP20 |  | 2809.74 |  | по запросу
EC01B594211 | FDU48-105-20DE |  |  | 55 кВт |  | 105 А |  | IP20 |  | 3165 |  | по запросу
EC01B543742 | FDU48-105-20DEB с тормозным блоком |  |  | 55 кВт |  |  | 105 А | IP20 |  | 2986.54 |  | по запросу
EC01B594212 | FDU48-142-20DE |  |  | 75 кВт |  | 142 А |  | IP20 |  | 4525 |  | по запросу
EC01B543758 | FDU48-142-20DEB с тормозным блоком |  |  | 75 кВт |  |  | 142 А | IP20 |  | 4704.17 |  | по запросу
EC01B594213 | FDU48-171-20DE |  |  | 90 кВт |  | 171 А |  | IP20 |  | 5208.33 |  | по запросу
EC01B543759 | FDU48-171-20DEB с тормозным блоком |  |  | 90 кВт |  |  | 171 А | IP20 |  | 5375 |  | по запросу
EC01B594214 | FDU48-205-20DE |  |  | 110 кВт |  | 205 А |  | IP20 |  | 5911.05 |  | по запросу
EC01B543760 | FDU48-205-20DEB с тормозным блоком |  |  | 110 кВт |  |  | 205 А | IP20 |  | 5731.26 |  | по запросу
EC01B594215 | FDU48-244-20DE |  |  | 132 кВт |  | 244 А |  | IP20 |  | 6893.33 |  | по запросу
EC01B543761 | FDU48-244-20DEB с тормозным блоком |  |  | 132 кВт |  |  | 244 А | IP20 |  | 7206.67 |  | по запросу
Артикул | Наименование | [8 empty] | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
Emotron Опции для серии FDU 2.0/2.1
EC02A83896 | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 FDU (без кабеля), протокол Modbus RTU, 01-3876-04 | [8 empty] | 112.5 |  | по запросу
EC02A84658 | Интерфейс DEVICENET для 2.0 FDU, 01-3876-06 | [8 empty] | 266.35 |  | по запросу
EC02A105166 | Интерфейс MODBUS/TCP (Ethernet) для 2.0 FDU, 01-3876-09 | [8 empty] | 249.75 |  | по запросу
EC02A84657 | Интерфейс PROFIBUS DP v1 для 2.0 FDU, 01-3876-05 | [8 empty] | 267.75 |  | по запросу
EC02A203068 | Интерфейс PROFINET IO (Ethernet) ,1 порт, для 2.0 FDU, 01-3876-11 | [8 empty] | 236.25 |  | по запросу
EC02A203069 | Интерфейс PROFINET IO (Ethernet) ,2 порта, для 2.0 FDU, 01-3876-12 | [8 empty] | 270.72 |  | по запросу
EC02A203070 | Интерфейс EtherCAT (Ethernet) , для 2.0 FDU, 01-3876-10 | [8 empty] | 231.62 |  | по запросу
EC02A417812 | Интерфейс EtherNet-IP, 2 порта, для 2.0 FDU, 01-3876-13 | [8 empty] | 231.43 |  | по запросу
EC02A86837 | Панель выносная BCP для 2.0 FDU (арт. 01-3957-01: монтажная кассета, панель- заглушка, плоский кабель, кабель 3м, крепеж) | [8 empty] | 123.75 |  | по запросу
EC02A84661 | Плата подключения РТС, РТ100 для 2.0 FDU | [8 empty] | 103.5 |  | по запросу
EC02A84659 | Плата резервного источника питания для 2.0 FDU | [8 empty] | 231.71 |  | по запросу
EC02A80009 | Плата реле для 2.0 FDU, 01-3876-01 | [8 empty] | 153 |  | по запросу
EC02A86838 | Панель управления для 2.0 FDU (монтажная кассета, дисплей на кассету) | [8 empty] | 213.33 |  | по запросу
EC02A132390 | Панель управления переносная для 2.0 FDU (в спецкорпусе и с портом RS232) | [8 empty] | 345.72 |  | по запросу
- | Тормозные резисторы и сборки | [8 empty] | по запросу |  | см. "Аксессуары к ПЧ"
Преобразователи частоты Emotron для КРАНОВ, ЛИФТОВ, ДРОБИЛОК и других тяжелых применений, 3 х 380 В
Артикул | Модель |  |  | Мощность |  | Номинальный ток |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
EC01E574587 | VFX48-003-54DE |  |  | 0,75 кВт |  |  | 2,5 А | IP54 |  | 793.43 |  | по запросу
EC01E574639 | VFX48-003-54DEB с тормозным блоком |  |  | 0,75 кВт |  | 2,5 А |  | IP54 |  | 825.98 |  | по запросу
EC01E544316 | VFX48-004-54DE |  |  | 1,5 кВт |  |  | 4 А | IP54 |  | 834.11 |  | по запросу
EC01E554560 | VFX48-004-54DEB с тормозным блоком |  |  | 1,5 кВт |  | 4 А |  | IP54 |  | 1005.83 |  | по запросу
EC01E573858 | VFX48-006-54DE |  |  | 2,2 кВт |  |  | 6 А | IP54 |  | 994.83 |  | по запросу
EC01E550445 | VFX48-006-54DEB с тормозным блоком |  |  | 2,2 кВт |  | 6 А |  | IP54 |  | 1347.5 |  | по запросу
EC01E574588 | VFX48-008-54DE |  |  | 3 кВт |  |  | 7,5 А | IP54 |  | 1033.48 |  | по запросу
EC01E574640 | VFX48-008-54DEB с тормозным блоком |  |  | 3 кВт |  | 7,5 А |  | IP54 |  | 1070.11 |  | по запросу
EC01E544319 | VFX48-010-54DE |  |  | 4 кВт |  |  | 9,5 А | IP54 |  | 1059.94 |  | по запросу
EC01E574641 | VFX48-010-54DEB с тормозным блоком |  |  | 4 кВт |  | 9,5 А |  | IP54 |  | 1791.67 |  | по запросу
EC01E571713 | VFX48-013-54DE |  |  | 5,5 кВт |  |  | 13 А | IP54 |  | 1329.17 |  | по запросу
EC01E574642 | VFX48-013-54DEB с тормозным блоком |  |  | 5,5 кВт |  | 13 А |  | IP54 |  | 1855 |  | по запросу
EC01E572982 | VFX48-018-54DE |  |  | 7,5 кВт |  |  | 18 А | IP54 |  | 1975 |  | по запросу
EC01E568146 | VFX48-018-54DEB с тормозным блоком |  |  | 7,5 кВт |  | 18 А |  | IP54 |  | 1299.99 |  | по запросу
EC01E574589 | VFX48-026-54DE |  |  | 11 кВт |  |  | 26 А | IP54 |  | 1916.67 |  | по запросу
EC01E574646 | VFX48-026-54DEB с тормозным блоком |  |  | 11 кВт |  | 26 А |  | IP54 |  | 1501.41 |  | по запросу
EC01E574590 | VFX48-031-54DE |  |  | 15 кВт |  |  | 31 А | IP54 |  | 2712.5 |  | по запросу
EC01E574647 | VFX48-031-54DEB с тормозным блоком |  |  | 15 кВт |  | 31 А |  | IP54 |  | 2160.89 |  | по запросу
EC01E556277 | VFX48-037-54DE |  |  | 18,5 кВт |  |  | 37 А | IP54 |  | 2052.73 |  | по запросу
EC01E550447 | VFX48-037-54DEB с тормозным блоком |  |  | 18,5 кВт |  | 37 А |  | IP54 |  | 2182.93 |  | по запросу
EC01E545110 | VFX48-046-54DE |  |  | 22 кВт |  |  | 46 А | IP54 |  | 2193.1 |  | по запросу
EC01E574267 | VFX48-046-54DEB с тормозным блоком |  |  | 22 кВт |  | 46 А |  | IP54 |  | 2357.89 |  | по запросу
EC01E571253 | VFX48-061-54DE |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  | IP54 |  | 4699.17 |  | по запросу
EC01E574650 | VFX48-061-54DEB с тормозным блоком |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  | IP54 |  | 3202.17 |  | по запросу
EC01E571433 | VFX48-074-54DE |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  | IP54 |  | 3786.67 |  | по запросу
EC01E574651 | VFX48-074-54DEB с тормозным блоком |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  | IP54 |  | 3741.29 |  | по запросу
EC01E574592 | VFX48-090-54DE |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  | IP54 |  | 3989.49 |  | по запросу
EC01E546851 | VFX48-090-54DEB с тормозным блоком |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  | IP54 |  | 4378.07 |  | по запросу
EC01E557009 | VFX48-109-54DE |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  | IP54 |  | 4985.83 |  | по запросу
EC01E546836 | VFX48-109-54DEB с тормозным блоком |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  | IP54 |  | 4877.36 |  | по запросу
EC01E564525 | VFX48-146-54DE |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  | IP54 |  | 5979.22 |  | по запросу
EC01E574653 | VFX48-146-54DEB с тормозным блоком |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  | IP54 |  | 6465.37 |  | по запросу
EC01E574595 | VFX48-175-54DE |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  | IP54 |  | 6976.01 |  | по запросу
EC01E574654 | VFX48-175-54DEB с тормозным блоком |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  | IP54 |  | 7559.88 |  | по запросу
EC01E566037 | VFX48-210-54DE |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  | IP54 |  | 7974.91 |  | по запросу
EC01E546838 | VFX48-210-54DEB с тормозным блоком |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  | IP54 |  | 8649.34 |  | по запросу
EC01E574596 | VFX48-250-54DE |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  | IP54 |  | 10753.33 |  | по запросу
EC01E574092 | VFX48-250-54DEB с тормозным блоком |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  | IP54 |  | 9746.88 |  | по запросу
EC01E554540 | VFX48-025-20DE |  |  | 11 кВт |  | 25 А |  | IP20 |  | 1365.83 |  | по запросу
EC01E574574 | VFX48-025-20DEB с тормозным блоком |  |  | 11 кВт |  | 25 А |  | IP20 |  | 1326.67 |  | по запросу
EC01E574931 | VFX48-030-20DE |  |  | 15 кВт |  | 30 А |  | IP20 |  | 1658.33 |  | по запросу
EC01E574577 | VFX48-030-20DEB с тормозным блоком |  |  | 15 кВт |  | 30 А |  | IP20 |  | 2053.16 |  | по запросу
EC01E571532 | VFX48-036-20DE |  |  | 18,5 кВт |  | 36 А |  | IP20 |  | 1980.83 |  | по запросу
EC01E543641 | VFX48-036-20DEB с тормозным блоком |  |  | 18,5 кВт |  | 36 А |  | IP20 |  | 1955 |  | по запросу
EC01E555109 | VFX48-045-20DE |  |  | 22 кВт |  | 45 А |  | IP20 |  | 2220 |  | по запросу
EC01E574580 | VFX48-045-20DEB с тормозным блоком |  |  | 22 кВт |  | 45 А |  | IP20 |  | 2462.5 |  | по запросу
EC01E555997 | VFX48-060-20DE |  |  | 30 кВт |  | 60 А |  | IP20 |  | 2374.16 |  | по запросу
EC01E574582 | VFX48-058-20DEB с тормозным блоком |  |  | 30 кВт |  | 58 А |  | IP20 |  | 2315.18 |  | по запросу
EC01E552987 | VFX48-072-20DE |  |  | 37 кВт |  | 72 А |  | IP20 |  | 2860.83 |  | по запросу
EC01E574583 | VFX48-072-20DEB с тормозным блоком |  |  | 37 кВт |  | 72 А |  | IP20 |  | 2652.87 |  | по запросу
EC01E574570 | VFX48-088-20DE |  |  | 45 кВт |  | 88 А |  | IP20 |  | 3404.73 |  | по запросу
EC01E543642 | VFX48-088-20DEB с тормозным блоком |  |  | 45 кВт |  | 88 А |  | IP20 |  | 3292.5 |  | по запросу
EC01E557008 | VFX48-105-20DE |  |  | 55 кВт |  | 105 А |  | IP20 |  | 3350 |  | по запросу
EC01E574584 | VFX48-105-20DEB с тормозным блоком |  |  | 55 кВт |  | 105 А |  | IP20 |  | 3821.67 |  | по запросу
EC01E574571 | VFX48-142-20DE |  |  | 75 кВт |  | 142 А |  | IP20 |  | 5156.67 |  | по запросу
EC01E570653 | VFX48-142-20DEB с тормозным блоком |  |  | 75 кВт |  | 142 А |  | IP20 |  | 5585.83 |  | по запросу
EC01E543973 | VFX48-171-20DE |  |  | 90 кВт |  | 171 А |  | IP20 |  | 5836.67 |  | по запросу
EC01E543644 | VFX48-171-20DEB с тормозным блоком |  |  | 90 кВт |  | 171 А |  | IP20 |  | 6562.5 |  | по запросу
EC01E566034 | VFX48-205-20DE |  |  | 110 кВт |  | 205 А |  | IP20 |  | 6950.83 |  | по запросу
EC01E574585 | VFX48-205-20DEB с тормозным блоком |  |  | 110 кВт |  | 205 А |  | IP20 |  | 7558.33 |  | по запросу
EC01E548831 | VFX48-244-20DE |  |  | 132 кВт |  | 244 А |  | IP20 |  | 7858.33 |  | по запросу
EC01E574586 | VFX48-244-20DEB с тормозным блоком |  |  | 132 кВт |  | 244 А |  | IP20 |  | 7951.67 |  | по запросу
Emotron Опции для серии VFX 2.0/2.1
Артикул | Наименование | [8 empty] | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
EC02A203070 | Интерфейс EtherCAT (Ethernet) , для 2.0 NGD VFX/FDU, 01-3876-10 | [8 empty] | 231.62 |  | по запросу
EC02A203068 | Интерфейс Profinet IO (Ethernet) ,1 порт, для 2.0 NGD VFX/FDU, 01-3876-11 | [8 empty] | 236.25 |  | по запросу
EC02A203069 | Интерфейс Profinet IO (Ethernet) ,2 порта, для 2.0 NGD VFX/FDU, 01-3876-12 | [8 empty] | 270.72 |  | по запросу
EC02A83896 | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 VFX (без кабеля), протокол Modbus RTU, 01-3876-04 | [8 empty] | 112.5 |  | по запросу
EC02A84658 | Интерфейс Devicenet для 2.0 VFX, 01-3876-06 | [8 empty] | 266.35 |  | по запросу
EC02A105166 | Интерфейс Modbus/TCP (Ethernet) для 2.0 VFX, 01-3876-09 | [8 empty] | 249.75 |  | по запросу
EC02A84657 | Интерфейс Profibus DP v1 для 2.0 VFX, 01-3876-05 | [8 empty] | 267.75 |  | по запросу
EC02A417812 | Интерфейс EtherNet-IP, 2 порта, для 2.0 VFX, 01-3876-13 | [8 empty] | 231.43 |  | по запросу
EC02A86837 | Панель выносная BCP для 2.0 VFX (арт. 01-3957-01: монтажная кассета, панель- заглушка, плоский кабель, кабель 3м, крепеж) | [8 empty] | 123.75 |  | по запросу
EC02A84661 | Плата подключения РТС, РТ100 для 2.0 VFX | [8 empty] | 103.5 |  | по запросу
EC02A83086 | Плата цифрового датчика для 2.0 VFX | [8 empty] | 258.75 |  | по запросу
EC02A84659 | Плата резервного источника питания для 2.0 VFX | [8 empty] | 231.71 |  | по запросу
EC02A144258 | Плата безопасного останова для 2.0 VFX | [8 empty] | 355.26 |  | по запросу
EC02A86838 | Панель управления для 2.0 VFX (монтажная кассета, дисплей на кассету) | [8 empty] | 213.33 |  | по запросу
EC02A132390 | Панель управления переносная для 2.0 VFX (в спецкорпусе и с портом RS232) | [8 empty] | 345.72 |  | по запросу
EC02A621 | Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа) | [8 empty] | 29.94 |  | по запросу
- | Программное обеспечение EmoSoftCom | [9 empty] | Бесплатно
- | Тормозные резисторы и сборки | [10 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: +7 (495) 937-89-68 Факс: +7 (495) 933-85-01/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## Аксессуары к ПЧ
Артикул | Модель | Номинальный ток | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Аксессуары к преобразователям частоты, 380 В
Резисторы
EB04A130877 | Тормозной резистор IRV 800 50 Ом | 800 Вт | 54.47 | складская позиция
EB04A406804 | Тормозной резистор IRM 1600 35 Ом | 1600 Вт | по запросу | складская позиция
EB04A406784 | Тормозной резистор IRM 2400 24 Ом | 2400 Вт | по запросу | складская позиция
EB04A87381 | Тормозной резистор IRM 2800 20 Ом | 2800 Вт | 112 | складская позиция
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: +7 (495) 937-89-68 Факс: +7 (495) 933-85-01/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## Реле защиты
Артикул | Модель |  | Напряжение |  |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки | <<< К содержанию
Мониторы нагрузки
EG01A104541 | Монитор нагрузки М20 |  | 3 х (110 - 240) В |  |  | 351.22 |  | по запросу
EG01A93318 | Монитор нагрузки М20 |  | 3 х (380 - 500) В |  |  | 450 |  | по запросу
EG01A104542 | Монитор нагрузки М20 |  | 3 х (525 - 690) В |  |  | 437.37 |  | по запросу
EG01A4932 | Передняя панель IP54 для М20, М10 или DCM |  |  |  |  | 73.5 |  | по запросу
Артикул | Модель |  | Ток первичной обмотки |  |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
Трансформаторы тока
EG01A3763 | Трансформатор тока СТМ10 |  | 10 А |  |  | 22.68 |  | по запросу
EG01A3764 | Трансформатор тока СТМ25 |  | 25 А |  |  | 31.67 |  | по запросу
EG01A3765 | Трансформатор тока СТМ50 |  | 50 А |  |  | 22.68 |  | по запросу
EG01A8919 | Трансформатор тока СТМ100 |  | 100 А |  |  | 92.81 |  | по запросу
Fanox реле контроля фаз, температуры и частоты
Артикул | Модель | Напряжение двигателя | Диапазон измерения |  | У.е. без НДС | у.е.* без НДС | Срок поставки | Срок поставки
EM01B22904 | MT2 | 1 х 220 В | - | 32.29 |  | 32.29 |  | складская позиция
Grancontrol реле защиты сети
EN01A145009 | P40 | 3 х 380 В | - | 17.34 |  | 17.5 |  | складская позиция
EN01A540617 | VR-B | 3 х 380 В | 208-480 В | 39.53 |  | 17.58 |  | складская позиция
EN01B411774 | OCR15-06-MR | 3 х 380 В 1 х 220 В | 0,5...6 А | 26.27 |  | 26.27 |  | складская позиция
EN01B411772 | OCR15-30-MR | 3 х 380 В 1 х 220 В | 3...30 А | 26.27 |  | 26.27 |  | складская позиция
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: +7 (495) 937-89-68 Факс: +7 (495) 933-85-01/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%