## Table 1
ПРАЙС-ЛИСТ
от 01.01.2022 г.
Балансировочные клапаны БРОЕН
отопление
теплоснабжение
холодоснабжение
ГВС
Ручные балансировочные клапаны
Запорные клапаны БРОЕН Basic
Ручные запорные клапаны со сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
Tраб= -30...+135 оC
Функции: отсечка, дренаж, подключение импульсной трубки.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения: внутренняя резьба (корпус-латунь)
594761 | 15 | 43490000-001003 | р/р | 1.8 | 3774 | 3145 | Складская позиция
594764 | 20 | 44490000-001003 | р/р | 4.65 | 4327.2 | 3606 | Складская позиция
594765 | 25 | 45490000-001003 | р/р | 7.4 | 5780.4 | 4817 | Складская позиция
594766 | 32 | 46490000-001003 | р/р | 15.5 | 8566.8 | 7139 | Складская позиция
594767 | 40 | 47490000-001003 | р/р | 25.7 | 9038.4 | 7532 | Складская позиция
594768 | 50 | 48490000-001003 | р/р | 44 | 13035.6 | 10863 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН V
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
592462 | 15 | 4351000S-001673 | р/р | 1.71 | 5703.6 | 4753 | Складская позиция
592464 | 20 | 4451000S-001673 | р/р | 4.4 | 6302.4 | 5252 | Складская позиция
592466 | 25 | 4551000S-001673 | р/р | 7.46 | 7808.4 | 6507 | Складская позиция
592468 | 32 | 4651000S-001673 | р/р | 13.48 | 10155.6 | 8463 | Складская позиция
592470 | 40 | 4751000S-001673 | р/р | 23.68 | 12412.8 | 10344 | Складская позиция
592471 | 50 | 4851000S-001673 | р/р | 34.52 | 15974.4 | 13312 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
629621 | 15 | 4351500S-001673 | ф/ф | 1.71 | 9934.8 | 8279 | Складская позиция
629623 | 20 | 4451500S-001673 | ф/ф | 4.4 | 11119.2 | 9266 | Складская позиция
629625 | 25 | 4551500S-001673 | ф/ф | 7.46 | 13773.6 | 11478 | Складская позиция
629626 | 32 | 4651500S-001673 | ф/ф | 13.48 | 16454.4 | 13712 | Складская позиция
629627 | 40 | 4751500S-001673 | ф/ф | 23.68 | 20311.2 | 16926 | Складская позиция
629628 | 50 | 4851500S-001673 | ф/ф | 34.52 | 24451.2 | 20376 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН V Без дренажа
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
9473111 | 15 | 4351000S-001003 | р/р | 1.71 | 4256.4 | 3547 | Складская позиция
9473112 | 20 | 4451000S-001003 | р/р | 4.4 | 4981.2 | 4151 | Складская позиция
9473113 | 25 | 4551000S-001003 | р/р | 7.46 | 6933.6 | 5778 | Складская позиция
9473114 | 32 | 4651000S-001003 | р/р | 13.48 | 8672.4 | 7227 | Складская позиция
9473115 | 40 | 4751000S-001003 | р/р | 23.68 | 10326 | 8605 | Складская позиция
9473116 | 50 | 4851000S-001003 | р/р | 34.52 | 14298 | 11915 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi DRV
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
DN 65-200, РN 16 - под приварку/фланец
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода.
Код | DN | Артикул | ПрисоединениеПрисоединениеПрисоединение | Kvs, м3/чKvs, м3/чKvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставкиСрок поставкиСрок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
46928 | 15L15L15L | 4350010L-0010034350010L-0010034350010L-001003 | р/рр/рр/р | 1.62 | 3326.4 | 2772 | Заказная позиция
46929 | 15S15S15S | 4350010S-0010034350010S-0010034350010S-001003 | р/рр/рр/р | 2.11 | 3330 | 2775 | Складская позицияСкладская позицияСкладская позиция
46930 | 20L20L20L | 4450010L-0010034450010L-0010034450010L-001003 | р/рр/рр/р | 4.26 | 3745.2 | 3121 | Заказная позиция
46932 | 20S20S20S | 4450010S-0010034450010S-0010034450010S-001003 | р/рр/рр/р | 4.81 | 3795.6 | 3163 | Складская позицияСкладская позицияСкладская позиция
46933 | 25S25S25S | 4550010S-0010034550010S-0010034550010S-001003 | р/рр/рр/р | 9.94 | 4525.2 | 3771 | Складская позицияСкладская позицияСкладская позиция
46934 | 32S32S32S | 4650010S-0010034650010S-0010034650010S-001003 | р/рр/рр/р | 13.3 | 7358.4 | 6132 | Складская позицияСкладская позицияСкладская позиция
46935 | 40S40S40S | 4750010S-0010034750010S-0010034750010S-001003 | р/рр/рр/р | 23.3 | 8694 | 7245 | Складская позицияСкладская позицияСкладская позиция
46936 | 50S50S50S | 4850010S-0010034850010S-0010034850010S-001003 | р/рр/рр/р | 35.3 | 12438 | 10365 | Складская позицияСкладская позицияСкладская позиция
Присоединения : сварка (корпус- сталь)Присоединения : сварка (корпус- сталь)Присоединения : сварка (корпус- сталь)
584687 | 65 | 3916000-6060053916000-6060053916000-606005 | с/сс/сс/с | 49.11 | 19681.2 | 16401 | Складская позиция
584688 | 80 | 3926000-6060053926000-6060053926000-606005 | с/сс/сс/с | 70.94 | 28191.6 | 23493 | Складская позицияСкладская позицияСкладская позиция
584689 | 100 | 3936000-6060053936000-6060053936000-606005 | с/сс/сс/с | 116.22 | 33799.2 | 28166 | Складская позицияСкладская позицияСкладская позиция
584690 | 125 | 3946000-6060053946000-6060053946000-606005 | с/сс/сс/с | 116.22 | 40435.2 | 33696 | Складская позицияСкладская позицияСкладская позиция
584691 | 150 | 3956000-6060053956000-6060053956000-606005 | с/сс/сс/с | 317 | 97294.8 | 81079 | Складская позицияСкладская позицияСкладская позиция
584692 | 200 | 3966000-6060053966000-606005 | с/сс/с | 422 | 168343.2 | 140286 | Складская позицияСкладская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
585256 | 15L15L | 4350510L-0010054350510L-001005 | ф/фф/ф | 1.62 | 9536.4 | 7947 | Заказная позиция
56253 | 15S15S | 4350510S-0010054350510S-001005 | ф/фф/ф | 2.11 | 9536.4 | 7947 | Складская позицияСкладская позиция
585260 | 20L20L | 4450510L-0010054450510L-001005 | ф/фф/ф | 4.26 | 10677.6 | 8898 | Заказная позиция
56255 | 20S20S | 4450510S-0010054450510S-001005 | ф/фф/ф | 4.81 | 10677.6 | 8898 | Складская позицияСкладская позиция
56256 | 25S25S | 4550510S-0010054550510S-001005 | ф/фф/ф | 9.94 | 11665.2 | 9721 | Складская позицияСкладская позиция
56257 | 32S32S | 4650510S-0010054650510S-001005 | ф/фф/ф | 13.3 | 13389.6 | 11158 | Складская позицияСкладская позиция
56258 | 40S40S | 4750510S-0010054750510S-001005 | ф/фф/ф | 23.3 | 15573.6 | 12978 | Складская позицияСкладская позиция
56259 | 50S50S | 4850510S-0010054850510S-001005 | ф/фф/ф | 35.3 | 20256 | 16880 | Складская позицияСкладская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-сталь)Присоединения : фланцы (корпус-сталь)
55509 | 65 | 3916100-6060053916100-606005 | ф/фф/ф | 49.11 | 23792.4 | 19827 | Складская позицияСкладская позиция
55510 | 80 | 3926100-6060053926100-606005 | ф/фф/ф | 70.94 | 31299.6 | 26083 | Складская позицияСкладская позиция
55511 | 100 | 3936100-6060053936100-606005 | ф/фф/ф | 116.22 | 37939.2 | 31616 | Складская позицияСкладская позиция
55512 | 125 | 3946100-6060053946100-606005 | ф/фф/ф | 116.22 | 49020 | 40850 | Складская позицияСкладская позиция
55513 | 150 | 3956100-6060053956100-606005 | ф/фф/ф | 317 | 105764.4 | 88137 | Складская позицияСкладская позиция
584693 | 200 | 3966100-606005 | ф/ф | 422 | 195937.2 | 163281 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV c дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN16 - фланцевое присоединение
DN 65-600, РN16 - фланцевое присоединение
DN 65-200, РN16 - под приварку
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV с дренажем:
Код | DN | АртикулАртикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставкиСрок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
588216 | 15L15L | 4355000L-0010034355000L-001003 | р/рр/р | 0.63 | 6070.8 | 5059 | Заказная позиция
588210 | 15S15S | 4355000S-0010034355000S-001003 | р/рр/р | 1.62 | 6950.4 | 5792 | Заказная позиция
588217 | 15H15H | 4355000H-001003 | р/рр/р | 2.49 | 6088.8 | 5074 | Складская позицияСкладская позиция
588218 | 20L20L | 4455000L-0010034455000L-001003 | р/рр/р | 1.43 | 6944.4 | 5787 | Заказная позиция
588211 | 20S | 4455000S-001003 | р/р | 2.82 | 7224 | 6020 | Заказная позиция
588219 | 20H | 4455000H-001003 | р/р | 5.72 | 7134 | 5945 | Складская позиция
588212 | 25S | 4555000S-001003 | р/р | 7.54 | 8116.8 | 6764 | Заказная позиция
588220 | 25H | 4555000H-001003 | р/р | 12.1 | 8140.8 | 6784 | Складская позиция
588213 | 32Н | 4655000H-0010034655000H-001003 | р/рр/р | 13.2 | 11530.8 | 9609 | Складская позицияСкладская позиция
588214 | 40Н | 4755000H-0010034755000H-001003 | р/рр/р | 22 | 13855.2 | 11546 | Складская позицияСкладская позиция
588733 | 50Н | 4855000H-0010034855000H-001003 | р/рр/р | 36 | 17638.8 | 14699 | Складская позицияСкладская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
754464 | 15Н | 4355500H-001005 | Ф/Ф | 2.49 | 13148.4 | 10957 | Складская позицияСкладская позиция
754465 | 20Н | 4455500H-001005 | Ф/Ф | 5.72 | 14716.8 | 12264 | Складская позиция
596342 | 25Н | 4555500H-001005 | Ф/Ф | 12.1 | 16000.8 | 13334 | Складская позиция
754477 | 32Н | 4655500H-001005 | Ф/Ф | 13.2 | 18426 | 15355 | Складская позиция
754478 | 40Н | 4755500H-001005 | Ф/Ф | 22 | 21452.4 | 17877 | Складская позиция
598393 | 50Н | 4855500H-001005 | Ф/Ф | 36 | 26390.4 | 21992 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа:
Код | DN | АртикулАртикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставкиСрок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
46937 | 15L15L | 4350000L-001003 | р/рр/р | 0.63 | 4887.6 | 4073 | Заказная позиция
46945 | 15S15S | 4350000S-001003 | р/рр/р | 1.62 | 5037.6 | 4198 | Заказная позиция
46949 | 15H15H | 4350000H-001003 | р/рр/р | 2.49 | 4706.4 | 3922 | Складская позицияСкладская позиция
46950 | 20L20L | 4450000L-001003 | р/рр/р | 1.43 | 5420.4 | 4517 | Заказная позиция
47797 | 20S | 4450000S-001003 | р/р | 2.82 | 5451.6 | 4543 | Заказная позиция
47798 | 20H | 4450000H-001003 | р/р | 5.72 | 5642.4 | 4702 | Складская позиция
47799 | 25S | 4550000S-001003 | р/р | 7.54 | 6877.2 | 5731 | Заказная позиция
47801 | 25H | 4550000H-001003 | р/р | 12.1 | 6906 | 5755 | Складская позиция
47800 | 32Н | 4650000H-001003 | р/рр/р | 13.2 | 10377.6 | 8648 | Складская позицияСкладская позиция
47802 | 40Н | 4750000H-001003 | р/рр/р | 22 | 12698.4 | 10582 | Складская позицияСкладская позиция
47803 | 50Н | 4850000H-001003 | р/рр/р | 36 | 16489.2 | 13741 | Складская позицияСкладская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
585264 | 15L15L | 4350500L-001005 | Ф/Ф | 0.63 | 12160.8 | 10134 | Заказная позиция
585265 | 15S | 4350500S-001005 | Ф/Ф | 1.62 | 12160.8 | 10134 | Заказная позиция
55708 | 15H | 4350500H-001005 | Ф/Ф | 2.49 | 12160.8 | 10134 | Складская позиция
585267 | 20L | 4450500L-001005 | Ф/Ф | 1.43 | 13618.8 | 11349 | Заказная позиция
585269 | 20S | 4450500S-001005 | Ф/Ф | 2.82 | 13618.8 | 11349 | Заказная позиция
55709 | 20H | 4450500H-001005 | Ф/Ф | 5.72 | 13618.8 | 11349 | Складская позиция
585270 | 25S | 4550500S-001005 | Ф/Ф | 7.54 | 14832 | 12360 | Заказная позиция
55710 | 25H | 4550500H-001005 | Ф/Ф | 12.1 | 14832 | 12360 | Складская позиция
55711 | 32Н | 4650500H-001005 | Ф/Ф | 13.2 | 17041.2 | 14201 | Складская позиция
55712 | 40Н | 4750500H-001005 | Ф/Ф | 22 | 19839.6 | 16533 | Складская позиция
55713 | 50Н | 4850500H-001005 | Ф/Ф | 36 | 25582.8 | 21319 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа (Функции: отсечка, настройка и измерение расхода):
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения: сварка (корпус-сталь)
584680 | 65 | 3947000-606005 | с/с | 46.25 | 22362 | 18635 | Складская позиция
584681 | 80 | 3947600-606005 | с/с | 69.68 | 31645.2 | 26371 | Складская позиция
584682 | 100 | 3948000-606005 | с/с | 110.52 | 36553.2 | 30461 | Складская позиция
584683 | 125 | 3948800-606005 | с/с | 110.52 | 48201.6 | 40168 | Складская позиция
584684 | 150 | 3949400-606005 | с/с | 317.58 | 110994 | 92495 | Складская позиция
584685 | 200 | 3950000-606005 | с/с | 422.59 | 199048.8 | 165874 | Складская позиция
Присоединения: фланцы (корпус-сталь)
57392 | 65 | 3947100-606005 | ф/ф | 49.11 | 40422 | 33685 | Складская позиция
583992 | 80 | 3947700-606005 | ф/ф | 70.94 | 43188 | 35990 | Складская позиция
583676 | 100 | 3948100-606005 | ф/ф | 116.22 | 47432.4 | 39527 | Складская позиция
583693 | 125 | 3948900-606005 | ф/ф | 166.22 | 61270.8 | 51059 | Складская позиция
584092 | 150 | 3949500-606005 | ф/ф | 317 | 132198 | 110165 | Складская позиция
584093 | 200 | 3950100-606005 | ф/ф | 422 | 244928.4 | 204107 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН TНERMO (термостатические)
Термостатический балансировочный клапан для систем ГВС;
DN15-25, РN 10 - резьбовое присоединение
Тмакс = +90оС
| DN | Артикул | Присоед. | Установка Т, ᵒС | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения: сварка (корпус-сталь)
22222222401 | 15 | 83530030-000008 | р/р | 30-50 | 11952 | 9960 | Заказная позиция
598344 | 15 | 83530050-000008 | р/р | 50-60 | 12537.6 | 10448 | Заказная позиция
598347 | 20 | 84530030-000008 | р/р | 30-50 | 12894 | 10745 | Заказная позиция
22222222281 | 20 | 84530050-000008 | р/р | 50-50 | 13526.4 | 11272 | Заказная позиция
598348 | 25 | 85530050-000008 | р/р | 50-60 | 16498.8 | 13749 | Заказная позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Dynamic
Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения.
Возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.
PN=25 бар,
Tраб.= -20...+120оC,
Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом можно применять в качестве регулирующего клапана.
| DN | Артикул | Присоед. | Макс. расход, л/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
56283 | 15L | 4360000L-000001 | р/р | 34-118 | 11773.2 | 9811 | Заказная позиция
57437 | 15S | 4360000S-000001 | р/р | 30-450 | 11773.2 | 9811 | Заказная позиция
57438 | 15H | 4360000H-000001 | р/р | 300-1400 | 11773.2 | 9811 | Складская позиция
587346 | 20S | 4460000S-000001 | р/р | 320-882 | 15042 | 12535 | Заказная позиция
587347 | 20H | 4460000H-000001 | р/р | 835-2221 | 15188.4 | 12657 | Складская позиция
590627 | 25S | 4560000S-000001 | р/р | 900-2160 | 15882 | 13235 | Заказная позиция
589022 | 25H | 4560000H-000001 | р/р | 1350-3172 | 15867.6 | 13223 | Складская позиция
589023 | 32H | 4660000H-000001 | р/р | 2860-5720 | 28066.8 | 23389 | Складская позиция
589024 | 40S | 4760000S-000001 | р/р | 3670-7560 | 56276.4 | 46897 | Складская позиция
589025 | 50H | 4860000H-000001 | р/р | 5180-12660 | 64520.4 | 53767 | Складская позиция
| Исполн. | Артикул | Питание, В | Управл. сигнал | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
57964 | 2х-позиц. | 43600013-000009 | 24 | импульсный | 4162.8 | 3469 | Складская позиция
57742 | 2х-позиц. | 43600012-000009 | 230 | импульсный | 3795.6 | 3163 | Складская позиция
57744 | Аналоговое | 43600011-000009 | 24 | аналоговый | 11978.4 | 9982 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН DP
Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном.
РN=25 бар.
Траб.=-20...+135оC .
Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления.
| DN | Артикул | Присоед. | Диапазон ∆Р, кПа | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
588050 | 15 | 43550010-021003 | р/р | 5-25 | 10615.2 | 8846 | Складская позиция
588056 | 20 | 44550010-021003 | р/р |  | 10791.6 | 8993 | Складская позиция
588264 | 25 | 45550010-021003 | р/р |  | 15904.8 | 13254 | Складская позиция
588265 | 32 | 46550010-021003 | р/р |  | 17319.6 | 14433 | Складская позиция
590102 | 40 | 47550010-021003 | р/р |  | 27660 | 23050 | Заказная позиция
590105 | 50 | 98550010-021003 | р/р |  | 28035.6 | 23363 | Заказная позиция
588052 | 15 | 43550030-021003 | р/р | 20-40 | 10759.2 | 8966 | Заказная позиция
588054 | 20 | 44550030-021003 | р/р |  | 10956 | 9130 | Заказная позиция
588263 | 25 | 45550030-021003 | р/р |  | 15910.8 | 13259 | Заказная позиция
588266 | 32 | 46550030-021003 | р/р |  | 17127.6 | 14273 | Заказная позиция
588732 | 40 | 47550030-021003 | р/р |  | 28990.8 | 24159 | Складская позиция
588734 | 50 | 98550030-021003 | р/р |  | 29199.6 | 24333 | Складская позиция
592764 | 40 | 47550060-021003 | р/р | 35-75 | 30190.8 | 25159 | Заказная позиция
593937 | 50 | 98550060-021003 | р/р |  | 30120 | 25100 | Заказная позиция
593939 | 50 | 98550080-021003 | р/р | 60-100 | 33331.2 | 27776 | Заказная позиция
Дополнительное оборудование
Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.
Код | DN | Артикул |  |  | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
47812 | - | Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi |  |  | 397990.8 | 331659 | Складская позиция
Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).