## Балансировочные клапаны
ПРАЙС ЛИСТ I 08.08.2022
Балансировочные клапаны БРОЕН
Ручные запорные клапаны (латунные) со сливным краном
Для отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, ГВС
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Kvs, м3/ч | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
9459382 | БРОЕН Basic (корпус-латунь) | 15 | 25 | 43490000-001003 | р/р | 1.8 | 2962.8 | 2469 | складская позиция
9465562 | резьба/резьба | 20 | 25 | 44490000-001003 | р/р | 4.65 | 3396 | 2830 | складская позиция
9459429 | Tраб = -30/+135 0С | 25 | 25 | 45490000-001003 | р/р | 7.4 | 4480.8 | 3734 | складская позиция
9459430 | Функции: отсечка, дренаж, | 32 | 25 | 46490000-001003 | р/р | 15.5 | 6577.2 | 5481 | складская позиция
9459431 | подключение импульсной трубки. | 40 | 25 | 47490000-001003 | р/р | 25.7 | 6938.4 | 5782 | складская позиция
9459432 |  | 50 | 25 | 48490000-001003 | р/р | 44 | 10046.4 | 8372 | складская позиция
Ручные балансировочные клапаны (латунные) с предварительной настройкой с измерительными ниппелями
Для отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, ГВС
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Kvs, м3/ч | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
| БРОЕН V с дренажем | 15 | 25 | 4351000S-001673 | р/р | 1.71 | 4408.8 | 3674 | складская позиция
| резьба/резьба | 20 | 25 | 4451000S-001673 | р/р | 4.4 | 4842 | 4035 | складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 25 | 25 | 4551000S-001673 | р/р | 7.46 | 5998.8 | 4999 | складская позиция
| Функции: отсечка, настройка/ | 32 | 25 | 4651000S-001673 | р/р | 13.48 | 7804.8 | 6504 | складская позиция
| измерение расхода, дренаж, | 40 | 25 | 4751000S-001673 | р/р | 23.68 | 9540 | 7950 | складская позиция
| подключение импульсной трубки. | 50 | 25 | 4851000S-001673 | р/р | 34.52 | 12286.8 | 10239 | складская позиция
| БРОЕН V с дренажем | 15 | 16 | 4351500S-001673 | ф/ф | 1.71 | 7660.8 | 6384 | складская позиция
| фланец/фланец | 20 | 16 | 4451500S-001673 | ф/ф | 4.4 | 8528.4 | 7107 | складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 25 | 16 | 4551500S-001673 | ф/ф | 7.46 | 10623.6 | 8853 | складская позиция
| Функции: отсечка, настройка/ | 32 | 16 | 4651500S-001673 | ф/ф | 13.48 | 12648 | 10540 | складская позиция
| измерение расхода, дренаж, | 40 | 16 | 4751500S-001673 | ф/ф | 23.68 | 15682.8 | 13069 | складская позиция
| подключение импульсной трубки. | 50 | 16 | 4851500S-001673 | ф/ф | 34.52 | 18864 | 15720 | складская позиция
| БРОЕН V без дренажа | 15 | 25 | 4351000S-001003 | р/р | 1.71 | 3325.2 | 2771 | складская позиция
| резьба/резьба | 20 | 25 | 4451000S-001003 | р/р | 4.4 | 3830.4 | 3192 | складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 25 | 25 | 4551000S-001003 | р/р | 7.46 | 5348.4 | 4457 | складская позиция
| Функции: отсечка, настройка/ | 32 | 25 | 4651000S-001003 | р/р | 13.48 | 6649.2 | 5541 | складская позиция
| измерение расхода. | 40 | 25 | 4751000S-001003 | р/р | 23.68 | 7950 | 6625 | складская позиция
|  | 50 | 25 | 4851000S-001003 | р/р | 34.52 | 10986 | 9155 | складская позиция
Ручные балансировочные клапаны (латунные) с предварительной настройкой без измерительных ниппелей
Для отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, ГВС
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Kvs, м3/ч | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
| БРОЕН Venturi DRV | 15L | 25 | 4350010L-001003 | р/р | 1.62 | 2601.6 | 2168 | Заказная позиция
| резьба/резьба | 15S | 25 | 4350010S-001003 | р/р | 2.11 | 2601.6 | 2168 | Складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 20L | 25 | 4450010L-001003 | р/р | 4.26 | 2890.8 | 2409 | Заказная позиция
| Функции: отсечка, | 20S | 25 | 4450010S-001003 | р/р | 4.81 | 2962.8 | 2469 | Складская позиция
| настройка расхода. | 25S | 25 | 4550010S-001003 | р/р | 9.94 | 3469.2 | 2891 | Складская позиция
|  | 32S | 25 | 4650010S-001003 | р/р | 13.3 | 5709.6 | 4758 | Складская позиция
|  | 40S | 25 | 4750010S-001003 | р/р | 23.3 | 6721.2 | 5601 | Складская позиция
|  | 50S | 25 | 4850010S-001003 | р/р | 35.3 | 9612 | 8010 | Складская позиция
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Kvs, м3/ч | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
| БРОЕН Venturi DRV | 15L | 16 | 4350510L-001005 | ф/ф | 1.62 | 7372.8 | 6144 | Заказная позиция
| фланец/фланец | 15S | 16 | 4350510S-001005 | ф/ф | 2.11 | 7372.8 | 6144 | Складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 20L | 16 | 4450510L-001005 | ф/ф | 4.26 | 8239.2 | 6866 | Заказная позиция
| Функции: отсечка, | 20S | 16 | 4450510S-001005 | ф/ф | 4.81 | 8239.2 | 6866 | Складская позиция
| настройка расхода. | 25S | 16 | 4550510S-001005 | ф/ф | 9.94 | 8961.6 | 7468 | Складская позиция
|  | 32S | 16 | 4650510S-001005 | ф/ф | 13.3 | 10334.4 | 8612 | Складская позиция
|  | 40S | 16 | 4750510S-001005 | ф/ф | 23.3 | 11997.6 | 9998 | Складская позиция
|  | 50S | 16 | 4850510S-001005 | ф/ф | 35.3 | 15610.8 | 13009 | Складская позиция
Ручные балансировочные клапаны (стальные) с предварительной настройкой без измерительных ниппелей
Для отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, ГВС
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Kvs, м3/ч | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
584687 | БРОЕН Venturi DRV | 65 | 16 | 3916000-606005 | с/с | 49.11 | 19681.2 | 16401 | складская позиция
584688 | сварка/сварка | 80 | 16 | 3926000-606005 | с/с | 70.94 | 28191.6 | 23493 | складская позиция
584689 | Tраб = -30/+135 0С | 100 | 16 | 3936000-606005 | с/с | 116.22 | 33799.2 | 28166 | складская позиция
584690 | Функции: отсечка, | 125 | 16 | 3946000-606005 | с/с | 116.22 | 40435.2 | 33696 | складская позиция
584691 | настройка расхода. | 150 | 16 | 3956000-606005 | с/с | 317 | 97294.8 | 81079 | складская позиция
584692 |  | 200 | 16 | 3966000-606005 | с/с | 422 | 168343.2 | 140286 | складская позиция
| БРОЕН Venturi DRV | 65 | 16 | 3916100-606005 | ф/ф | 49.11 | 28550.4 | 23792 | складская позиция
| фланец/фланец | 80 | 16 | 3926100-606005 | ф/ф | 70.94 | 31299.6 | 26083 | складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 100 | 16 | 3936100-606005 | ф/ф | 116.22 | 37939.2 | 31616 | складская позиция
| Функции: отсечка, | 125 | 16 | 3946100-606005 | ф/ф | 116.22 | 49020 | 40850 | складская позиция
| настройка расхода. | 150 | 16 | 3956100-606005 | ф/ф | 317 | 105764.4 | 88137 | складская позиция
|  | 200 | 16 | 3966100-606005 | ф/ф | 422 | 195937.2 | 163281 | складская позиция
Ручные балансировочные клапаны (латунные) с предварительной настройкой и измерительными ниппелями и сливным краном
Для отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, ГВС
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Kvs, м3/ч | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
| БРОЕН Venturi FODRV | 15L | 25 | 4355000L-001003 | р/р | 0.63 | 4626 | 3855 | Заказная позиция
| с дренажем | 15S | 25 | 4355000S-001003 | р/р | 1.62 | 5348.4 | 4457 | Заказная позиция
| резьба/резьба | 15H | 25 | 4355000H-001003 | р/р | 2.49 | 4698 | 3915 | Складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 20L | 25 | 4455000L-001003 | р/р | 1.43 | 5348.4 | 4457 | Заказная позиция
| Функции: отсечка, настройка/ | 20S | 25 | 4455000S-001003 | р/р | 2.82 | 5565.6 | 4638 | Заказная позиция
| измерение расхода, дренаж, | 20H | 25 | 4455000H-001003 | р/р | 5.72 | 5492.4 | 4577 | Складская позиция
| подключение импульсной трубки. | 25S | 25 | 4555000S-001003 | р/р | 7.54 | 6214.8 | 5179 | Заказная позиция
|  | 25H | 25 | 4555000H-001003 | р/р | 12.1 | 6288 | 5240 | Складская позиция
|  | 32Н | 25 | 4655000H-001003 | р/р | 13.2 | 8889.6 | 7408 | Складская позиция
|  | 40Н | 25 | 4755000H-001003 | р/р | 22 | 10696.8 | 8914 | Складская позиция
|  | 50Н | 25 | 4855000H-001003 | р/р | 36 | 13587.6 | 11323 | Складская позиция
| БРОЕН Venturi FODRV | 15Н | 16 | 4355500H-001005 | ф/ф | 2.49 | 10118.4 | 8432 | складская позиция
| с дренажем | 20Н | 16 | 4455500H-001005 | ф/ф | 5.72 | 11347.2 | 9456 | складская позиция
| фланец/фланец, Tраб=-30/+135 0С | 25Н | 16 | 4555500H-001005 | ф/ф | 12.1 | 12358.8 | 10299 | складская позиция
| Функции: отсечка, настройка/ | 32Н | 16 | 4655500H-001005 | ф/ф | 13.2 | 14166 | 11805 | складская позиция
| измерение расхода, дренаж, | 40Н | 16 | 4755500H-001005 | ф/ф | 22 | 16478.4 | 13732 | складская позиция
| подключение импульсной трубки. | 50Н | 16 | 4855500H-001005 | ф/ф | 36 | 20308.8 | 16924 | складская позиция
Ручные балансировочные клапаны (латунные) с предварительной настройкой и измерительными ниппелями
Для отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, ГВС
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Kvs, м3/ч | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
| БРОЕН Venturi FODRV | 15L | 25 | 4350000L-001003 | р/р | 0.63 | 3758.4 | 3132 | Заказная позиция
| без дренажа | 15S | 25 | 4350000S-001003 | р/р | 1.62 | 3830.4 | 3192 | Заказная позиция
| резьба/резьба | 15H | 25 | 4350000H-001003 | р/р | 2.49 | 3613.2 | 3011 | Складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 20L | 25 | 4450000L-001003 | р/р | 1.43 | 4191.6 | 3493 | Заказная позиция
| Функции: отсечка, настройка/ | 20S | 25 | 4450000S-001003 | р/р | 2.82 | 4191.6 | 3493 | Заказная позиция
| измерение расхода | 20H | 25 | 4450000H-001003 | р/р | 5.72 | 4336.8 | 3614 | Складская позиция
|  | 25S | 25 | 4550000S-001003 | р/р | 7.54 | 5348.4 | 4457 | Заказная позиция
|  | 25H | 25 | 4550000H-001003 | р/р | 12.1 | 5348.4 | 4457 | Складская позиция
|  | 32Н | 25 | 4650000H-001003 | р/р | 13.2 | 8022 | 6685 | Складская позиция
|  | 40Н | 25 | 4750000H-001003 | р/р | 22 | 9757.2 | 8131 | Складская позиция
|  | 50Н | 25 | 4850000H-001003 | р/р | 36 | 12720 | 10600 | Складская позиция
| БРОЕН Venturi FODRV | 15L | 16 | 4350500L-001005 | ф/ф | 0.63 | 9322.8 | 7769 | Заказная позиция
| без дренажа | 15S | 16 | 4350500S-001005 | ф/ф | 1.62 | 9322.8 | 7769 | Заказная позиция
| фланец/фланец | 15H | 16 | 4350500H-001005 | ф/ф | 2.49 | 9322.8 | 7769 | Складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 20L | 16 | 4450500L-001005 | ф/ф | 1.43 | 10551.6 | 8793 | Заказная позиция
| Функции: отсечка, настройка/ | 20S | 16 | 4450500S-001005 | ф/ф | 2.82 | 10551.6 | 8793 | Заказная позиция
| измерение расхода | 20H | 16 | 4450500H-001005 | ф/ф | 5.72 | 10551.6 | 8793 | Складская позиция
|  | 25S | 16 | 4550500S-001005 | ф/ф | 7.54 | 11419.2 | 9516 | Заказная позиция
|  | 25H | 16 | 4550500H-001005 | ф/ф | 12.1 | 11419.2 | 9516 | Складская позиция
|  | 32Н | 16 | 4650500H-001005 | ф/ф | 13.2 | 13153.2 | 10961 | Складская позиция
|  | 40Н | 16 | 4750500H-001005 | ф/ф | 22 | 15322.8 | 12769 | Складская позиция
|  | 50Н | 16 | 4850500H-001005 | ф/ф | 36 | 19658.4 | 16382 | Складская позиция
Ручные балансировочные клапаны (стальные) с предварительной настройкой и измерительными ниппелями
Для отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, ГВС
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Kvs, м3/ч | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
| БРОЕН Venturi FODRV | 65 | 16 | 3947000-606005 | с/с | 46.25 | 23748 | 19790 | складская позиция
| без дренажа | 80 | 16 | 3947600-606005 | с/с | 69.68 | 31645.2 | 26371 | складская позиция
| сварка/сварка | 100 | 16 | 3948000-606005 | с/с | 110.52 | 36553.2 | 30461 | складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 125 | 16 | 3948800-606005 | с/с | 110.52 | 48201.6 | 40168 | складская позиция
| Функции: отсечка, настройка/ | 150 | 16 | 3949400-606005 | с/с | 317.58 | 110994 | 92495 | складская позиция
| измерение расхода | 200 | 16 | 3950000-606005 | с/с | 422.59 | 199048.8 | 165874 | складская позиция
| БРОЕН Venturi FODRV | 65 | 16 | 3947100-606005 | ф/ф | 49.11 | 40422 | 33685 | складская позиция
| без дренажа | 80 | 16 | 3947700-606005 | ф/ф | 70.94 | 43188 | 35990 | складская позиция
| фланец/фланец | 100 | 16 | 3948100-606005 | ф/ф | 116.22 | 47432.4 | 39527 | складская позиция
| Tраб = -30/+135 0С | 125 | 16 | 3948900-606005 | ф/ф | 166.22 | 61270.8 | 51059 | складская позиция
| Функции: отсечка, настройка/ | 150 | 16 | 3949500-606005 | ф/ф | 317 | 132198 | 110165 | складская позиция
| измерение расхода | 200 | 16 | 3950100-606005 | ф/ф | 422 | 244928.4 | 204107 | складская позиция
Термостатические балансировочные клапаны (стальные)
Для систем ГВС
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Установ. Т, ᵒС | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
| БРОЕН TНERMO | 15 | 10 | 83530030-000008 | р/р | 30-50 | 9250.8 | 7709 | Заказная позиция
| резьба/резьба | 15 | 10 | 83530050-000008 | р/р | 50-60 | 9685.2 | 8071 | Заказная позиция
| Тмакс = +90 0С | 20 | 10 | 84530030-000008 | р/р | 30-50 | 9901.2 | 8251 | Заказная позиция
|  | 20 | 10 | 84530050-000008 | р/р | 50-50 | 10407.6 | 8673 | Заказная позиция
|  | 25 | 10 | 85530050-000008 | р/р | 50-60 | 12720 | 10600 | Заказная позиция
Комбинированные балансировочные клапаны
Для систем отопления, тепло- и холодоснабжения
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Макс. расход, л/ч | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
| БРОЕН DYNAMIC | 15L | 25 | 4360000L-000001 | р/р | 34-118 | 9033.6 | 7528 | Заказная позиция
| резьба/резьба | 15S | 25 | 4360000S-000001 | р/р | 30-450 | 9033.6 | 7528 | Заказная позиция
| Tраб = -20/+120 0С | 15H | 25 | 4360000H-000001 | р/р | 300-1400 | 9033.6 | 7528 | Складская позиция
| Функции: автоматическое | 20S | 25 | 4460000S-000001 | р/р | 320-882 | 11563.2 | 9636 | Заказная позиция
| ограничение/поддержание/ | 20H | 25 | 4460000H-000001 | р/р | 835-2221 | 11708.4 | 9757 | Складская позиция
| измерение расхода. | 25S | 25 | 4560000S-000001 | р/р | 900-2160 | 12214.8 | 10179 | Заказная позиция
| При использовании | 25H | 25 | 4560000H-000001 | р/р | 1350-3172 | 12214.8 | 10179 | Складская позиция
| с электроприводом можно | 32H | 25 | 4660000H-000001 | р/р | 2860-5720 | 21681.6 | 18068 | Складская позиция
| применять в качестве | 40S | 25 | 4760000S-000001 | р/р | 3670-7560 | 43364.4 | 36137 | Складская позиция
| регулирующего клапана. | 50H | 25 | 4860000H-000001 | р/р | 5180-12660 | 49724.4 | 41437 | Складская позиция
Электроприводы для клапанов БРОЕН DYNAMIC
| Наименование |  |  | Артикул | Питание, В | Управл. сигнал | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
| 2х-позиционный привод |  |  | 43600013-000009 | 24 | импульс. | 3180 | 2650 | складская позиция
| 2х-позиционный привод |  |  | 43600012-000009 | 230 | импульс. | 4821.6 | 4018 | складская позиция
| Аналоговый привод |  |  | 43600011-000009 | 24 | импульс. | 9250.8 | 7709 | складская позиция
Регулятор перепада давления с импульсной трубкой и дренажным краном
Для систем тепло- и холодоснабжения
| Серия | DN, мм | PN, бар | Артикул | Присоед. | Диапазон ∆Р, кПа | Руб с НДС | Руб без НДС | Поставка
| БРОЕН DP | 15 | 25 | 43550010-021003 | р/р | 5-25 | 8167.2 | 6806 | Складская позиция
| резьба/резьба | 20 | 25 | 44550010-021003 | р/р | 5-25 | 8311.2 | 6926 | Складская позиция
| Tраб = -20/+135 0С | 25 | 25 | 45550010-021003 | р/р | 5-25 | 12214.8 | 10179 | Складская позиция
| Функции: автоматическое | 32 | 25 | 46550010-021003 | р/р | 5-25 | 13298.4 | 11082 | Складская позиция
| поддержание постоянного | 40 | 25 | 47550010-021003 | р/р | 5-25 | 21248.4 | 17707 | Заказная позиция
| требуемого перепада давления | 50 | 25 | 98550010-021003 | р/р | 5-25 | 21609.6 | 18008 | Заказная позиция
| дренаж, перекрытие потока, | 15 | 25 | 43550030-021003 | р/р | 20-40 | 8311.2 | 6926 | Заказная позиция
| измерение давления. | 20 | 25 | 44550030-021003 | р/р | 20-40 | 8456.4 | 7047 | Заказная позиция
|  | 25 | 25 | 45550030-021003 | р/р | 20-40 | 12213.6 | 10178 | Заказная позиция
|  | 32 | 25 | 46550030-021003 | р/р | 20-40 | 13226.4 | 11022 | Заказная позиция
|  | 40 | 25 | 47550030-021003 | р/р | 20-40 | 22332 | 18610 | Складская позиция
|  | 50 | 25 | 98550030-021003 | р/р | 20-40 | 22477.2 | 18731 | Складская позиция
|  | 40 | 25 | 47550060-021003 | р/р | 35-75 | 23272.8 | 19394 | Заказная позиция
|  | 50 | 25 | 98550060-021003 | р/р | 35-75 | 23199.6 | 19333 | Заказная позиция
|  | 50 | 25 | 98550080-021003 | р/р | 60-100 | 25657.2 | 21381 | Заказная позиция

## источник (hidden)
Номенклатура | Номенклатура.Код | !2021 без НДС
Venturi DRV с/с DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч 3916000-606005 | 584687 | 16401
Venturi DRV с/с DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч 3926000-606005 | 584688 | 23493
Venturi DRV с/с DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч 3936000-606005 | 584689 | 28166
Venturi DRV с/с DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч 3946000-606005 | 584690 | 33696
Venturi DRV с/с DN 150 PN 16 Kvs=317,00 м3/ч 3956000-606005 | 584691 | 81079
Venturi DRV с/с DN 200 PN 16 Kvs=422,00 м3/ч 3966000-606005 | 584692 | 140286