## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
2025-02-25
Содержание:
Редукционные клапаны | >>>
Перепускные клапаны | >>>
Регуляторы перепада давления | >>>
Поплавковые клапаны | >>>
Воздухоотводчики | >>>
1 у.е. = курс Евро ЦБ + 5%

## Редукционные клапаны
Артикул | Тип | DN, (мм)/ G, (дюймы) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Редукционные клапаны
Редукционные клапаны КАТ18/01, PN 16
FL01T644188 | КАТ18/01-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 65 | 0,5-10,0 | 80 | 422.12 | складская позиция
FL01T644189 | КАТ18/01-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 65 |  |  | 454.42 | складская позиция
FL01T644190 | КАТ18/01-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 169 |  |  | 569.75 | складская позиция
FL01T644191 | КАТ18/01-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 260 |  |  | 592.82 | складская позиция
FL01T644192 | КАТ18/01-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 585 |  |  | 1151.03 | складская позиция
FL01T644193 | КАТ18/01-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 1040 |  |  | 1851.1 | складская позиция
Редукционные клапаны КАТ19/01, PN 16
FL01U643013 | КАТ19/01-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 50 | 0,5-10,0 | 80 | 738.13 | складская позиция
FL01U643014 | КАТ19/01-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 75 |  |  | 755.43 | складская позиция
FL01U643015 | КАТ19/01-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 115 |  |  | 881.15 | складская позиция
FL01U643016 | КАТ19/01-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 200 |  |  | 1051.84 | складская позиция
FL01U643018 | КАТ19/01-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 380 |  |  | 2430.08 | складская позиция
FL01U643019 | КАТ19/01-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 700 |  |  | 3584.56 | складская позиция
Артикул | Тип | DN, (мм)/ G, (дюймы) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) | Руб. без НДС | Срок поставки
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ61 для жидкостей, и негорючих газов, PN16
DE04Y632819 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 0,1-0,7 | 150 |  | 7-9 недель
DE04Y635949 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 3,0-1,2 |  |  | Складская позиция
DE04Y632169 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 0,5-3,0 |  |  | Складская позиция
DE04Y631078 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 1,0-6,0 |  | 52040.75 | Складская позиция
DE04Y635959 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 0,1-0,7 |  | 78021.68 | 7-9 недель
DE04Y634782 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 3,0-1,2 |  | 55521.06 | Складская позиция
DE04Y632170 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 0,5-3,0 |  |  | Складская позиция
DE04Y635958 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 1,0-6,0 |  | 55521.06 | Складская позиция
DE04Y635963 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 0,1-0,7 |  |  | 7-9 недель
DE04Y636456 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 3,0-1,2 |  | 57625.44 | Складская позиция
DE04Y632171 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 0,5-3,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE04Y634940 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 1,0-6,0 |  | 57625.43 | Складская позиция
DE04Y636458 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 0,1-0,7 |  |  | 7-9 недель
DE04Y636461 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 3,0-1,2 |  | 60781.99 | Складская позиция
DE04Y632182 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 0,5-3,0 |  | 60781.99 | Складская позиция
DE04Y636460 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 1,0-6,0 |  | 60781.99 | Складская позиция
DE04Y635830 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 0,1-0,7 |  | 86762.93 | 7-9 недель
DE04Y635833 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 3,0-1,2 |  | 67337.93 | Складская позиция
DE04Y635831 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 0,5-3,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE04Y635832 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 1,0-6,0 |  | 67337.93 | Складская позиция
DE04Y630607 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 0,1-0,7 |  | 94290.12 | 7-9 недель
DE04Y630970 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 3,0-1,2 |  | по запросу | Складская позиция
DE04Y630372 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 0,5-3,0 |  | 69037.62 | Складская позиция
DE04Y630968 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 1,0-6,0 |  | 69037.62 | Складская позиция
DE04Y631082 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 0,1-0,7 |  | 100562.77 | 7-9 недель
DE04Y635467 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 3,0-1,2 |  | 73408.24 | Складская позиция
DE04Y632392 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 0,5-3,0 |  | 73408.24 | Складская позиция
DE04Y635129 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 1,0-6,0 |  | 73408.24 | Складская позиция
DE04Y630269 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 0,1-0,7 |  | 103516.98 | 7-9 недель
DE04Y634859 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 3,0-1,2 |  | 86115.42 | Складская позиция
DE04Y634860 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 0,5-3,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE04Y634837 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 1,0-6,0 |  | 86115.43 | Складская позиция
DE04Y648970 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 0,1-0,7 |  | 128162.45 | 7-9 недель
DE04Y635395 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 3,0-1,2 |  | 106066.53 | Складская позиция
DE04Y637570 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 0,5-3,0 |  | 106066.53 | Складская позиция
DE04Y636147 | ГРАНРЕГ КАТ61-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 1,0-6,0 |  | 106066.53 | Складская позиция
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ130 для пара, PN25
DE01V637020 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-015-25-Ф/Ф | 15 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 4 | 3,0-1,2 | 220 | 88753.99 | Складская позиция
DE01V630779 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-015-25-Ф/Ф | 15 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 4 | 0,5-3,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE01V631297 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-015-25-Ф/Ф | 15 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 4 | 1,0-6,0 |  | 88753.99 | Складская позиция
DE01V637019 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-015-25-Ф/Ф | 15 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 4 | 0,1-0,7 |  | 112743.87 | 7-9 недель
DE01V637021 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-020-25-Ф/Ф | 20 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 6.3 | 3,0-1,2 |  |  | Складская позиция
DE01V631291 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-020-25-Ф/Ф | 20 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 6.3 | 0,5-3,0 |  | 58777.23 | Складская позиция
DE01V635140 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-020-25-Ф/Ф | 20 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 6.3 | 1,0-6,0 |  | 90392.98 | Складская позиция
DE01V631288 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-020-25-Ф/Ф | 20 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 6.3 | 0,1-0,7 |  |  | 7-9 недель
DE01V631298 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-025-25-Ф/Ф | 25 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 10 | 3,0-1,2 |  | 91485.64 | Складская позиция
DE01V637030 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-025-25-Ф/Ф | 25 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 10 | 0,5-3,0 |  |  | Складская позиция
DE01V637029 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-025-25-Ф/Ф | 25 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 10 | 1,0-6,0 |  |  | Складская позиция
DE01V637031 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-025-25-Ф/Ф | 25 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 10 | 0,1-0,7 |  |  | 7-9 недель
DE01V633040 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-032-25-Ф/Ф | 32 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 16 | 3,0-1,2 |  | 96839.65 | Складская позиция
DE01V637033 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-032-25-Ф/Ф | 32 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 16 | 0,5-3,0 |  |  | Складская позиция
DE01V647749 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-032-25-Ф/Ф | 32 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 16 | 1,0-6,0 |  |  | Складская позиция
DE01V637034 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-032-25-Ф/Ф | 32 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 16 | 0,1-0,7 |  |  | 7-9 недель
DE01V636430 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-040-25-Ф/Ф | 40 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 25 | 3,0-1,2 |  | 101647.33 | Складская позиция
DE01V631694 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-040-25-Ф/Ф | 40 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 25 | 0,5-3,0 |  | 101647.33 | Складская позиция
DE01V631312 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-040-25-Ф/Ф | 40 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 25 | 1,0-6,0 |  | 101647.33 | Складская позиция
DE01V637035 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-040-25-Ф/Ф | 40 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 25 | 0,1-0,7 |  |  | 7-9 недель
DE01V631009 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-050-25-Ф/Ф | 50 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 40 | 3,0-1,2 |  |  | Складская позиция
DE01V630877 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-050-25-Ф/Ф | 50 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 40 | 0,5-3,0 |  | 105362.36 | Складская позиция
DE01V633268 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-050-25-Ф/Ф | 50 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 40 | 1,0-6,0 |  |  | Складская позиция
DE01V633245 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-050-25-Ф/Ф | 50 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 40 | 0,1-0,7 |  |  | 7-9 недель
DE01V631797 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-065-25-Ф/Ф | 65 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 63 | 3,0-1,2 |  |  | Складская позиция
DE01V637036 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-065-25-Ф/Ф | 65 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 63 | 0,5-3,0 |  | 123828.26 | Складская позиция
DE01V630874 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-065-25-Ф/Ф | 65 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 63 | 1,0-6,0 |  |  | Складская позиция
DE01V633234 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-065-25-Ф/Ф | 65 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 63 | 0,1-0,7 |  |  | 7-9 недель
DE01V631300 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-080-25-Ф/Ф | 80 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 100 | 3,0-1,2 |  | 132460.25 | Складская позиция
DE01V633482 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-080-25-Ф/Ф | 80 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 100 | 0,5-3,0 |  | 132460.25 | Складская позиция
DE01V635282 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-080-25-Ф/Ф | 80 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 100 | 1,0-6,0 |  | 132460.25 | Складская позиция
DE01V630892 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-080-25-Ф/Ф | 80 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 100 | 0,1-0,7 |  |  | 7-9 недель
DE01V633636 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-100-25-Ф/Ф | 100 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 160 | 3,0-1,2 |  | 141800.43 | Складская позиция
DE01V636608 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-100-25-Ф/Ф | 100 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 160 | 0,5-3,0 |  | 141800.43 | Складская позиция
DE01V633019 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-100-25-Ф/Ф | 100 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 160 | 1,0-6,0 |  | 177574.81 | Складская позиция
DE01V634828 | ГРАНРЕГ КАТ130-03-01-100-25-Ф/Ф | 100 | Углеродистая сталь Сталь 25Л | ф/ф | 25 | 160 | 0,1-0,7 |  | 174832.6 | 7-9 недель
Артикул | Тип | DN, (мм)/ G, (дюймы) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ47 для воды, воздуха и неагрессивных газов, PN40
DE06A574826 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-015-25-р/р | 15 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 3 | 0,5-2,0 | 120 | по запросу | Складская позиция
DE06A574828 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-015-40-р/р | 15 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 3 | 1,0-8,0 |  | 191.92 | Складская позиция
DE06A574830 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-015-40-р/р | 15 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 3 | 5,0-15,0 |  | 192.87 | Складская позиция
DE06A574832 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-020-25-р/р | 20 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 3.5 | 0,5-2,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE06A574834 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-020-40-р/р | 20 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 3.5 | 1,0-8,0 |  | 184.29 | Складская позиция
DE06A574835 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-020-40-р/р | 20 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 3.5 | 5,0-15,0 |  | 208.48 | Складская позиция
DE06A574837 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-025-25-р/р | 25 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 6.7 | 0,5-2,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE06A574839 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-025-40-р/р | 25 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 6.7 | 1,0-8,0 |  | 259.92 | Складская позиция
DE06A574840 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-025-40-р/р | 25 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 6.7 | 5,0-15,0 |  | 232.01 | Складская позиция
DE06A574841 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-032-25-р/р | 32 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 7.6 | 0,5-2,0 |  | 959.85 | Складская позиция
DE06A574843 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-032-40-р/р | 32 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 7.6 | 1,0-8,0 |  | 365.45 | Складская позиция
DE06A574844 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-032-40-р/р | 32 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 7.6 | 5,0-15,0 |  | 338.01 | Складская позиция
DE06A574845 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-040-25-р/р | 40 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 12.5 | 0,5-2,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE06A574846 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-040-40-р/р | 40 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 12.5 | 1,0-8,0 |  | 691.08 | Складская позиция
DE06A574847 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-040-40-р/р | 40 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 12.5 | 5,0-15,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE06A574848 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-050-25-р/р | 50 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 15 | 0,5-2,0 |  | 1845.25 | Складская позиция
DE06A574849 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-050-40-р/р | 50 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 15 | 1,0-8,0 |  | 651.83 | Складская позиция
DE06A574850 | ГРАНРЕГ КАТ47-05-01-050-40-р/р | 50 | Бронза CC499K | р/р | 40 | 15 | 5,0-15,0 |  | 712.31 | Складская позиция
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 25
DE04J216912 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р | 15 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 1.5 | 0,14-1,7 | 230 | 386.08 | складская позиция
DE04J216916 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р | 15 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 1.5 | 1,4-4,0 |  | 386.08 | складская позиция
DE04J216917 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р | 15 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 1.5 | 3,5-8,6 |  | 386.08 | складская позиция
DE04J216908 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р | 20 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 2.5 | 0,14-1,7 |  | 455.58 | складская позиция
DE04J216909 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р | 20 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 2.5 | 1,4-4,0 |  | 455.58 | складская позиция
DE04J216910 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р | 20 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 2.5 | 3,5-8,6 |  | 455.58 | складская позиция
DE04J216920 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р | 25 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 3 | 0,14-1,7 |  | 481.89 | складская позиция
DE04J216921 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р | 25 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 3 | 1,4-4,0 |  | 481.89 | складская позиция
DE04J216918 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р | 25 | высокопрочный чугун GG40 | р/р | 25 | 3 | 3,5-8,6 |  | 481.89 | складская позиция
DE04J216941 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф | 15 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 1.5 | 0,14-1,7 |  | 566.72 | складская позиция
DE04J216942 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф | 15 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 1.5 | 1,4-4,0 |  | 566.72 | складская позиция
DE04J216943 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф | 15 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 1.5 | 3,5-8,6 |  | 566.72 | складская позиция
DE04J216946 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф | 20 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 2.5 | 0,14-1,7 |  | 606.96 | складская позиция
DE04J216945 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф | 20 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 2.5 | 1,4-4,0 |  | 606.96 | складская позиция
DE04J216944 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф | 20 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 2.5 | 3,5-8,6 |  | 606.96 | складская позиция
DE04J216948 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф | 25 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 3 | 0,14-1,7 |  | 646.7 | складская позиция
DE04J216950 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф | 25 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 3 | 1,4-4,0 |  | 646.7 | складская позиция
DE04J216947 | ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф | 25 | высокопрочный чугун GG40 | ф/ф | 25 | 3 | 3,5-8,6 |  | 646.7 | складская позиция
Цены на клапаны КАТ130 указаны без учета следующих комплектующих:
Артикул | Наименование товара | [8 empty] | Руб. без НДС
DE03C432553 | Конденсатная емкость на пар | [8 empty] | 5612.03
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ + 5%

## Перепускные клапаны
Артикул | Тип | DN, (мм) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) | Руб. без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ62 для жидкостей и негорючих газов, PN16
DE04W636480 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 0,1-0,7 | 150 | 80449.8 | 7-9 недель
DE04W634619 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 3,0-1,2 |  | 57625.44 | 7-9 недель
DE04W630835 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 0,5-3,0 |  | 57625.44 | 7-9 недель
DE04W630987 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 1,0-6,0 |  | 57625.44 | 7-9 недель
DE04W636486 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 0,1-0,7 |  | 84253.86 | 7-9 недель
DE04W634621 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 3,0-1,2 |  | 60781.99 | 7-9 недель
DE04W636484 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 0,5-3,0 |  | 60781.99 | 7-9 недель
DE04W635475 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 1,0-6,0 |  | 60781.99 | 7-9 недель
DE04W635055 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 0,1-0,7 |  | 86762.93 | 7-9 недель
DE04W636490 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 3,0-1,2 |  | 67337.93 | 7-9 недель
DE04W636488 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 0,5-3,0 |  | 67337.93 | 7-9 недель
DE04W630612 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 1,0-6,0 |  | 67337.93 | 7-9 недель
DE04W636491 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 0,1-0,7 |  | 94290.12 | 7-9 недель
DE04W636494 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 3,0-1,2 |  | 69037.62 | 7-9 недель
DE04W636492 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 0,5-3,0 |  | 69037.62 | 7-9 недель
DE04W636493 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 1,0-6,0 |  | 69037.62 | 7-9 недель
DE04W636498 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 0,1-0,7 |  | 100562.77 | 7-9 недель
DE04W636496 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 3,0-1,2 |  | 73408.24 | 7-9 недель
DE04W636497 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 0,5-3,0 |  | 73408.24 | 7-9 недель
DE04W636495 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 1,0-6,0 |  | 73408.24 | 7-9 недель
DE04W636504 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 0,1-0,7 |  | 103516.98 | 7-9 недель
DE04W636500 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 3,0-1,2 |  | 86115.42 | 7-9 недель
DE04W636501 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 0,5-3,0 |  | 86115.42 | 7-9 недель
DE04W636499 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 1,0-6,0 |  | 86115.42 | 7-9 недель
DE04W636462 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 0,1-0,7 |  | 128162.45 | 7-9 недель
DE04W631689 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 3,0-1,2 |  | 106066.53 | 7-9 недель
DE04W635141 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 0,5-3,0 |  | 106066.53 | 7-9 недель
DE04W629466 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 1,0-6,0 |  | 106066.53 | 7-9 недель
DE04W636504 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 0,1-0,7 |  | 103516.98 | 7-9 недель
DE04W636500 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 3,0-1,2 |  | 86115.42 | 7-9 недель
DE04W636501 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 0,5-3,0 |  | 86115.42 | 7-9 недель
DE04W636499 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 1,0-6,0 |  | 86115.42 | 7-9 недель
DE04W636462 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 0,1-0,7 |  | 128162.45 | 7-9 недель
DE04W631689 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 3,0-1,2 |  | 106066.53 | 7-9 недель
DE04W635141 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 0,5-3,0 |  | 106066.53 | 7-9 недель
DE04W629466 | ГРАНРЕГ КАТ62-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 1,0-6,0 |  | 106066.53 | 7-9 недель
Артикул | Тип | DN, (мм)/G, (дюймы) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки
Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ472 для воды, пара и неагрессивных газов, PN25
DE06D636099 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-015-25-р/р | 15 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 3 | 2.0-12.0 | 225 | 182.53 | Складская позиция
DE06D636239 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-020-25-р/р | 20 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 4.1 |  |  | по запросу | Складская позиция
DE06D636248 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-025-25-р/р | 25 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 5.7 |  |  | 296.89 | Складская позиция
DE06D636259 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-032-25-р/р | 32 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 12.7 |  |  | 413.67 | Складская позиция
DE06D636265 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-040-25-р/р | 40 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 19.4 |  |  | по запросу | Складская позиция
DE06D636271 | ГРАНРЕГ КАТ472-05-01-050-25-р/р | 50 | Бронза CC499K | р/р | 25 | 31.2 |  |  | 889.13 | Складская позиция
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ + 5%

## Регуляторы перепада давления
Артикул | Тип | DN, (мм) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рнастр., (бар) | Tмакс., (°C) | Руб. без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Регуляторы перепада давления ГРАНРЕГ® КАТ33 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16
DE04V632820 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 0,1-0,7 | 150 | 78181.49 | 7-9 недель
DE04V634582 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 3,0-1,2 |  | 56004.62 | Складская позиция
DE04V630519 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 0,5-3,0 |  | 56004.62 | Складская позиция
DE04V630520 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-015-16-Ф/Ф | 15 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 4 | 1,0-6,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V636518 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 0,1-0,7 |  | 81985.54 | 7-9 недель
DE04V636516 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 3,0-1,2 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V636517 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 0,5-3,0 |  | 59484.93 | Складская позиция
DE04V631727 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-020-16-Ф/Ф | 20 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 6.3 | 1,0-6,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V636523 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 0,1-0,7 |  | 84413.67 | 7-9 недель
DE04V634584 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 3,0-1,2 |  | 61589.3 | Складская позиция
DE04V630526 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 0,5-3,0 |  | 61589.3 | Складская позиция
DE04V631702 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-025-16-Ф/Ф | 25 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 10 | 1,0-6,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V636524 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 0,1-0,7 |  | 88217.73 | 7-9 недель
DE04V636526 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 3,0-1,2 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V635376 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 0,5-3,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V636525 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-032-16-Ф/Ф | 32 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 16 | 1,0-6,0 |  | 64745.86 | Складская позиция
DE04V636527 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 0,1-0,7 |  | 90726.79 | 7-9 недель
DE04V634579 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 3,0-1,2 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V631075 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 0,5-3,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V630530 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-040-16-Ф/Ф | 40 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 25 | 1,0-6,0 |  | 71301.79 | Складская позиция
DE04V630610 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 0,1-0,7 |  | 98253.98 | 7-9 недель
DE04V631237 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 3,0-1,2 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V633271 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 0,5-3,0 |  | 73001.48 | Складская позиция
DE04V636528 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-050-16-Ф/Ф | 50 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 40 | 1,0-6,0 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V636530 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 0,1-0,7 |  | 104526.64 | 7-9 недель
DE04V634335 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 3,0-1,2 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V636016 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 0,5-3,0 |  |  | Складская позиция
DE04V636531 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-065-16-Ф/Ф | 65 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 63 | 1,0-6,0 |  | 77372.12 | Складская позиция
DE04V636532 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 0,1-0,7 |  | 107480.86 | 7-9 недель
DE04V636533 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 3,0-1,2 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V634250 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 0,5-3,0 |  |  | Складская позиция
DE04V636276 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-080-16-Ф/Ф | 80 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 100 | 1,0-6,0 |  | 90079.29 | Складская позиция
DE04V634957 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 0,1-0,7 |  | 132126.32 | 7-9 недель
DE04V631857 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 3,0-1,2 |  | по запросу | Складская позиция
DE04V628719 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 0,5-3,0 |  | 110030.39 | Складская позиция
DE04V628720 | ГРАНРЕГ КАТ63-01-01-100-16-Ф/Ф | 100 | серый чугун СЧ25 | ф/ф | 16 | 160 | 1,0-6,0 |  | 110030.39 | Складская позиция
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ + 5%

## Поплавковые клапаны
Артикул | Тип | DN, (мм) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Kvs, м3/ч | Рраб., (бар) | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Поплавковые клапаны VYC150/152, 16
DR01A375559 | VYC 150/152-015-01-60х120 | 15 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 256.82 | складская позиция
DR01A375563 | VYC 150/152-015-02-90 | 15 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 290.7 | складская позиция
DR01A375577 | VYC 150/152-015-03-110 | 15 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 303.93 | складская позиция
DR01A375580 | VYC 150/152-015-04-150х60 | 15 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 279.12 | складская позиция
DR01A379539 | VYC 150/152-015-05-150 | 15 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 303.93 | складская позиция
DR01A379548 | VYC 150/152-020-01-90 | 20 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 325.07 | складская позиция
DR01A379551 | VYC 150/152-020-02-110 | 20 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 330.02 | складская позиция
DR01A379552 | VYC 150/152-020-03-150x60 | 20 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 313.49 | складская позиция
DR01A379546 | VYC 150/152-020-04-150 | 20 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 338.3 | складская позиция
DR01A379557 | VYC 150/152-025-01-110 | 25 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 446.61 | складская позиция
DR01A379559 | VYC 150/152-025-02-150x60 | 25 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 430.08 | складская позиция
DR01A379562 | VYC 150/152-025-03-200x80 | 25 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 512.08 | складская позиция
DR01A379564 | VYC 150/152-025-04-150 | 25 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 454.89 | складская позиция
DR01A379565 | VYC 150/152-025-05-150 | 25 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 454.89 | складская позиция
DR01A379566 | VYC 150/152-025-06-250x95 | 25 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 522.68 | складская позиция
DR01A379626 | VYC 150/152-032-01-150 | 32 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 484.95 | складская позиция
DR01A379629 | VYC 150/152-032-02-250x95 | 32 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 552.74 | складская позиция
DR01A379631 | VYC 150/152-032-03-200 | 32 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 547.23 | складская позиция
DR01A379632 | VYC 150/152-032-04-300x115 | 32 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 637.04 | складская позиция
DR01A379633 | VYC 150/152-40-01-250x95 | 40 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 744.54 | складская позиция
DR01A379634 | VYC 150/152-40-02-200 | 40 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 739.02 | складская позиция
DR01A379636 | VYC 150/152-40-03-300x115 | 40 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 828.84 | складская позиция
DR01A379637 | VYC 150/152-40-04-350x130 | 40 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 872.43 | складская позиция
DR01A379640 | VYC 150/152-40-05-300 | 40 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 883.09 | складская позиция
DR01A379643 | VYC 150/152-50-01-200 | 50 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 1015.74 | складская позиция
DR01A379644 | VYC 150/152-50-02-300x115 | 50 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 1105.55 | складская позиция
DR01A379646 | VYC 150/152-50-03-350x130 | 50 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 1149.15 | складская позиция
DR01A379647 | VYC 150/152-50-04-300 | 50 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 1159.81 | складская позиция
DR01A379649 | VYC 150/152-65-01-200 | 65 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 1543.35 | складская позиция
DR01A379651 | VYC 150/152-65-02-300x115 | 65 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 1633.17 | складская позиция
DR01A379652 | VYC 150/152-65-03-350x130 | 65 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 1676.77 | складская позиция
DR01A379653 | VYC 150/152-65-04-300 | 65 | нержавеющая сталь | ф/ф | 16 |  |  |  | 1687.42 | складская позиция
Поплавковые клапаны VYC151/152, 16
DR01A9106 | VYC 151/152-010-01-60х120 | 10 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 182.11 | складская позиция
DR01A9107 | VYC 151/152-010-02-90 | 10 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 215.99 | складская позиция
DR01A9108 | VYC 151/152-010-03-110 | 10 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 220.94 | складская позиция
DR01A9109 | VYC 151/152-010-04-150х60 | 10 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 204.41 | складская позиция
DR01A9110 | VYC 151/152-015-01-60х120 | 15 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 193.52 | складская позиция
DR01A24852 | VYC 151/152-015-02-90 | 15 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 227.4 | складская позиция
DR01A24538 | VYC 151/152-015-03-110 | 15 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 232.35 | складская позиция
DR01A9114 | VYC 151/152-015-04-150х60 | 15 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 215.82 | складская позиция
DR01A9115 | VYC 151/152-015-05-150 | 15 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 240.63 | складская позиция
DR01A9116 | VYC 151/152-020-01-90 | 20 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 251.96 | складская позиция
DR01A9113 | VYC 151/152-020-02-110 | 20 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 256.91 | складская позиция
DR01A9117 | VYC 151/152-020-03-150х60 | 20 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 240.38 | складская позиция
DR01A9118 | VYC 151/152-020-04-150 | 20 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 265.19 | складская позиция
DR01A9119 | VYC 151/152-025-01-110 | 25 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 340.19 | складская позиция
DR01A9120 | VYC 151/152-025-02-150х60 | 25 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 323.66 | складская позиция
DR01A9121 | VYC 151/152-025-03-200х80 | 25 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 405.66 | складская позиция
DR01A9122 | VYC 151/152-025-04-150 | 25 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 348.47 | складская позиция
DR01A9123 | VYC 151/152-025-05-150 | 25 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 348.47 | складская позиция
DR01A9124 | VYC 151/152-025-06-250х95 | 25 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 416.26 | складская позиция
DR01A9125 | VYC 151/152-032-01-150 | 32 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 369.92 | складская позиция
DR01A9126 | VYC 151/152-032-02-250х95 | 32 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 437.71 | складская позиция
DR01A9127 | VYC 151/152-032-03-200 | 32 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 432.19 | складская позиция
DR01A9128 | VYC 151/152-032-04-300х115 | 32 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 522.01 | складская позиция
DR01A9129 | VYC 151/152-040-01-250х95 | 40 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 558.41 | складская позиция
DR01A9130 | VYC 151/152-040-02-200 | 40 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 552.89 | складская позиция
DR01A9131 | VYC 151/152-040-03-300х115 | 40 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 642.71 | складская позиция
DR01A9132 | VYC 151/152-040-04-350х130 | 40 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 686.31 | складская позиция
DR01A9133 | VYC 151/152-040-05-300 | 40 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 696.96 | складская позиция
DR01A9134 | VYC 151/152-050-01-200 | 50 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 743.8 | складская позиция
DR01A9135 | VYC 151/152-050-02-300х115 | 50 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 833.62 | складская позиция
DR01A9136 | VYC 151/152-050-03-350х130 | 50 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 877.22 | складская позиция
DR01A9137 | VYC 151/152-050-04-300 | 50 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 887.87 | складская позиция
DR01A9138 | VYC 151/152-065-01-200 | 65 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 1105.29 | складская позиция
DR01A9139 | VYC 151/152-065-02-300х115 | 65 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 1195.1 | складская позиция
DR01A9140 | VYC 151/152-065-03-350х130 | 65 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 1238.7 | складская позиция
DR01A9141 | VYC 151/152-065-04-300 | 65 | нержавеющая сталь | р/р | 16 |  |  |  | 1249.35 | складская позиция
*уточняется у инженеров отдела регулирующей арматуры
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ + 5%

## Воздухоотводчики
Артикул | Тип | DN, (мм) | Материал корпуса | Тип присоединения | PN, бар | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Автоматические воздухоотводчики
Автоматические воздухоотводчики "Гранрег" серии КАТ12 (для жидкостных систем)
FM05B394673 | КАТ12 | 1/2 | Нерж. Сталь | р/р | 16 | 180 | 106.26 | складская позиция
FM05B394675 | КАТ12 | 3/4 | Нерж. сталь | р/р | 16 | 180 | 106.26 | складская позиция
FM05B510982 | КАТ12 | 1/2 | Нерж. Сталь | р/р | 25 | 180 | 170.47 | складская позиция
FM05B510983 | КАТ12 | 3/4 | Нерж. сталь | р/р | 25 | 180 | 170.47 | складская позиция
Воздухоотводчики ГРАНРЕГ® КАТ70 PN16
FM01F539364 | ГРАНРЕГ КАТ70-01-02-03-050-16-Ф | 50 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 | 65 | 341.98 | складская позиция
FM01F539365 | ГРАНРЕГ КАТ70-01-02-03-065-16-Ф | 65 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 |  | 405.17 | По запросу
FM01F539366 | ГРАНРЕГ КАТ70-01-02-03-080-16-Ф | 80 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 |  | 458.57 | складская позиция
FM01F539369 | ГРАНРЕГ КАТ70-01-02-03-100-16-Ф | 100 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 |  | 536.29 | складская позиция
FM01F539370 | ГРАНРЕГ КАТ70-01-02-03-150-16-Ф | 150 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 |  | 786.07 | По запросу
FM01F539371 | ГРАНРЕГ КАТ70-01-02-03-200-16-Ф | 200 | высокопрочный чугун GGG40 | ф/ф | 16 |  | 1051.04 | По запросу
Воздухоотводчики ГРАНРЕГ® КАТ71 PN16
FM01G642873 | ГРАНРЕГ КАТ71-01-02-03-050-16-Ф | 50 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 | 120 | 316.02 | складская позиция
FM01G642874 | ГРАНРЕГ КАТ71-01-02-03-080-16-Ф | 80 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 |  | 537.45 | складская позиция
FM01G642875 | ГРАНРЕГ КАТ71-01-02-03-100-16-Ф | 100 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 |  | 751.98 | складская позиция
FM01G642876 | ГРАНРЕГ КАТ71-01-02-03-150-16-Ф | 150 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 |  | 1462.43 | По запросу
FM01G642877 | ГРАНРЕГ КАТ71-01-02-03-200-16-Ф | 200 | высокопрочный чугун GGG50 | ф/ф | 16 |  | 2427.77 | По запросу
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ + 5%