## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ
С ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОПРИВОДАМИ
2025-02-25
Содержание:
Регулирующие клапаны с приводами "Гранрег" (серый чугун) | >>>
Регулирующие клапаны "Гранрег" (латунь) с электроприводом | >>>
Регулирующие клапаны "Гранрег" (угл. сталь) с электроприводом | >>>
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## АДЛ, серый чугун
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (Bar) | Тип присоединения | Материал | Tмакс., (°C) | Kvs, (м3/ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Регулирующие клапаны с приводами "Гранрег"
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с трехпозиционными электроприводами PSL 220В
FN03A380990 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / PSL201 - 220В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 774.52 | по запросу
FN03A380991 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / PSL201 - 220В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 800.35 | по запросу
FN03A380992 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL201 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 812.02 | по запросу
FN03A380993 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL202 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 989.53 | по запросу
FN03A380994 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL201 - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 725.35 | по запросу
FN03A380995 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL202 - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 902.86 | по запросу
FN03A380996 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL202 - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 927.03 | по запросу
FN03A380997 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL204 - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1038.55 | по запросу
FN03A381000 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 952.86 | по запросу
FN03A381001 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL204 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1064.39 | по запросу
FN03A381002 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL204 - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1161.89 | по запросу
FN03A381003 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL208 - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1428.93 | по запросу
FN03A381004 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL208 - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1448.93 | по запросу
FN03A381005 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL210 - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1510.19 | по запросу
FN03A381006 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL210 - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1612.69 | по запросу
FN03A381007 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL214 - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1827.9 | по запросу
FN03A381009 | КМ125Ф - 125 - 230,0 / PSL325 - 220В | 125 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 230 | 3131.22 | по запросу
FN03A399413 | КМ125Ф - 150 - 316,0 / PSL325 - 220В | 150 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 316 | 3397.89 | по запросу
FN03A401197 | КМ125Ф - 200 - 555,0 / PSL325 - 220В | 200 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 555 | 3879.36 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с аналоговыми электроприводами PSL 220В
FN03A383430 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / PSL201 A - 220В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 1427.99 | по запросу
FN03A383431 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / PSL201 A - 220В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 1453.82 | по запросу
FN03A383432 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL201 A - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 1465.49 | по запросу
FN03A383434 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL202 A - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 1642.99 | по запросу
FN03A383435 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL201 A - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 1378.82 | по запросу
FN03A383436 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL202 A - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 1556.33 | по запросу
FN03A383437 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL202 A - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1580.49 | по запросу
FN03A383438 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL204 A - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1692.02 | по запросу
FN03A383439 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL202 A - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1606.33 | по запросу
FN03A383440 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL204 A - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1717.85 | по запросу
FN03A383441 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL204 A - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1815.35 | по запросу
FN03A383442 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL208 A - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 2082.4 | по запросу
FN03A383443 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL208 A - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 2102.4 | по запросу
FN03A383445 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL210 A - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 2163.66 | по запросу
FN03A383446 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL210 A - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 2266.16 | по запросу
FN03A383447 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL214 A - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 2481.36 | по запросу
FN03A383452 | КМ125Ф - 125 - 230,0 / PSL325 A - 220В | 125 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 230 | 3784.69 | по запросу
FN03A403827 | КМ125Ф - 150 - 316,0 / PSL325 A - 220В | 150 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 316 | 4051.35 | по запросу
FN03A401131 | КМ125Ф - 200 - 555,0 / PSL325 A - 220В | 200 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 555 | 4532.83 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с трехпозиционными электроприводами PSL 24В.
FN03C392271 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / PSL201 - 24В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 824.79 | по запросу
FN03C402141 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / PSL201 - 24В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 850.62 | по запросу
FN03C401497 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL201 - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 862.29 | по запросу
FN03C402155 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL202 - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 1140.33 | по запросу
FN03C402142 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL201 - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 775.62 | по запросу
FN03C402157 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL202 - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 1053.66 | по запросу
FN03C401498 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL202 - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1077.83 | по запросу
FN03C402154 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL204 - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1186.21 | по запросу
FN03C404020 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1103.66 | по запросу
FN03C402143 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL204 - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1212.05 | по запросу
FN03C404037 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL204 - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1309.55 | по запросу
FN03C402144 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL208 - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1623.71 | по запросу
FN03C404041 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL208 - 24В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1643.71 | по запросу
FN03C404042 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL210 - 24В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1703.4 | по запросу
FN03C404044 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL210 - 24В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1805.9 | по запросу
FN03C404047 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL214 - 24В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 2113.79 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с аналоговыми электроприводами PSL 24В.
FN03C384653 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / PSL201 А - 24В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 1478.25 | по запросу
FN03C393653 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / PSL201 А - 24В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 1504.09 | по запросу
FN03C407916 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL201 А - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 1515.75 | по запросу
FN03C407888 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL202 А - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 1793.79 | по запросу
FN03C407917 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL201 А - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 1429.09 | по запросу
FN03C407889 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL202 А - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 1707.13 | по запросу
FN03C407919 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL202 А - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1731.29 | по запросу
FN03C407890 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL204 А - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1839.68 | по запросу
FN03C407920 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL202 А - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1757.13 | по запросу
FN03C398922 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL204 А - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1865.51 | по запросу
FN03C407921 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL204 А - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1963.01 | по запросу
FN03C407923 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL208 А - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 2277.18 | по запросу
FN03C407670 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL208 А - 24В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 2297.18 | по запросу
FN03C407934 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL210 А - 24В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 2356.87 | по запросу
FN03C407669 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL210 А - 24В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 2459.37 | по запросу
FN03C407936 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL214 А - 24В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 2767.25 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с пневматиескими приводами
FN03B472811 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / ПП-НЗ-250-2, 0.4-2.0 bar | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 379.92 | по запросу
FN03B472814 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / ПП-НЗ-250-2, 0.4-2.0 bar | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 405.75 | по запросу
FN03B526825 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / ПП-НЗ-250-1, 0.2-1.0 bar | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 417.42 | по запросу
FN03B472820 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / ПП-НЗ-250-2, 0.4-2.0 bar | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 330.75 | по запросу
FN03B472831 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / ПП-НЗ-400-6, 1.2-2.8 bar | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 493.53 | по запросу
FN03B472838 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / ПП-НЗ-400-6, 1.2-2.8 bar | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 519.37 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ225Ф с аналоговыми электроприводами PSL 220В.
FN03G554201 | КМ225Ф - 050 - 40,0 / PSL202 A - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1614.31 | по запросу
FN03G554202 | КМ225Ф - 065 - 63,0 / PSL202 A - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1677.19 | по запросу
FN03G554203 | КМ225Ф - 080 - 90,0 / PSL204 A - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1837.05 | по запросу
FN03G511003 | КМ225Ф - 100 - 136,0 / PSL204 A - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1959.59 | по запросу
FN03G551685 | КМ225Ф - 125 - 230,0 / PSL214 А - 220В | 125 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 230 | 2723.4 | по запросу
FN03G511004 | КМ225Ф - 125 - 230,0 / PSL325 А - 220В | 125 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 230 | 3939.23 | по запросу
FN03G511005 | КМ225Ф - 150 - 316,0 / PSL325 А - 220В | 150 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 316 | 4153.3 | по запросу
FN03G511006 | КМ225Ф - 200 - 555,0 / PSL325 А - 220В | 200 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 555 | 4899.15 | по запросу
FN03G547085 | КМ225Ф - 250 - 1000,0 / PSL325 А - 220В | 250 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 1000 | 9343.02 | по запросу
FN03G546424 | КМ225Ф - 300 - 1600,0 / PSL325 А - 220В | 300 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 1600 | 10611.35 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ225Ф с трехпозиционными электроприводами PSL 220В.
FN03G554198 | КМ225Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 960.84 | по запросу
FN03G554199 | КМ225Ф - 065 - 63,0 / PSL202 - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1023.73 | по запросу
FN03G554200 | КМ225Ф - 080 - 90,0 / PSL204 - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1183.59 | по запросу
FN03G472735 | КМ225Ф - 100 - 136,0 / PSL204 - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1306.12 | по запросу
FN03G472736 | КМ225Ф - 125 - 230,0 / PSL325 - 220В | 125 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 230 | 3285.76 | по запросу
FN03G472737 | КМ225Ф - 150 - 316,0 / PSL325 - 220В | 150 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 316 | 3499.83 | по запросу
FN03G472738 | КМ225Ф - 200 - 555,0 / PSL325 - 220В | 200 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 555 | 4245.68 | по запросу
FN03G547082 | КМ225Ф - 250 - 1000,0 / PSL325 - 220В | 250 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 1000 | 7147.89 | по запросу
FN03G547083 | КМ225Ф - 300 - 1600,0 / PSL325 - 220В | 300 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 1600 | 9957.89 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с трехпозиционными электроприводами СМП 220В
FN03A608580 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 220В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 454.38 | по запросу
FN03A608581 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / СМП0,7 - 220В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 480.21 | по запросу
FN03A641848 | КМ125Ф - 025 - 4,0 / СМП0,7 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 491.88 | по запросу
FN03A608582 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП0,7 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 491.88 | по запросу
FN03A617374 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП2,7 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 545.83 | по запросу
FN03A636993 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП4 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 817.17 | по запросу
FN03A608583 | КМ125Ф - 032- 15,0 / СМП0,7 - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 408.56 | по запросу
FN03A608584 | КМ125Ф - 032- 15,0 / СМП2,7 - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 459.17 | по запросу
FN03A608585 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / СМП2,7 - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 483.33 | по запросу
FN03A636309 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / СМП4 - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 754.67 | по запросу
FN03A624743 | КМ125Ф - 050 - 22,0 / СМП2,7 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 509.17 | по запросу
FN03A608586 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 509.17 | по запросу
FN03A628960 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП4 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 780.5 | по запросу
FN03A628964 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / СМП4 - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 878 | по запросу
FN03A635262 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / СМП4 - 220В | 90 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 898 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с аналоговыми электроприводами СМП 220В
FN03A629206 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7 А - 220В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 562.29 | по запросу
FN03A629208 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / СМП0,7 А - 220В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 588.13 | по запросу
FN03A629209 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП0,7 А - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 599.79 | по запросу
FN03A640205 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП2,7 А - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 669.17 | по запросу
FN03A629210 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / СМП0,7 А - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 513.13 | по запросу
FN03A629226 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / СМП2,7 А - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 582.5 | по запросу
FN03A626890 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / CМП2,7 А - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 606.67 | по запросу
FN03A629233 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / СМП2,7 А - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 606.67 | по запросу
FN03A642927 | КМ125Ф - 050 - 22,0 / СМП2,7 А - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 632.5 | по запросу
FN03A629235 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7 А - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 632.5 | по запросу
FN03A628982 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП4 А - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 959.33 | по запросу
FN03A628983 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / СМП4 А - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1056.83 | по запросу
FN03A628987 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / СМП4 А - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1076.83 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с аналоговыми электроприводами СМП 24В
FN03C629341 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7 А - 24В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 523.75 | по запросу
FN03C627575 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / СМП 0,7 А - 24В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 549.58 | по запросу
FN03C627578 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП 0,7 А - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 561.25 | по запросу
FN03C631862 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП 2,7 А - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 669.17 | по запросу
FN03C643807 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП4 А - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 1034.54 | по запросу
FN03C629342 | КМ125Ф - 032 - 15 / СМП0,7 А - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 474.58 | по запросу
FN03C629343 | КМ125Ф - 032 - 15 / СМП2,7 А - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 582.5 | по запросу
FN03C629345 | КМ125Ф - 040 - 22 / СМП2,7 А - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 606.67 | по запросу
FN03C627524 | КМ125Ф - 040 - 22 / СМП2,7 А - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 606.67 | по запросу
FN03C643539 | КМ125Ф - 040 - 22 / СМП4А - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 972.04 | по запросу
FN03C629346 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7 А - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 632.5 | по запросу
FN03C629011 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП4 А - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 997.88 | по запросу
FN03C629013 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / СМП4 А - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1095.38 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с трехпозиционными электроприводами СМП 24В
FN03C629313 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 24В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 446.67 | по запросу
FN03C629314 | КМ125Ф - 020- 5,0 / СМП0,7 - 24В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 472.5 | по запросу
FN03C629315 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП0,7 - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 484.17 | по запросу
FN03C638652 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП2,7 - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 562.79 | по запросу
FN03C629316 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / СМП0,7 - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 397.5 | по запросу
FN03C629317 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / СМП2,7 - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 476.13 | по запросу
FN03C629318 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / СМП2,7 - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 500.29 | по запросу
FN03C638653 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / СМП4 - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 825.58 | по запросу
FN03C629017 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП4- 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 851.42 | по запросу
FN03C629018 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / СМП4 - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 948.92 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ225Ф с аналоговыми электроприводами СМП 220В
FN03G639140 | КМ225Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7А - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 735.91 | по запросу
FN03G629049 | КМ225Ф - 050 - 40,0 / СМП4 A - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1052.26 | по запросу
FN03G629050 | КМ225Ф - 065 - 63,0 / СМП4 A - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1115.15 | по запросу
FN03G629051 | КМ225Ф - 080 - 90,0 / СМП4 A - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1163.48 | по запросу
FN03G629052 | КМ225Ф - 100 - 136,0 / СМП4 A - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1286.01 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ225Ф с трехпозиционными электроприводами СМП 220В
FN03G597917 | КМ225Ф - 050 - 40,0 / СМП 2,7 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 540.83 | по запросу
FN03G629040 | КМ225Ф - 065 - 63,0 / СМП4 - 220В | 63 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 921.33 | по запросу
FN03G629041 | КМ225Ф - 080 - 90,0 / СМП4 - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 985.5 | по запросу
FN03G629042 | КМ225Ф - 100 - 136,0 / СМП4 - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1057.54 | по запросу
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## АДЛ, латунь
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN | Тип присоединения | Материал | Tмакс., (°C) | Kvs, (м3/ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Регулирующие латунные клапаны ГРАНРЕГ с электроприводами СМП
Двухходовые клапаны КМ124Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, трехпозиционный, питание 24В, корпус - пластик.
FN01A637904 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 24В Клапан регулирующий Ду15 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 407.5 | по запросу
FN01A637910 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 020 - 6,3 / СМП0,7 - 24В Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=14бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 407.5 | по запросу
FN01A640527 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 025 - 8,0 / СМП0,7 - 24В Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=12 бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 431.67 | по запросу
FN01A637911 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 025 - 8,0 / СМП2,7 - 24В Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 510.29 | по запросу
FN01A640528 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП0,7 - 24В Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=7,5бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 447.5 | по запросу
FN01A637914 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП2,7 - 24В Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=12,0бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 526.13 | по запросу
FN01A641081 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 040 - 25,0 / СМП2,7 - 24В Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=13бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 545.29 | по запросу
FN01A641086 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 24В Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=10бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 605.29 | по запросу
FN01A640526 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 065 - 63,0 / СМП4 - 24В Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=11бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 1108.92 | по запросу
Двухходовые клапаны КМ124Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, аналоговый, питание 24В, корпус - пластик.
FN01A637954 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 015 - 4,0 / СМП0,7А - 24 Клапан регулирующий Ду15 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 484.58 | по запросу
FN01A637955 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 020 - 6,3 / СМП0,7А - 24 Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 484.58 | по запросу
FN01A637956 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 025 - 8,0 / СМП2,7A - 24 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 616.67 | по запросу
FN01A637957 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП2,7A - 24 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=12,0бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 632.5 | по запросу
FN01A637958 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 040 - 25,0 / СМП2,7A - 24 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=16 бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 651.67 | по запросу
FN01A637959 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 050 - 40,0 / СМП4A - 24В Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 1077.04 | по запросу
FN01A633301 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 065 - 63,0 / СМП4A - 24В Клапан регулирующий Ду65 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 1255.38 | по запросу
Двухходовые клапаны КМ124Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, аналоговый, питание 220В, корпус - пластик.
FN01B640956 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 015 - 4,0 / СМП0,7А - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 523.13 | по запросу
FN01B641235 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 020 - 6,3 / СМП0,7А - 220В Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 523.13 | по запросу
FN01B633246 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 025 - 8,0 / СМП0,7А - 220 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=8бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 547.29 | по запросу
FN01B640925 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП2,7A - 220В Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=12,0бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 632.5 | по запросу
FN01B635493 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 040 - 25,0 / СМП2,7А - 220 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=10бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 651.67 | по запросу
Двухходовые клапаны КМ124Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, трехпозиционный, питание 220В, корпус - пластик.
FN01B615582 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду15 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 415.21 | по запросу
FN01B605160 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 020 - 6,3 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=14бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 415.21 | по запросу
FN01B605161 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 025 - 8,0 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=8бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 439.38 | по запросу
FN01B605162 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=12 бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 509.17 | по запросу
FN01B638599 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП4 - 220 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=16 бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 780.5 | по запросу
FN01B605163 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 040 - 25,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=10 бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 528.33 | по запросу
FN01B638601 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 040 - 25,0 / СМП4 - 220 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=16 бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 799.67 | по запросу
FN01B624233 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=10бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 588.33 | по запросу
FN01B637470 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 050 - 40,0 / СМП4 - 220 Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 859.67 | по запросу
FN01B641088 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 065 - 63,0 / СМП4 - 220В Клапан регулирующий Ду65 Ру 16 р/р ΔРmax=11бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 1038 | по запросу
Трехходовые клапаны КМ324Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, трехпозиционный, питание 24В, корпус - пластик.
FN01C630391 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 24 | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 417.5 | по запросу
FN01C630392 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 020 - 6,3 / СМП0,7 - 24 | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 420.83 | по запросу
FN01C630393 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 025 - 8,0 / СМП0,7 - 24 | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 452.5 | по запросу
FN01C630394 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 032 - 16,0 / СМП0,7 - 24 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=7,5бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 477.5 | по запросу
FN01C630395 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 040 - 25,0 / СМП2,7 - 24 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 569.46 | по запросу
FN01C630396 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 24 Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=10бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 639.46 | по запросу
Трехходовые клапаны КМ324Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, трехпозиционный, питание 220В, корпус - пластик.
FN01D624323 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 020 - 6,3 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 428.54 | по запросу
FN01D620383 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 025 - 8,0 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=7бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 460.21 | по запросу
FN01D624324 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 025 - 8,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 514.17 | по запросу
FN01D624325 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 032 - 16,0 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=5 бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 485.21 | по запросу
FN01D624501 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 032 - 16,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=16 бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 539.17 | по запросу
FN01D624326 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 040 - 25,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=16 бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 552.5 | по запросу
FN01D624327 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=10бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 622.5 | по запросу
FN01D633738 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 065 - 63,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду65 Ру 16 р/р ΔРmax=5бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 789.17 | по запросу
Трехходовые клапаны КМ324Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, аналоговый, питание 24В, корпус - пластик.
FN01C632162 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 015 - 4,0 / СМП0,7A - 24 | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 494.58 | по запросу
FN01C632163 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 020 - 6,3 / СМП0,7A - 24 Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 497.92 | по запросу
FN01C631339 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 025 - 8,0 / СМП0,7A - 24 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 529.58 | по запросу
FN01C632165 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 032 - 16,0 / СМП2,7A - 24 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 662.5 | по запросу
FN01C643287 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 032 - 16,0 / СМП4A - 24 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 1027.88 | по запросу
FN01C639717 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 040 - 25,0 / СМП2,7A - 24 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=12бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 615 | по запросу
FN01C642651 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 040 - 25,0 / СМП4A - 24 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 1041.21 | по запросу
FN01C639718 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 050 - 40,0 / СМП2,7А - 24 Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=8бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 745.83 | по запросу
FN01C632994 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 050 - 40,0 / СМП4А - 24В Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 1111.21 | по запросу
FN01C632995 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 065 - 63,0 / СМП4А - 24В Клапан регулирующий Ду65 Ру 16 р/р ΔРmax=11бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 1277.88 | по запросу
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## АДЛ, угл. сталь
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN | Тип присоединения | Материал | Tмакс., (°C) | Kvs, (м3/ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Регулирующие трехходовые смешивающие клапаны из углеродистой стали ГРАНРЕГ с трехпозиционными электроприводами PSL 220В
FN02B205559 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 015 - 4,0 / PSL201 - 220В | 15 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 4 | 866.19 | по запросу
FN02B231097 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 020 - 6,3 / PSL201 - 220В | 20 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 6.3 | 872.85 | по запросу
FN02B125277 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 025 - 10,0 / PSL201 - 220В | 25 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 10 | 881.19 | по запросу
FN02B110488 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 025 - 10,0 / PSL202 - 220В | 25 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 10 | 1058.69 | по запросу
FN02B139392 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 032 - 16,0 / PSL201 - 220В | 32 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 16 | 947.85 | по запросу
FN02B127355 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 032 - 16,0 / PSL202 - 220В | 32 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 16 | 1140.36 | по запросу
FN02B114093 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 040 - 25,0 / PSL202 - 220В | 40 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 25 | 1140.36 | по запросу
FN02B109295 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 040 - 25,0 / PSL204 - 220В | 40 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 25 | 1251.89 | по запросу
FN02B114094 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 220В | 50 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 40 | 1222.03 | по запросу
FN02B108379 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 050 - 40,0 / PSL204 - 220В | 50 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 40 | 1333.55 | по запросу
FN02B201351 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 065 - 63,0 / PSL204 - 220В | 65 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 63 | 1526.05 | по запросу
FN02B108254 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 065 - 63,0 / PSL208 - 220В | 65 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 63 | 1793.1 | по запросу
FN02B109232 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 080 - 100,0 / PSL208 - 220В | 80 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 100 | 1904.76 | по запросу
FN02B130005 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 080 - 100,0 / PSL210 - 220В | 80 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 100 | 1966.03 | по запросу
FN02B128086 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 100 - 160,0 / PSL210 - 220В | 100 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 160 | 2203.53 | по запросу
FN02B404673 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 100 - 160,0 / PSL214 - 220В | 100 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 160 | 2418.73 | по запросу
FN02B109689 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 125 - 230,0 / PSL210 - 220В | 125 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 230 | 3123.53 | по запросу
FN02B125129 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 125 - 230,0 / PSL214 - 220В | 125 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 230 | 3338.73 | по запросу
FN02B345389 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 150 - 340,0 / PSL210 - 220В | 150 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 340 | 3888.53 | по запросу
FN02B108256 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 150 - 340,0 / PSL214 - 220В | 150 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 340 | 4103.73 | по запросу
FN02B135061 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 200 - 600,0 / PSL325 - 220В | 200 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 600 | 7235.39 | по запросу
FN02B108361 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 250 - 900,0 / PSL325 - 220В | 250 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 900 | 10273.72 | по запросу
FN02B110679 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 300 - 1200,0 / PSL325 - 220В | 300 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 1200 | 12169.55 | по запросу
Регулирующие трехходовые смешивающие клапаны из углеродистой стали ГРАНРЕГ с аналоговыми электроприводами PSL 220В
FN02B141944 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 015 - 4,0 / PSL201 А - 220В | 15 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 4 | 1519.65 | по запросу
FN02B229894 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 020 - 6,3 / PSL201 А - 220В | 20 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 6.3 | 1526.32 | по запросу
FN02B110546 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 025 - 10,0 / PSL202 А - 220В | 25 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 10 | 1712.16 | по запросу
FN02B141054 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 032 - 16,0 / PSL201 А - 220В | 32 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 16 | 1601.32 | по запросу
FN02B367597 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 032 - 16,0 / PSL202 А - 220В | 32 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 16 | 1778.83 | по запросу
FN02B143879 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 040 - 25,0 / PSL202 А - 220В | 40 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 25 | 1793.83 | по запросу
FN02B109173 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 040 - 25,0 / PSL204 А - 220В | 40 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 25 | 1905.35 | по запросу
FN02B113013 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 050 - 40,0 / PSL202 А - 220В | 50 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 40 | 1875.49 | по запросу
FN02B145769 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 050 - 40,0 / PSL204 А - 220В | 50 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 40 | 1987.02 | по запросу
FN02B113012 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 065 - 63,0 / PSL204 А - 220В | 65 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 63 | 2179.52 | по запросу
FN02B111141 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 065 - 63,0 / PSL208 А - 220В | 65 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 63 | 2446.56 | по запросу
FN02B109172 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 080 - 100,0 / PSL208 А - 220В | 80 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 100 | 2558.23 | по запросу
FN02B150372 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 080 - 100,0 / PSL210 А - 220В | 80 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 100 | 2619.49 | по запросу
FN02B111737 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 100 - 160,0 / PSL208 А - 220В | 100 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 160 | 2795.73 | по запросу
FN02B110465 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 125 - 230,0 / PSL210 А - 220В | 125 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 230 | 3776.99 | по запросу
FN02B207560 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 125 - 230,0 / PSL214 А - 220В | 125 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 230 | 3992.2 | по запросу
FN02B214983 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 150 - 340,0 / PSL210 А - 220В | 150 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 340 | 4541.99 | по запросу
FN02B110907 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 150 - 340,0 / PSL214 А - 220В | 150 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 340 | 4757.2 | по запросу
FN02B110872 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 200 - 600,0 / PSL325 А - 220В | 200 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 600 | 7888.85 | по запросу
FN02B111708 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 250 - 900,0 / PSL325 А - 220В | 250 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 900 | 10927.19 | по запросу
FN02B141306 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 300 - 1200,0 / PSL325 А - 220В | 200 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 1200 | 12823.02 | по запросу
Регулирующие двухходовые клапаны из углеродистой стали ГРАНРЕГ с аналоговыми электроприводами 24В
FN02J406429 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL201 A - 24В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 987.64 | по запросу
FN02J406430 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL201 A - 24В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 22bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 997.69 | по запросу
FN02J406431 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL202 A - 24В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 1196.96 | по запросу
FN02J406432 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL201 A - 24В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 12bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 1014.04 | по запросу
FN02J406433 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL202 A - 24В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 30bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 1211.99 | по запросу
FN02J639119 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / СМП2.7А - 24В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 28,8bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 675.11 | по запросу
FN02J406434 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL204 A - 24В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 1315.65 | по запросу
FN02J573376 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL208 A - 24В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 38bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1478.07 | по запросу
FN02J517272 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL204 A - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 14bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1416.26 | по запросу
FN02J406436 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL208 A - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1555.57 | по запросу
FN02J517275 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL210 A - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1594.48 | по запросу
FN02J517277 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL208 A - 24В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 18bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 2391.44 | по запросу
FN02J406437 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL210 A - 24В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1646.26 | по запросу
FN02J517296 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL210 A - 24В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 13bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1741.19 | по запросу
FN02J406438 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL214 A - 24В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 20bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1941.32 | по запросу
Регулирующие двухходовые клапана ГРАНРЕГ серии КМ127Ф с трехпозиционными электроприводами 24В
FN02J406386 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL201 - 24В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 559.92 | по запросу
FN02J406387 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL201 - 24В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 22bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 569.78 | по запросу
FN02J517214 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL202 - 24В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 768.03 | по запросу
FN02J517215 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL201 - 24В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 16bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 571.01 | по запросу
FN02J406388 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL202 - 24В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 769.26 | по запросу
FN02J406389 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL201 - 24В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 12bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 585.83 | по запросу
FN02J406390 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL202 - 24В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 30bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 784.06 | по запросу
FN02J517219 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL202 - 24В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 9,9bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 810.07 | по запросу
FN02J406391 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL204 - 24В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 887.39 | по запросу
FN02J517221 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 24В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 5,8bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 832.75 | по запросу
FN02J406393 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL204 - 24В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 18,5bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 910.09 | по запросу
FN02J517223 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL204 - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 14bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 986.52 | по запросу
FN02J406394 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL208 - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1126.27 | по запросу
FN02J517224 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL210 - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1165.28 | по запросу
FN02J517242 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL208 - 24В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 18bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1177.38 | по запросу
FN02J406395 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL210 - 24В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1216.41 | по запросу
FN02J517244 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL210 - 24В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 13bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1310.15 | по запросу
FN02J406396 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL214 - 24В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 20bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1510.87 | по запросу
Регулирующие двухходовые клапана ГРАНРЕГ серии КМ127Ф с аналоговыми электроприводами 220В
FN02I406369 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL201 A - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 951.73 | по запросу
FN02I406370 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 1078.24 | по запросу
FN02I629375 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7A - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 522.29 | по запросу
FN02I406371 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL201 A - 220В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 22bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 961.78 | по запросу
FN02I407070 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 1088.26 | по запросу
FN02I629376 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / СМП0,7A - 220В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 22bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 531.72 | по запросу
FN02I407071 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL201 A - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 16bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 963.03 | по запросу
FN02I406372 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 1089.51 | по запросу
FN02I629377 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / СМП0,7A - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 16bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 532.9 | по запросу
FN02I629379 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / СМП2,7A - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 666.41 | по запросу
FN02I406373 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL201 A - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 12bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 978.12 | по запросу
FN02I406374 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 30bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 1104.57 | по запросу
FN02I517676 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL204 A - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 1184.01 | по запросу
FN02I629380 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / СМП0,7A - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 12bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 547.06 | по запросу
FN02I629381 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / СМП2,7A - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 30bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 675.11 | по запросу
FN02I407072 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 9,9 bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 1623 | по запросу
FN02I406375 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL204 A - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 1210.44 | по запросу
FN02I630972 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL208 A - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 1328.19 | по запросу
FN02I629382 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / СМП2,7A - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 9,9 bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 700.02 | по запросу
FN02I629383 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / СМП4A - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 1013.43 | по запросу
FN02I407074 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 5,8bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1154.13 | по запросу
FN02I406376 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL204 A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 18,5bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1233.51 | по запросу
FN02I426249 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL208 A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 2057.38 | по запросу
FN02I429460 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL210 A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 40 bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1387.98 | по запросу
FN02I629384 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 5,8bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 721.74 | по запросу
FN02I628988 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / СМП4A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 18,5bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1035.16 | по запросу
FN02I406377 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL204 A - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 14bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1864.52 | по запросу
FN02I407075 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL208 A - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1431.95 | по запросу
FN02I628992 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / СМП4A - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 14bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1108.35 | по запросу
FN02I407094 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL208 A - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 18bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1483.93 | по запросу
FN02I406379 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL210 A - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1517.34 | по запросу
FN02I513483 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL214 A - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 34bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 2382.75 | по запросу
FN02I628998 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / СМП7A - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 18bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1508.39 | по запросу
FN02I407096 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL210 A - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 13bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1612.35 | по запросу
FN02I406380 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL214 A - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 20bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1755.21 | по запросу
FN02I573171 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL325 A - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 28bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 3688.25 | по запросу
FN02I629009 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / СМП10A - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 13bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 2124.77 | по запросу
Регулирующие двухходовые клапана ГРАНРЕГ серии КМ127Ф с трёхпозиционными электроприводами 220В
FN02I433548 | КМ127Ф - 015 - 0,1 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 0,1 | 717.86 | по запросу
FN02I638901 | КМ127Ф - 015 - 0,1 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=33,6 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 0.1 |  | по запросу
FN02I433549 | КМ127Ф - 015 - 0,6 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 0.6 | 523.91 | по запросу
FN02I638900 | КМ127Ф - 015 - 0,6 / СМП0,7 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=33,6 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 0.6 | 388.16 | по запросу
FN02I433550 | КМ127Ф - 015 - 1,6 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 1.6 | 523.91 | по запросу
FN02I638895 | КМ127Ф - 015 - 1,6 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=33,6 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 1.6 | 414.06 | по запросу
FN02I433551 | КМ127Ф - 015 - 2,5 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 2.5 | 523.91 | по запросу
FN02I638893 | КМ127Ф - 015 - 2,5 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=33,6 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 2.5 | 388.16 | по запросу
FN02I406145 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 523.91 | по запросу
FN02I406138 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 650.64 | по запросу
FN02I608588 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф dP = 33,6bar, tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 388.16 | по запросу
FN02I406140 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф ΔРmax=22 бар tmax = 300oC | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 533.76 | по запросу
FN02I407064 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 660.49 | по запросу
FN02I608589 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий Ду20 Ру40 ф\ф dP = 19,3bar, tmax = 300oC | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 397.59 | по запросу
FN02I644641 | КМ127Ф - 025 - 5,0 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs Ду25 Ру40 ф\ф dP = 22bar, tmax = 300oC | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 362.4 | по запросу
FN02I407063 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф ΔРmax=13,6 бар tmax = 300oC | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 534.98 | по запросу
FN02I406142 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 661.71 | по запросу
FN02I608590 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий Ду25 Ру40 ф\ф dP = 12,5bar, tmax = 300oC | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 398.77 | по запросу
FN02I611318 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / СМП2,7 - 220В Клапан регулирующий Ду25 Ру40 ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 481.02 | по запросу
FN02I406146 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф ΔРmax=8 бар tmax = 300oC | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 549.77 | по запросу
FN02I406147 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф ΔРmax=30 бар tmax = 300oC | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 676.51 | по запросу
FN02I608591 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий Ду32 Ру40 ф\ф dP = 7,4bar, tmax = 300oC | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 412.93 | по запросу
FN02I608592 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / СМП2,7 - 220В Клапан регулирующий Ду32 Ру40 ф\ф dP = 28,8bar, tmax = 300oC | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 495.19 | по запросу
FN02I407065 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф ΔРmax=9,9 бар tmax = 300oC | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 702.53 | по запросу
FN02I406148 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL204 - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф ΔРmax=24 бар tmax = 300oC | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 782.04 | по запросу
FN02I524708 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL208 - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 900.05 | по запросу
FN02I608593 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / СМП2,7 - 220В Клапан регулирующий Ду40 Ру40 ф\ф dP = 19bar, tmax = 300oC | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 520.1 | по запросу
FN02I639580 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / СМП4 - 220В Клапан регулирующий Ду40 Ру40 ф\ф dP = 22bar, tmax = 300oC | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 787.08 | по запросу
FN02I407066 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф ΔРmax=5,8 бар tmax = 300oC | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 725.21 | по запросу
FN02I406149 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL204 - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф ΔРmax=18,5 бар tmax = 300oC | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 804.74 | по запросу
FN02I546641 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL208 - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 922.76 | по запросу
FN02I608594 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 220В Клапан регулирующий Ду50 Ру40 ф\ф dP = 12,3bar, tmax = 300oC | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 541.82 | по запросу
FN02I628966 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / СМП4 - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф ΔРmax=18,5 бар tmax = 300oC | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 808.8 | по запросу
FN02I407067 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL204 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=14 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 881.17 | по запросу
FN02I546642 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL208 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=24,8 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 999.28 | по запросу
FN02I406150 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL210 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1036 | по запросу
FN02I628971 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / СМП10 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1473.99 | по запросу
FN02I628967 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / СМП4 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=14 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 881.99 | по запросу
FN02I628969 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / СМП7 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=24,8 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1215.72 | по запросу
FN02I407068 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL208 - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф ΔРmax=18 бар tmax = 300oC | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1050.41 | по запросу
FN02I406151 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL210 - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф ΔРmax=24 бар tmax = 300oC | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1087.09 | по запросу
FN02I628980 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / СМП10 - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф ΔРmax=24 бар tmax = 300oC | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1522.9 | по запросу
FN02I628975 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / СМП7 - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф ΔРmax=18 бар tmax = 300oC | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1264.63 | по запросу
FN02I581034 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL208 - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф ΔРmax=7,5 бар tmax = 300oC | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1144.17 | по запросу
FN02I407069 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL210 - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф ΔРmax=13 бар tmax = 300oC | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1180.77 | по запросу
FN02I406152 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL214 - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф ΔРmax=20 бар tmax = 300oC | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1324.26 | по запросу
FN02I628985 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / СМП10 - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф ΔРmax=13 бар tmax = 300oC | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1612.58 | по запросу
FN02I628981 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / СМП7 - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф ΔРmax=7,5 бар tmax = 300oC | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1354.3 | по запросу
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%