## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ
С ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОПРИВОДАМИ
2024-01-28
Содержание:
Регулирующие клапаны с приводами "Гранрег" (серый чугун) | >>>
Регулирующие клапаны "Гранрег" (латунь) с электроприводом | >>>
Регулирующие клапаны "Гранрег" (угл. сталь) с электроприводом | >>>
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## АДЛ, серый чугун
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (Bar) | Тип присоединения | Материал | Tмакс., (°C) | Kvs, (м3/ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Регулирующие клапаны с приводами "Гранрег"
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с трехпозиционными электроприводами PSL 220В
FN03A380990 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / PSL201 - 220В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 498.73 | по запросу
FN03A380991 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / PSL201 - 220В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 507.72 | по запросу
FN03A380992 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL201 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 508.83 | по запросу
FN03A380993 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL202 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 629.88 | по запросу
FN03A380994 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL201 - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 522.33 | по запросу
FN03A380995 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL202 - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 643.38 | по запросу
FN03A380996 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL202 - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 667.1 | по запросу
FN03A380997 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL204 - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 743.32 | по запросу
FN03A381000 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 687.79 | по запросу
FN03A381001 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL204 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 764.01 | по запросу
FN03A381002 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL204 - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 833.72 | по запросу
FN03A381003 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL208 - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 945.72 | по запросу
FN03A381004 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL208 - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 985.51 | по запросу
FN03A381005 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL210 - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1021.38 | по запросу
FN03A381006 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL210 - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1111.8 | по запросу
FN03A381007 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL214 - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1249.15 | по запросу
FN03A381009 | КМ125Ф - 125 - 230,0 / PSL325 - 220В | 125 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 230 | 2081.22 | по запросу
FN03A399413 | КМ125Ф - 150 - 316,0 / PSL325 - 220В | 150 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 316 | 2264.2 | по запросу
FN03A401197 | КМ125Ф - 200 - 555,0 / PSL325 - 220В | 200 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 555 | 2870.68 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с аналоговыми электроприводами PSL 220В
FN03A383430 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / PSL201 A - 220В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 890.28 | по запросу
FN03A383431 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / PSL201 A - 220В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 899.27 | по запросу
FN03A383432 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL201 A - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 900.38 | по запросу
FN03A383434 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL202 A - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 1021.43 | по запросу
FN03A383435 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL201 A - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 913.88 | по запросу
FN03A383436 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL202 A - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 1034.92 | по запросу
FN03A383437 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL202 A - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1058.65 | по запросу
FN03A383438 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL204 A - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1134.87 | по запросу
FN03A383439 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL202 A - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1079.34 | по запросу
FN03A383440 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL204 A - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1155.56 | по запросу
FN03A383441 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL204 A - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1225.27 | по запросу
FN03A383442 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL208 A - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1337.27 | по запросу
FN03A383443 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL208 A - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1377.06 | по запросу
FN03A383445 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL210 A - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1412.93 | по запросу
FN03A383446 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL210 A - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1503.35 | по запросу
FN03A383447 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL214 A - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1640.7 | по запросу
FN03A383452 | КМ125Ф - 125 - 230,0 / PSL325 A - 220В | 125 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 230 | 2472.77 | по запросу
FN03A403827 | КМ125Ф - 150 - 316,0 / PSL325 A - 220В | 150 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 316 | 2655.75 | по запросу
FN03A401131 | КМ125Ф - 200 - 555,0 / PSL325 A - 220В | 200 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 555 | 3262.23 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с трехпозиционными электроприводами PSL 24В.
FN03C392271 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / PSL201 - 24В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 532.36 | по запросу
FN03C402141 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / PSL201 - 24В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 541.34 | по запросу
FN03C401497 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL201 - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 542.46 | по запросу
FN03C402155 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL202 - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 733 | по запросу
FN03C402142 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL201 - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 555.95 | по запросу
FN03C402157 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL202 - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 746.49 | по запросу
FN03C401498 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL202 - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 770.22 | по запросу
FN03C402154 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL204 - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 844.19 | по запросу
FN03C404020 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 790.91 | по запросу
FN03C402143 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL204 - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 864.88 | по запросу
FN03C404037 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL204 - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 934.59 | по запросу
FN03C402144 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL208 - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1067.69 | по запросу
FN03C404041 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL208 - 24В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1107.48 | по запросу
FN03C404042 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL210 - 24В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1144.38 | по запросу
FN03C404044 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL210 - 24В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1234.8 | по запросу
FN03C404047 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL214 - 24В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1427.5 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с аналоговыми электроприводами PSL 24В.
FN03C384653 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / PSL201 А - 24В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 923.91 | по запросу
FN03C393653 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / PSL201 А - 24В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 932.89 | по запросу
FN03C407916 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL201 А - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 934.01 | по запросу
FN03C407888 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / PSL202 А - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 1124.55 | по запросу
FN03C407917 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL201 А - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 947.5 | по запросу
FN03C407889 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / PSL202 А - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 1138.04 | по запросу
FN03C407919 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL202 А - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1161.77 | по запросу
FN03C407890 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / PSL204 А - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1235.74 | по запросу
FN03C407920 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL202 А - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1182.46 | по запросу
FN03C398922 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / PSL204 А - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1256.43 | по запросу
FN03C407921 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL204 А - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1326.14 | по запросу
FN03C407923 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / PSL208 А - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1459.24 | по запросу
FN03C407670 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL208 А - 24В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1499.03 | по запросу
FN03C407934 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / PSL210 А - 24В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1535.93 | по запросу
FN03C407669 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL210 А - 24В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1626.35 | по запросу
FN03C407936 | КМ125Ф - 100 - 136,0 / PSL214 А - 24В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1819.05 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с пневматиескими приводами
FN03B472811 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / ПП-НЗ-250-2, 0.4-2.0 bar | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 305.43 | по запросу
FN03B472814 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / ПП-НЗ-250-2, 0.4-2.0 bar | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 314.42 | по запросу
FN03B526825 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / ПП-НЗ-250-1, 0.2-1.0 bar | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 315.53 | по запросу
FN03B472820 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / ПП-НЗ-250-2, 0.4-2.0 bar | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 329.03 | по запросу
FN03B472831 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / ПП-НЗ-400-6, 1.2-2.8 bar | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 491.37 | по запросу
FN03B472838 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / ПП-НЗ-400-6, 1.2-2.8 bar | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 512.06 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ225Ф с аналоговыми электроприводами PSL 220В.
FN03G554201 | КМ225Ф - 050 - 40,0 / PSL202 A - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1094.63 | по запросу
FN03G554202 | КМ225Ф - 065 - 63,0 / PSL202 A - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1157.52 | по запросу
FN03G554203 | КМ225Ф - 080 - 90,0 / PSL204 A - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1282.07 | по запросу
FN03G511003 | КМ225Ф - 100 - 136,0 / PSL204 A - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1404.6 | по запросу
FN03G551685 | КМ225Ф - 125 - 230,0 / PSL214 А - 220В | 125 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 230 | 1910.13 | по запросу
FN03G511004 | КМ225Ф - 125 - 230,0 / PSL325 А - 220В | 125 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 230 | 2668.63 | по запросу
FN03G511005 | КМ225Ф - 150 - 316,0 / PSL325 А - 220В | 150 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 316 | 2882.7 | по запросу
FN03G511006 | КМ225Ф - 200 - 555,0 / PSL325 А - 220В | 200 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 555 | 3628.55 | по запросу
FN03G547085 | КМ225Ф - 250 - 1000,0 / PSL325 А - 220В | 250 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 1000 | 6530.76 | по запросу
FN03G546424 | КМ225Ф - 300 - 1600,0 / PSL325 А - 220В | 300 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 1600 | 8578.26 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ225Ф с трехпозиционными электроприводами PSL 220В.
FN03G554198 | КМ225Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 703.08 | по запросу
FN03G554199 | КМ225Ф - 065 - 63,0 / PSL202 - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 765.97 | по запросу
FN03G554200 | КМ225Ф - 080 - 90,0 / PSL204 - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 890.52 | по запросу
FN03G472735 | КМ225Ф - 100 - 136,0 / PSL204 - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1013.05 | по запросу
FN03G472736 | КМ225Ф - 125 - 230,0 / PSL325 - 220В | 125 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 230 | 2277.08 | по запросу
FN03G472737 | КМ225Ф - 150 - 316,0 / PSL325 - 220В | 150 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 316 | 2491.15 | по запросу
FN03G472738 | КМ225Ф - 200 - 555,0 / PSL325 - 220В | 200 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 555 | 3237 | по запросу
FN03G547082 | КМ225Ф - 250 - 1000,0 / PSL325 - 220В | 250 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 1000 | 6139.21 | по запросу
FN03G547083 | КМ225Ф - 300 - 1600,0 / PSL325 - 220В | 300 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 1600 | 8186.71 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с трехпозиционными электроприводами СМП 220В
FN03A608580 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 220В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 384.97 | по запросу
FN03A608581 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / СМП0,7 - 220В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 393.95 | по запросу
FN03A641848 | КМ125Ф - 025 - 4,0 / СМП0,7 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 358.7 | по запросу
FN03A608582 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП0,7 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 395.07 | по запросу
FN03A617374 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП2,7 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 477.32 | по запросу
FN03A636993 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП4 - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 744.3 | по запросу
FN03A608583 | КМ125Ф - 032- 15,0 / СМП0,7 - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 408.56 | по запросу
FN03A608584 | КМ125Ф - 032- 15,0 / СМП2,7 - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 490.81 | по запросу
FN03A608585 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / СМП2,7 - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 514.54 | по запросу
FN03A636309 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / СМП4 - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 781.52 | по запросу
FN03A624743 | КМ125Ф - 050 - 22,0 / СМП2,7 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 535.23 | по запросу
FN03A608586 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 535.23 | по запросу
FN03A628960 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП4 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 802.21 | по запросу
FN03A628964 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / СМП4 - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 871.92 | по запросу
FN03A635262 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / СМП4 - 220В | 90 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 911.71 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с аналоговыми электроприводами СМП 220В
FN03A629206 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7 А - 220В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 519.1 | по запросу
FN03A629208 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / СМП0,7 А - 220В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 528.08 | по запросу
FN03A629209 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП0,7 А - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 529.2 | по запросу
FN03A640205 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП2,7 А - 220В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 604.22 | по запросу
FN03A629210 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / СМП0,7 А - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 542.69 | по запросу
FN03A629226 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / СМП2,7 А - 220В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 670.74 | по запросу
FN03A626890 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / CМП2,7 А - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 641.43 | по запросу
FN03A629233 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / СМП2,7 А - 220В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 694.46 | по запросу
FN03A642927 | КМ125Ф - 050 - 22,0 / СМП2,7 А - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 715.15 | по запросу
FN03A629235 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7 А - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 715.15 | по запросу
FN03A628982 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП4 А - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1028.56 | по запросу
FN03A628983 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / СМП4 А - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1098.27 | по запросу
FN03A628987 | КМ125Ф - 080 - 90,0 / СМП4 А - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1138.06 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с аналоговыми электроприводами СМП 24В
FN03C629341 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7 А - 24В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 519.1 | по запросу
FN03C627575 | КМ125Ф - 020 - 5,0 / СМП 0,7 А - 24В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 528.08 | по запросу
FN03C627578 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП 0,7 А - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 529.2 | по запросу
FN03C631862 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП 2,7 А - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 657.24 | по запросу
FN03C643807 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП4 А - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 970.66 | по запросу
FN03C629342 | КМ125Ф - 032 - 15 / СМП0,7 А - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 542.69 | по запросу
FN03C629343 | КМ125Ф - 032 - 15 / СМП2,7 А - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 670.74 | по запросу
FN03C629345 | КМ125Ф - 040 - 22 / СМП2,7 А - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 694.46 | по запросу
FN03C627524 | КМ125Ф - 040 - 22 / СМП2,7 А - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 694.46 | по запросу
FN03C643539 | КМ125Ф - 040 - 22 / СМП4А - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 1007.87 | по запросу
FN03C629346 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7 А - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 715.15 | по запросу
FN03C629011 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП4 А - 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1028.56 | по запросу
FN03C629013 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / СМП4 А - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1098.27 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ125Ф с трехпозиционными электроприводами СМП 24В
FN03C629313 | КМ125Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 24В | 15 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 4 | 348.6 | по запросу
FN03C629314 | КМ125Ф - 020- 5,0 / СМП0,7 - 24В | 20 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 5 | 357.59 | по запросу
FN03C629315 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП0,7 - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 358.7 | по запросу
FN03C638652 | КМ125Ф - 025 - 9,0 / СМП2,7 - 24В | 25 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 9 | 477.32 | по запросу
FN03C629316 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / СМП0,7 - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 372.2 | по запросу
FN03C629317 | КМ125Ф - 032 - 15,0 / СМП2,7 - 24В | 32 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 15 | 490.81 | по запросу
FN03C629318 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / СМП2,7 - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 514.54 | по запросу
FN03C638653 | КМ125Ф - 040 - 22,0 / СМП4 - 24В | 40 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 22 | 781.52 | по запросу
FN03C629017 | КМ125Ф - 050 - 40,0 / СМП4- 24В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 802.21 | по запросу
FN03C629018 | КМ125Ф - 065 - 63,0 / СМП4 - 24В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 871.92 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ225Ф с аналоговыми электроприводами СМП 220В
FN03G639140 | КМ225Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7А - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 730.44 | по запросу
FN03G629049 | КМ225Ф - 050 - 40,0 / СМП4 A - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 1043.86 | по запросу
FN03G629050 | КМ225Ф - 065 - 63,0 / СМП4 A - 220В | 65 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 1106.74 | по запросу
FN03G629051 | КМ225Ф - 080 - 90,0 / СМП4 A - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 1155.07 | по запросу
FN03G629052 | КМ225Ф - 100 - 136,0 / СМП4 A - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1277.61 | по запросу
Регулирующие клапана ГРАНРЕГ серии КМ225Ф с трехпозиционными электроприводами СМП 220В
FN03G597917 | КМ225Ф - 050 - 40,0 / СМП 2,7 - 220В | 50 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 40 | 550.52 | по запросу
FN03G629040 | КМ225Ф - 065 - 63,0 / СМП4 - 220В | 63 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 63 | 880.39 | по запросу
FN03G629041 | КМ225Ф - 080 - 90,0 / СМП4 - 220В | 80 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 90 | 928.72 | по запросу
FN03G629042 | КМ225Ф - 100 - 136,0 / СМП4 - 220В | 100 | 16 | Ф/Ф | Чугун серый | 250 | 136 | 1051.25 | по запросу
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## АДЛ, латунь
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN | Тип присоединения | Материал | Tмакс., (°C) | Kvs, (м3/ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Регулирующие латунные клапаны ГРАНРЕГ с электроприводами СМП
Двухходовые клапаны КМ124Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, трехпозиционный, питание 24В, корпус - пластик.
FN01A637904 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 24В Клапан регулирующий Ду15 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 374.87 | по запросу
FN01A637910 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 020 - 6,3 / СМП0,7 - 24В Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=14бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 374.87 | по запросу
FN01A640527 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 025 - 8,0 / СМП0,7 - 24В Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=12 бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 396.41 | по запросу
FN01A637911 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 025 - 8,0 / СМП2,7 - 24В Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 515.03 | по запросу
FN01A640528 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП0,7 - 24В Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=7,5бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 411.16 | по запросу
FN01A637914 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП2,7 - 24В Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=12,0бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 529.78 | по запросу
FN01A641081 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 040 - 25,0 / СМП2,7 - 24В Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=13бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 546.53 | по запросу
FN01A641086 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 24В Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=10бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 601.56 | по запросу
FN01A640526 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 065 - 63,0 / СМП4 - 24В Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=11бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 868.54 | по запросу
Двухходовые клапаны КМ124Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, аналоговый, питание 24В, корпус - пластик.
FN01A637954 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 015 - 4,0 / СМП0,7А - 24 Клапан регулирующий Ду15 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 545.37 | по запросу
FN01A637955 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 020 - 6,3 / СМП0,7А - 24 Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 545.37 | по запросу
FN01A637956 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 025 - 8,0 / СМП2,7A - 24 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 694.95 | по запросу
FN01A637957 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП2,7A - 24 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=12,0бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 709.7 | по запросу
FN01A637958 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 040 - 25,0 / СМП2,7A - 24 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=16 бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 726.45 | по запросу
FN01A637959 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 050 - 40,0 / СМП4A - 24В Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 1094.89 | по запросу
FN01A633301 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 065 - 63,0 / СМП4A - 24В Клапан регулирующий Ду65 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 1255.99 | по запросу
Двухходовые клапаны КМ124Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, аналоговый, питание 220В, корпус - пластик.
FN01B640956 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 015 - 4,0 / СМП0,7А - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 545.37 | по запросу
FN01B641235 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 020 - 6,3 / СМП0,7А - 220В Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 545.37 | по запросу
FN01B633246 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 025 - 8,0 / СМП0,7А - 220 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=8бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 566.9 | по запросу
FN01B640925 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП2,7A - 220В Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=12,0бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 709.7 | по запросу
FN01B635493 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 040 - 25,0 / СМП2,7А - 220 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=10бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 726.45 | по запросу
Двухходовые клапаны КМ124Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, трехпозиционный, питание 220В, корпус - пластик.
FN01B615582 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду15 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 411.23 | по запросу
FN01B605160 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 020 - 6,3 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=14бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 411.23 | по запросу
FN01B605161 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 025 - 8,0 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=8бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 396.41 | по запросу
FN01B605162 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=12 бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 529.78 | по запросу
FN01B638599 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 032 - 16,0 / СМП4 - 220 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=16 бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 796.76 | по запросу
FN01B605163 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 040 - 25,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=10 бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 546.53 | по запросу
FN01B638601 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 040 - 25,0 / СМП4 - 220 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=16 бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 813.51 | по запросу
FN01B624233 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=10бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 601.56 | по запросу
FN01B637470 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 050 - 40,0 / СМП4 - 220 Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 868.54 | по запросу
FN01B641088 | ГРАНРЕГ КМ124Р - 065 - 63,0 / СМП4 - 220В Клапан регулирующий Ду65 Ру 16 р/р ΔРmax=11бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 1029.64 | по запросу
Трехходовые клапаны КМ324Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, трехпозиционный, питание 24В, корпус - пластик.
FN01C630391 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 24 | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 384.05 | по запросу
FN01C630392 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 020 - 6,3 / СМП0,7 - 24 | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 386.44 | по запросу
FN01C212363 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 025 - 8,0 / PSL201 - 24 | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 598.9 | по запросу
FN01C630393 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 025 - 8,0 / СМП0,7 - 24 | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 415.15 | по запросу
FN01C630394 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 032 - 16,0 / СМП0,7 - 24 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=7,5бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 438.28 | по запросу
FN01C630395 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 040 - 25,0 / СМП2,7 - 24 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 568.86 | по запросу
FN01C630396 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 24 Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=10бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 632.26 | по запросу
Трехходовые клапаны КМ324Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, трехпозиционный, питание 220В, корпус - пластик.
FN01D624323 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 020 - 6,3 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 422.8 | по запросу
FN01D620383 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 025 - 8,0 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=7бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 451.51 | по запросу
FN01D624324 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 025 - 8,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 533.77 | по запросу
FN01D624325 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 032 - 16,0 / СМП0,7 - 220 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=5 бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 474.64 | по запросу
FN01D624501 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 032 - 16,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=16 бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 556.9 | по запросу
FN01D624326 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 040 - 25,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=16 бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 568.86 | по запросу
FN01D624327 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=10бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 632.26 | по запросу
FN01D633738 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 065 - 63,0 / СМП2,7 - 220 Клапан регулирующий Ду65 Ру 16 р/р ΔРmax=5бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 783.39 | по запросу
Трехходовые клапаны КМ324Р, односедельчатые, с твердым седловым уплотнением, PN 1,6 МПа, корпус — латунь, аналоговый, питание 24В, корпус - пластик.
FN01C632162 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 015 - 4,0 / СМП0,7A - 24 | 15 | 16 | р/р | латунь | 160 | 4 | 554.54 | по запросу
FN01C632163 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 020 - 6,3 / СМП0,7A - 24 Клапан регулирующий Ду20 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 20 | 16 | р/р | латунь | 160 | 6.3 | 556.93 | по запросу
FN01C631339 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 025 - 8,0 / СМП0,7A - 24 Клапан регулирующий Ду25 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 25 | 16 | р/р | латунь | 160 | 8 | 585.64 | по запросу
FN01C632165 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 032 - 16,0 / СМП2,7A - 24 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 736.82 | по запросу
FN01C643287 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 032 - 16,0 / СМП4A - 24 Клапан регулирующий Ду32 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 32 | 16 | р/р | латунь | 160 | 16 | 1050.23 | по запросу
FN01C639717 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 040 - 25,0 / СМП2,7A - 24 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=12бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 748.78 | по запросу
FN01C642651 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 040 - 25,0 / СМП4A - 24 Клапан регулирующий Ду40 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 40 | 16 | р/р | латунь | 160 | 25 | 1062.19 | по запросу
FN01C639718 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 050 - 40,0 / СМП2,7А - 24 Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=8бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 812.18 | по запросу
FN01C632994 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 050 - 40,0 / СМП4А - 24В Клапан регулирующий Ду50 Ру 16 р/р ΔРmax=16бар tmax = 160oC | 50 | 16 | р/р | латунь | 160 | 40 | 1125.59 | по запросу
FN01C214253 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 065 - 63,0 / PSL204 А - 24 Клапан регулирующий Ду65 Ру 16 р/р ΔРmax=11бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 1504.6 | по запросу
FN01C632995 | ГРАНРЕГ КМ324Р - 065 - 63,0 / СМП4А - 24В Клапан регулирующий Ду65 Ру 16 р/р ΔРmax=11бар tmax = 160oC | 65 | 16 | р/р | латунь | 160 | 63 | 1276.73 | по запросу
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## АДЛ, угл. сталь
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN | Тип присоединения | Материал | Tмакс., (°C) | Kvs, (м3/ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Регулирующие трехходовые смешивающие клапаны из углеродистой стали ГРАНРЕГ с трехпозиционными электроприводами PSL 220В
FN02B205559 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 015 - 4,0 / PSL201 - 220В | 15 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 4 | 643.3 | по запросу
FN02B231097 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 020 - 6,3 / PSL201 - 220В | 20 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 6.3 | 649.22 | по запросу
FN02B125277 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 025 - 10,0 / PSL201 - 220В | 25 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 10 | 656.82 | по запросу
FN02B110488 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 025 - 10,0 / PSL202 - 220В | 25 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 10 | 777.87 | по запросу
FN02B139392 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 032 - 16,0 / PSL201 - 220В | 32 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 16 | 717.39 | по запросу
FN02B127355 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 032 - 16,0 / PSL202 - 220В | 32 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 16 | 838.44 | по запросу
FN02B114093 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 040 - 25,0 / PSL202 - 220В | 40 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 25 | 851.66 | по запросу
FN02B109295 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 040 - 25,0 / PSL204 - 220В | 40 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 25 | 927.88 | по запросу
FN02B114094 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 220В | 50 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 40 | 925.75 | по запросу
FN02B108379 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 050 - 40,0 / PSL204 - 220В | 50 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 40 | 1001.97 | по запросу
FN02B201351 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 065 - 63,0 / PSL204 - 220В | 65 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 63 | 1176.88 | по запросу
FN02B108254 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 065 - 63,0 / PSL208 - 220В | 65 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 63 | 1288.88 | по запросу
FN02B109232 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 080 - 100,0 / PSL208 - 220В | 80 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 100 | 1389.99 | по запросу
FN02B130005 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 080 - 100,0 / PSL210 - 220В | 80 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 100 | 1425.87 | по запросу
FN02B128086 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 100 - 160,0 / PSL210 - 220В | 100 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 160 | 1641.06 | по запросу
FN02B404673 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 100 - 160,0 / PSL214 - 220В | 100 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 160 | 1778.41 | по запросу
FN02B109689 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 125 - 230,0 / PSL210 - 220В | 125 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 230 | 2475.01 | по запросу
FN02B125129 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 125 - 230,0 / PSL214 - 220В | 125 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 230 | 2612.36 | по запросу
FN02B345389 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 150 - 340,0 / PSL210 - 220В | 150 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 340 | 3167.89 | по запросу
FN02B108256 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 150 - 340,0 / PSL214 - 220В | 150 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 340 | 3305.24 | по запросу
FN02B135061 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 200 - 600,0 / PSL325 - 220В | 200 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 600 | 5799.88 | по запросу
FN02B108361 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 250 - 900,0 / PSL325 - 220В | 250 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 900 | 8554.08 | по запросу
FN02B110679 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 300 - 1200,0 / PSL325 - 220В | 300 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 1200 | 10271.73 | по запросу
Регулирующие трехходовые смешивающие клапаны из углеродистой стали ГРАНРЕГ с аналоговыми электроприводами PSL 220В
FN02B141944 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 015 - 4,0 / PSL201 А - 220В | 15 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 4 | 1034.85 | по запросу
FN02B229894 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 020 - 6,3 / PSL201 А - 220В | 20 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 6.3 | 1040.77 | по запросу
FN02B110546 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 025 - 10,0 / PSL202 А - 220В | 25 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 10 | 1169.42 | по запросу
FN02B141054 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 032 - 16,0 / PSL201 А - 220В | 32 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 16 | 1108.94 | по запросу
FN02B367597 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 032 - 16,0 / PSL202 А - 220В | 32 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 16 | 1229.99 | по запросу
FN02B143879 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 040 - 25,0 / PSL202 А - 220В | 40 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 25 | 1243.21 | по запросу
FN02B109173 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 040 - 25,0 / PSL204 А - 220В | 40 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 25 | 1319.43 | по запросу
FN02B113013 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 050 - 40,0 / PSL202 А - 220В | 50 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 40 | 1317.3 | по запросу
FN02B145769 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 050 - 40,0 / PSL204 А - 220В | 50 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 40 | 1393.52 | по запросу
FN02B113012 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 065 - 63,0 / PSL204 А - 220В | 65 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 63 | 1568.43 | по запросу
FN02B111141 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 065 - 63,0 / PSL208 А - 220В | 65 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 63 | 1680.43 | по запросу
FN02B109172 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 080 - 100,0 / PSL208 А - 220В | 80 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 100 | 1781.54 | по запросу
FN02B150372 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 080 - 100,0 / PSL210 А - 220В | 80 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 100 | 1817.42 | по запросу
FN02B111737 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 100 - 160,0 / PSL208 А - 220В | 100 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 160 | 1996.74 | по запросу
FN02B110465 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 125 - 230,0 / PSL210 А - 220В | 125 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 230 | 2866.56 | по запросу
FN02B207560 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 125 - 230,0 / PSL214 А - 220В | 125 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 230 | 3003.91 | по запросу
FN02B214983 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 150 - 340,0 / PSL210 А - 220В | 150 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 340 | 3559.44 | по запросу
FN02B110907 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 150 - 340,0 / PSL214 А - 220В | 150 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 340 | 3696.79 | по запросу
FN02B110872 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 200 - 600,0 / PSL325 А - 220В | 200 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 600 | 6191.43 | по запросу
FN02B111708 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 250 - 900,0 / PSL325 А - 220В | 250 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 900 | 8945.63 | по запросу
FN02B141306 | ГРАНРЕГ КМ307Ф - 300 - 1200,0 / PSL325 А - 220В | 200 | 16 | ф/ф | Углеродистая сталь | 200 | 1200 | 10663.28 | по запросу
Регулирующие двухходовые клапаны из углеродистой стали ГРАНРЕГ с аналоговыми электроприводами 24В
FN02J406429 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL201 A - 24В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 927.1 | по запросу
FN02J406430 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL201 A - 24В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 22bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 936.53 | по запросу
FN02J406431 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL202 A - 24В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 1128.25 | по запросу
FN02J406432 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL201 A - 24В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 12bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 951.88 | по запросу
FN02J406433 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL202 A - 24В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 30bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 1142.42 | по запросу
FN02J639119 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / СМП2.7А - 24В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 28,8bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 675.11 | по запросу
FN02J406434 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL204 A - 24В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 1241.3 | по запросу
FN02J573376 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL208 A - 24В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 38bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1396.12 | по запросу
FN02J517272 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL204 A - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 14bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1336.22 | по запросу
FN02J406436 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL208 A - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1469.32 | по запросу
FN02J517275 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL210 A - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1506.22 | по запросу
FN02J517277 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL208 A - 24В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 18bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1518.22 | по запросу
FN02J406437 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL210 A - 24В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1555.13 | по запросу
FN02J517296 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL210 A - 24В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 13bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1644.8 | по запросу
FN02J406438 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL214 A - 24В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 20bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1837.5 | по запросу
Регулирующие двухходовые клапана ГРАНРЕГ серии КМ127Ф с трехпозиционными электроприводами 24В
FN02J406386 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL201 - 24В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 535.55 | по запросу
FN02J406387 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL201 - 24В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 22bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 544.98 | по запросу
FN02J517214 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL202 - 24В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 735.52 | по запросу
FN02J517215 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL201 - 24В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 16bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 546.16 | по запросу
FN02J406388 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL202 - 24В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 736.7 | по запросу
FN02J406389 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL201 - 24В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 12bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 560.33 | по запросу
FN02J406390 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL202 - 24В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 30bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 750.87 | по запросу
FN02J517219 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL202 - 24В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 9,9bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 775.78 | по запросу
FN02J406391 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL204 - 24В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 849.75 | по запросу
FN02J517221 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 24В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 5,8bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 797.5 | по запросу
FN02J406393 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL204 - 24В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 18,5bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 871.48 | по запросу
FN02J517223 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL204 - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 14bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 944.67 | по запросу
FN02J406394 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL208 - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1077.77 | по запросу
FN02J517224 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL210 - 24В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1114.67 | по запросу
FN02J517242 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL208 - 24В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 18bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1126.68 | по запросу
FN02J406395 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL210 - 24В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1163.58 | по запросу
FN02J517244 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL210 - 24В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 13bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1253.25 | по запросу
FN02J406396 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL214 - 24В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 20bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1445.95 | по запросу
Регулирующие двухходовые клапана ГРАНРЕГ серии КМ127Ф с аналоговыми электроприводами 220В
FN02I406369 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL201 A - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 893.48 | по запросу
FN02I406370 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 1014.53 | по запросу
FN02I629375 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7A - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 522.29 | по запросу
FN02I406371 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL201 A - 220В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 22bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 902.91 | по запросу
FN02I407070 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 1023.96 | по запросу
FN02I629376 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / СМП0,7A - 220В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф dP = 22bar, Tmax = 300C | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 531.72 | по запросу
FN02I407071 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL201 A - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 16bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 904.08 | по запросу
FN02I406372 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 1025.13 | по запросу
FN02I629377 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / СМП0,7A - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 16bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 532.9 | по запросу
FN02I629379 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / СМП2,7A - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 660.94 | по запросу
FN02I406373 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL201 A - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 12bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 918.25 | по запросу
FN02I406374 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 30bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 1039.3 | по запросу
FN02I517676 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL204 A - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 1115.52 | по запросу
FN02I629380 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / СМП0,7A - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 12bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 547.06 | по запросу
FN02I629381 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / СМП2,7A - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф dP = 30bar, Tmax = 300C | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 675.11 | по запросу
FN02I407072 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 9,9 bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 1064.21 | по запросу
FN02I406375 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL204 A - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 1140.42 | по запросу
FN02I630972 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL208 A - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 1252.42 | по запросу
FN02I629382 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / СМП2,7A - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 9,9 bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 700.02 | по запросу
FN02I629383 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / СМП4A - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 1013.43 | по запросу
FN02I407074 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL202 A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 5,8bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1085.93 | по запросу
FN02I406376 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL204 A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 18,5bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1162.15 | по запросу
FN02I426249 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL208 A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1274.15 | по запросу
FN02I429460 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL210 A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 40 bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1310.03 | по запросу
FN02I629384 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 5,8bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 721.74 | по запросу
FN02I628988 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / СМП4A - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф dP = 18,5bar, Tmax = 300C | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 1035.16 | по запросу
FN02I406377 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL204 A - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 14bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1235.34 | по запросу
FN02I407075 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL208 A - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 40bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1347.34 | по запросу
FN02I628992 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / СМП4A - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф dP = 14bar, Tmax = 300C | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1108.35 | по запросу
FN02I407094 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL208 A - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 18bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1396.25 | по запросу
FN02I406379 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL210 A - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 24bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1432.13 | по запросу
FN02I513483 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL214 A - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 34bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1569.48 | по запросу
FN02I628998 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / СМП7A - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф dP = 18bar, Tmax = 300C | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1508.39 | по запросу
FN02I407096 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL210 A - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 13bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1521.8 | по запросу
FN02I406380 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL214 A - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 20bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1659.15 | по запросу
FN02I573171 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL325 A - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 28bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 2417.65 | по запросу
FN02I629009 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / СМП10A - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф dP = 13bar, Tmax = 300C | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 2124.77 | по запросу
Регулирующие двухходовые клапана ГРАНРЕГ серии КМ127Ф с трёхпозиционными электроприводами 220В
FN02I433548 | КМ127Ф - 015 - 0,1 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 0,1 | 501.93 | по запросу
FN02I638901 | КМ127Ф - 015 - 0,1 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=33,6 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 0.1 |  | по запросу
FN02I433549 | КМ127Ф - 015 - 0,6 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 0.6 | 501.93 | по запросу
FN02I638900 | КМ127Ф - 015 - 0,6 / СМП0,7 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=33,6 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 0.6 | 388.16 | по запросу
FN02I433550 | КМ127Ф - 015 - 1,6 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 1.6 | 501.93 | по запросу
FN02I638895 | КМ127Ф - 015 - 1,6 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=33,6 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 1.6 | 388.16 | по запросу
FN02I433551 | КМ127Ф - 015 - 2,5 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 2.5 | 501.93 | по запросу
FN02I638893 | КМ127Ф - 015 - 2,5 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs; Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=33,6 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 2.5 | 388.16 | по запросу
FN02I406145 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 501.93 | по запросу
FN02I406138 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 622.98 | по запросу
FN02I608588 | КМ127Ф - 015 - 4,0 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий Ду15 Ру40 ф\ф dP = 33,6bar, tmax = 300oC | 15 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 4 | 388.16 | по запросу
FN02I406140 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф ΔРmax=22 бар tmax = 300oC | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 511.36 | по запросу
FN02I407064 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду20, Ру40, ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 632.41 | по запросу
FN02I608589 | КМ127Ф - 020 - 5,0 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий Ду20 Ру40 ф\ф dP = 19,3bar, tmax = 300oC | 20 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 397.59 | по запросу
FN02I644641 | КМ127Ф - 025 - 5,0 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий с уменьшенным Kvs Ду25 Ру40 ф\ф dP = 22bar, tmax = 300oC | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 5 | 362.4 | по запросу
FN02I407063 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф ΔРmax=13,6 бар tmax = 300oC | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 512.53 | по запросу
FN02I406142 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду25, Ру40, ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 633.58 | по запросу
FN02I608590 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий Ду25 Ру40 ф\ф dP = 12,5bar, tmax = 300oC | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 398.77 | по запросу
FN02I611318 | КМ127Ф - 025 - 9,0 / СМП2,7 - 220В Клапан регулирующий Ду25 Ру40 ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 25 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 9 | 481.02 | по запросу
FN02I406146 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL201 - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф ΔРmax=8 бар tmax = 300oC | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 526.7 | по запросу
FN02I406147 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду32, Ру40, ф\ф ΔРmax=30 бар tmax = 300oC | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 647.75 | по запросу
FN02I608591 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / СМП0,7 - 220В Клапан регулирующий Ду32 Ру40 ф\ф dP = 7,4bar, tmax = 300oC | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 412.93 | по запросу
FN02I608592 | КМ127Ф - 032 - 15,0 / СМП2,7 - 220В Клапан регулирующий Ду32 Ру40 ф\ф dP = 28,8bar, tmax = 300oC | 32 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 15 | 495.19 | по запросу
FN02I407065 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф ΔРmax=9,9 бар tmax = 300oC | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 672.66 | по запросу
FN02I406148 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL204 - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф ΔРmax=24 бар tmax = 300oC | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 748.87 | по запросу
FN02I524708 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / PSL208 - 220В Клапан регулирующий Ду40, Ру40, ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 860.88 | по запросу
FN02I608593 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / СМП2,7 - 220В Клапан регулирующий Ду40 Ру40 ф\ф dP = 19bar, tmax = 300oC | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 520.1 | по запросу
FN02I639580 | КМ127Ф - 040 - 22,0 / СМП4 - 220В Клапан регулирующий Ду40 Ру40 ф\ф dP = 22bar, tmax = 300oC | 40 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 22 | 787.08 | по запросу
FN02I407066 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL202 - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф ΔРmax=5,8 бар tmax = 300oC | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 694.38 | по запросу
FN02I406149 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL204 - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф ΔРmax=18,5 бар tmax = 300oC | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 770.6 | по запросу
FN02I546641 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / PSL208 - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф ΔРmax=38 бар tmax = 300oC | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 882.6 | по запросу
FN02I608594 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / СМП2,7 - 220В Клапан регулирующий Ду50 Ру40 ф\ф dP = 12,3bar, tmax = 300oC | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 541.82 | по запросу
FN02I628966 | КМ127Ф - 050 - 40,0 / СМП4 - 220В Клапан регулирующий Ду50, Ру40, ф\ф ΔРmax=18,5 бар tmax = 300oC | 50 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 40 | 808.8 | по запросу
FN02I407067 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL204 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=14 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 843.79 | по запросу
FN02I546642 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL208 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=24,8 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 955.79 | по запросу
FN02I406150 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / PSL210 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 991.67 | по запросу
FN02I628971 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / СМП10 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=40 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1473.99 | по запросу
FN02I628967 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / СМП4 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=14 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 881.99 | по запросу
FN02I628969 | КМ127Ф - 065 - 63,0 / СМП7 - 220В Клапан регулирующий Ду65, Ру40, ф\ф ΔРmax=24,8 бар tmax = 300oC | 65 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 63 | 1215.72 | по запросу
FN02I407068 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL208 - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф ΔРmax=18 бар tmax = 300oC | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1004.7 | по запросу
FN02I406151 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / PSL210 - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф ΔРmax=24 бар tmax = 300oC | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1040.58 | по запросу
FN02I628980 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / СМП10 - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф ΔРmax=24 бар tmax = 300oC | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1522.9 | по запросу
FN02I628975 | КМ127Ф - 080 - 90,0 / СМП7 - 220В Клапан регулирующий Ду80, Ру40, ф\ф ΔРmax=18 бар tmax = 300oC | 80 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 90 | 1264.63 | по запросу
FN02I581034 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL208 - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф ΔРmax=7,5 бар tmax = 300oC | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1094.38 | по запросу
FN02I407069 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL210 - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф ΔРmax=13 бар tmax = 300oC | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1130.25 | по запросу
FN02I406152 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / PSL214 - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф ΔРmax=20 бар tmax = 300oC | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1267.6 | по запросу
FN02I628985 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / СМП10 - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф ΔРmax=13 бар tmax = 300oC | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1612.58 | по запросу
FN02I628981 | КМ127Ф - 100 - 136,0 / СМП7 - 220В Клапан регулирующий Ду100, Ру40, ф\ф ΔРmax=7,5 бар tmax = 300oC | 100 | 40 | ф/ф | Углеродистая сталь | 300 | 136 | 1354.3 | по запросу
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%