## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
2025-02-25
Содержание:
Бессварные соединения | >>>
Задвижки с обрезиненным клином «Гранар» | >>>
Дисковые поворотные затворы «Гранвел» | >>>
Шаровые краны для воды полнопроходные | >>>
Фильтры чугунные сетчатые IS | >>>
Обратные клапаны межфланцевые CV16 и гибкие вставки | >>>
Шкафы управления «Грантор» | >>>
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## Бессварные соединения
Артикул | Наименование товара | Размер |  | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
|  | в дюймах | внешний диаметр трубы в мм
Бессварные соединения
FT01D220759 | Отвод 90°/90° Elbow | 2 | 60 | 4.6 | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
FT01D220964 |  | 21/2 | 73 | 6.7
FT01D220965 |  | 3 | 89 | 12.18
FT01D363487 |  | 4 | 114 | 12.52
FT01D220969 |  | 6 | 159 | 32.47
FT01D220970 |  | 8 | 219 | 61.46
FT01D220769 | Отвод 45°/45°Elbow | 2 | 60 | 4.36
FT01D220971 |  | 21/2 | 73 | 5.82
FT01D220972 |  | 3 | 89 | 7.29
FT01D220976 |  | 4 | 114 | 10.97
FT01D220973 |  | 6 | 159 | 25.2
FT01D220977 |  | 8 | 219 | 41.74
FT01F220771 | Тройник равносторонний/Tee | 1 | 34 | 3.58
FT01F220978 |  | 11/4 | 42 | 4.71
FT01F220980 |  | 11/2 | 48 | 5.3
FT01F220981 |  | 2 | 60 | 6.66
FT01F220982 |  | 21/2 | 73 | 9.96
FT01F220984 |  | 3 | 89 | 12.42
FT01F220985 |  | 4 | 114 | 18.52
FT01F220989 |  | 6 | 168 | 39.43
FT01F220990 |  | 8 | 219 | 85.5
FT01B220773 | Крест/Cross | 2 | 60 | 9.83
FT01B220992 |  | 21/2 | 73 | 12.86
FT01B220993 |  | 3 | 89 | 16.47
FT01B220995 |  | 4 | 114 | 26.75
FT01B220994 |  | 6 | 159 | 57.77
FT01A220774 | Заглушка/Cap | 1 | 34 | 0.53
FT01A220997 |  | 11/4 | 42 | 0.75
FT01A220998 |  | 11/2 | 48 | 0.98
- |  | 2 | 60 | по запросу
FT01A221000 |  | 21/2 | 73 | 2.81
FT01A221002 |  | 3 | 89 | 3.08
FT01A221114 |  | 4 | 114 | 5.09
FT01A221116 |  | 6 | 159 | 10.53
FT01A221118 |  | 8 | 219 | 21.07
FT01G220775 | Фланец грувлочный/Grooved Flanges | 2 | 60 | 10.96
FT01G221119 |  | 3 | 89 | 15.26
FT01G363472 |  | 4 | 114 | 17.5
FT01G221124 |  | 6 | 159 | 25.92
FT01G221125 |  | 8 | 219 | 43.94
FT01G220776 | Адаптор фланцевый/Adaptor Flange | 2 | 60 | 11.09
FT01G221127 |  | 21/2 | 73 | 12.11
FT01G221128 |  | 3 | 89 | 18.31
FT01G221129 |  | 4 | 114 | 16.65
FT01G221130 |  | 6 | 159 | 29.92
FT01G221131 |  | 8 | 219 | 41.13
FT01C221132 | Муфта жесткая/Rigid Coupling | 1 | 34 | 3.47 | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
FT01C221135 |  | 11/4 | 42 | 3.93
FT01C221136 |  | 11/2 | 48 | 3.97
- |  | 2 | 60 | по запросу
FT01C221260 |  | 21/2 | 73 | 5.81
FT01C221138 |  | 3 | 89 | 9.28
FT01C221139 |  | 4 | 114 | 9.8
FT01C221140 |  | 5 | 141 | 13.66
FT01C221141 |  | 6 | 159 | 13.92
FT01C221142 |  | 8 | 219 | 30.16
FT01C221144 | Муфта гибкая/Flexible Coupling | 1 | 34 | 3.26
FT01C221145 |  | 11/4 | 42 | 3.93
FT01C221146 |  | 11/2 | 48 | 3.97
FT01C221147 |  | 2 | 60 | 5.37
FT01C221259 |  | 21/2 | 73 | 5.81
FT01C221148 |  | 3 | 89 | 6.79
FT01C221149 |  | 4 | 114 | 9.8
FT01C221150 |  | 5 | 141 | 13.66
FT01C221151 |  | 6 | 159 | 15.86
FT01C221152 |  | 8 | 219 | 30.16
- |  | 10 | 273 | по запросу
FT01F222182 | Тройник переходной/Grooved reducing tee | 2"х11/2" | 60 х 48 | 7.25
FT01F222183 |  | 21/2" х 11/4" | 76 х 42 | 10.75
FT01F222184 |  | 21/2" х 11/2" | 76 х 48 | 10.75
FT01F222185 |  | 21/2" х 2" | 76 х 60 | 10.75
FT01F222186 |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 12.58
FT01F222187 |  | 3" х 21/2" | 89 х 76 | 13.92
FT01F222188 |  | 4" х 2" | 108 х 60 | 18.32
FT01F222189 |  | 4" х 3" | 108 х 89 | 19.08
FT01F222190 |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 18.91
FT01F222191 |  | 4" х 21/2" | 114 х 76 | 18.02
FT01F222193 |  | 4" х 3" | 114 х 89 | 18.36
FT01F222195 |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 36.13
FT01F222197 |  | 6" х 21/2" | 159 х 76 | 45.68
FT01F222198 |  | 6" х 3" | 159 х 89 | 45.68
FT01F222199 |  | 6" х 4" | 159 х 108 | 49.61
FT01F222201 |  | 6" х 4" | 159 х 114 | 48.93
FT01F222202 |  | 8" х 21/2" | 219 х 76 | 79.9
FT01F222203 |  | 8" х 3" | 219 х 89 | 79.9
FT01F222204 |  | 8" х 4" | 219 х 108 | 80.08
FT01F222206 |  | 8" х 4" | 219 х 114 | 81.15
FT01F222207 |  | 8" х 6" | 219 х 159 | 91.76
FT01E222305 | Переход концетрический/ Concentric. Reducer (G) | 2" х 11/4" | 60 х 42 | 2.91 | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
FT01E222307 |  | 2" х 11/2" | 60 х 48 | 2.97
FT01E222308 |  | 21/2" х 11/4" | 76 х 42 | 4.42
FT01E222346 |  | 21/2" х 11/2" | 76 х 48 | 4.42
FT01E222347 |  | 21/2" х 2" | 76 х 60 | 4.57
FT01E222349 |  | 3" х 11/4" | 89 х 42 | 4.57
FT01E222350 |  | 3" х 11/2" | 89 х 48 | 4.57
FT01E222352 |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 5.33
FT01E222353 |  | 3" х 21/2" | 89 х 76 | 5.33
FT01E222354 |  | 4" х 21/2" | 108 х 73 | 7.25
FT01E222355 |  | 4" х 3" | 108 х 89 | 7.36
FT01E222356 |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 7.25
FT01E222357 |  | 4" х 21/2" | 114 х 76 | 11.16
FT01E222358 |  | 4" х 3" | 114 х 89 | 11.16
FT01E222359 |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 17.01
FT01E222360 |  | 6" х 21/2" | 159 х 76 | 15.09
FT01E222362 |  | 6" х 3" | 159 х 89 | 15.09
FT01E222363 |  | 6" х 4" | 159 х 114 | 15.93
FT01E222367 |  | 8" х 4" | 219 х 114 | 30.86
FT01E222371 |  | 8" х 5" | 219 х 140 | 32.43
- |  | 8" х 6" | 219 х 159 | по запросу
FT01F222426 | Тройник механический с резьбой/ Mechanical Tee(F/T) | 2" х 1/2" | 60 х 21 | 5.13
FT01F222425 |  | 2" х 3/4" | 60 х 27 | 4.4
FT01F222428 |  | 21/2" х 3/4" | 73 х 27 | 5.71
FT01F222430 |  | 21/2" х 1" | 73 х 34 | 6.26
FT01F222431 |  | 21/2" х 11/4" | 73 х 42 | 6.65
FT01F222432 |  | 21/2" х 11/2" | 73 х 48 | 6.65
FT01F222436 |  | 3" х 1/2" | 89 х 21 | 7.92
FT01F222437 |  | 3" х 3/4" | 89 х 27 | 7.92
FT01F222438 |  | 3" х 1" | 89 х 34 | 7.86
FT01F222477 |  | 3" х 11/4" | 89 х 42 | 10.63
FT01F222479 |  | 3" х 11/2" | 89 х 48 | 7.8
FT01F222481 |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 8.18
FT01F222485 |  | 4" х 11/2" | 108 х 48 | 10.16
FT01F222486 |  | 4" х 2" | 108 х 60 | 10.16
FT01F222492 |  | 4" х 1" | 114 х 34 | 10.16
FT01F222495 |  | 4" х 11/4" | 114 х 42 | 10.16
FT01F222498 |  | 4" х 11/2" | 114 х 48 | 10.16
FT01F222499 |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 10.5
FT01F222500 |  | 4"X21/2" | 114 х 76 | 12.64
FT01F222501 |  | 6" х 11/4" | 159 х 42 | 15.29
FT01F222502 |  | 6" х 11/2" | 159 х 48 | 15.86
FT01F222503 |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 15.86
FT01F222504 | Тройник механический с пазами/ Mechanical Tee (G) | 2" х 11/4" | 60 х 42 | 5 | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
FT01F222506 |  | 2" х 11/2" | 60 х 48 | 5.25
FT01F222507 |  | 3" х 11/4" | 89 х 42 | 8.89
FT01F222508 |  | 3" х 11/2" | 89 х 48 | 9.2
FT01F222641 |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 9.36
FT01F222509 |  | 4" х 11/4" | 114 х 42 | 11.9
FT01F222511 |  | 4" х 11/2" | 114 х 48 | 11.98
FT01F222513 |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 12.59
FT01F222538 |  | 4" х 21/2" | 114 х 76 | 13.26
FT01F222539 |  | 4" х 3" | 114 х 89 | 14.36
FT01F222540 |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 18.02
FT01F222541 |  | 6" х 21/2" | 159 х 76 | 18.38
FT01F222542 |  | 6" х 3" | 159 х 89 | 19.49
FT01F222547 |  | 8" х 2" | 219 х 60 | 28
FT01F222551 |  | 8" х 21/2" | 219 х 76 | 27.89
FT01F222552 |  | 8" х 3" | 219 х 89 | 26.39
FT01F222553 |  | 8" х 4" | 219 х 114 | 30.31
FT01F222556 | Тройник механический с U-болтом/ U-bolt Mechanical Tee | 11/4" х 1/2" | 42 х 21 | 3.46
FT01F222557 |  | 11/4" х 3/4" | 42 х 27 | 3.46
FT01F222558 |  | 11/4" х 1" | 42 х 34 | 3.46
FT01F222559 |  | 11/2" х 1/2" | 48 х 21 | 3.46
FT01F222561 |  | 11/2" х 3/4" | 48 х 27 | 3.46
FT01F222562 |  | 11/2" х 1" | 48 х 34 | 3.46
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## Задвижки
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Задвижки с обрезиненным клином «Гранар» серии KR
Задвижки с обрезиненным клином серии KR14, DN 50-600 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 120 °С, материал - высокопрочный чугун
CV01D113549 | KR14-050 | 50 | 16 | ф/ф | 120 | 150.57 | складская позиция
CV01D113550 | KR14-065 | 65 | 16 | ф/ф | 120 | 174.73 | складская позиция
CV01D113551 | KR14-080 | 80 | 16 | ф/ф | 120 | 191.94 | складская позиция
CV01D113552 | KR14-100 | 100 | 16 | ф/ф | 120 | 228.36 | складская позиция
CV01D113554 | KR14-125 | 125 | 16 | ф/ф | 120 | 317.39 | складская позиция
CV01D131141 | KR14-150 | 150 | 16 | ф/ф | 120 | 360.54 | складская позиция
CV01D131142 | KR14-200 | 200 | 16 | ф/ф | 120 | 562.14 | складская позиция
CV01D115211 | KR14-250 | 250 | 16 | ф/ф | 120 | 963.62 | складская позиция
CV01D115212 | KR14-300 | 300 | 16 | ф/ф | 120 | 1434.44 | складская позиция
CV01D150909 | KR14-350 | 350 | 16 | ф/ф | 120 | 2734.22 | складская позиция
CV01D150921 | KR14-400 | 400 | 16 | ф/ф | 120 | 3096.2 | складская позиция
CV01D372740 | KR14-500 | 500 | 16 | ф/ф | 120 | 6624.09 | по запросу
CV01D388014 | KR14-600 | 600 | 16 | ф/ф | 120 | 10290.19 | по запросу
CV01G526372 | Концевой выключатель, С4N-8131, 3A 240VAC, NO/NC |  |  |  |  | 7.63 | складская позиция
Задвижки с обрезиненным клином «Гранар» серии KR-15, DN 50-400 мм, PN 16 бар с электроприводами серии SA, Тмакс.=120 °С, материал – высокопрочный чугун
FG01B150003 | KR15-050. с электроприводом SA07.6, 380 В | 50 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | 1-2 недели
FG01B150005 | KR15-065. с электроприводом SA07.6, 380 В | 65 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | 1-2 недели
FG01B150007 | KR15-080. с электроприводом SA07.6, 380 В | 80 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | 1-2 недели
FG01B150011 | KR15-100. с электроприводом SA10.2, 380 В | 100 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | 1-2 недели
FG01B201081 | KR15-125. с электроприводом SA14.2, 380 В | 125 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | 1-2 недели
FG01B132035 | KR15-150. с электроприводом SA14.2, 380 В | 150 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | 1-2 недели
FG01B132036 | KR15-200. с электроприводом SA14.2, 380 В | 200 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | 1-2 недели
FG01B150013 | KR15-250. с электроприводом SA14.6, 380 В | 250 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | 1-2 недели
FG01B150016 | KR15-300. с электроприводом SA14.6, 380 В | 300 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
FG01B388004 | KR15-350. с электроприводом SA14.6, 380 В | 350 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
FG01B390455 | KR15-400. с электроприводом SA14.6, 380 В | 400 | 16 | ф/ф | 120 | по запросу | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
Задвижки с обрезиненным клином «Гранар» серии KR-15, DN 50-200 мм, PN 16 бар с электроприводами СМАРТГИР, Тмакс.=120 °С, материал – высокопрочный чугун
FG01B539743 | KR15-050. с электроприводом СМАРТГИР, 380 В | 50 | 16 | ф/ф | 120 |  | 1-2 недели
FG01B539742 | KR15-065. с электроприводом СМАРТГИР, 380 В | 65 | 16 | ф/ф | 120 |  | 1-2 недели
FG01B541078 | KR15-125. с электроприводом СМАРТГИР, 380 В | 125 | 16 | ф/ф | 120 |  | 1-2 недели
FG01B541073 | KR15-150. с электроприводом СМАРТГИР, 380 В | 150 | 16 | ф/ф | 120 |  | 1-2 недели
FG01B530683 | KR15-200. с электроприводом СМАРТГИР, 380 В | 200 | 16 | ф/ф | 120 |  | 1-2 недели
Задвижки с обрезиненным клином «Гранар» серии KR-15, DN 50-200 мм, PN 16 бар с электроприводами ГЗ, Тмакс.=120 °С, материал – высокопрочный чугун
FG01B399376 | KR15-050. с электроприводом ГЗ, 380 В | 50 | 16 | ф/ф | 120 | 1219.83 | 7-8 недель
FG01B459891 | KR15-065. с электроприводом ГЗ, 380 В | 65 | 16 | ф/ф | 120 | 1237.14 | 7-8 недель
FG01B557742 | KR15-080. с электроприводом ГЗ, 380 В | 80 | 16 | ф/ф | 120 | 1250.75 | 7-8 недель
FG01B422446 | KR15-100. с электроприводом ГЗ, 380 В | 100 | 16 | ф/ф | 120 | 1459.28 | 7-8 недель
FG01B608722 | KR15-125. с электроприводом ГЗ, 380 В | 125 | 16 | ф/ф | 120 | 2292.37 | 7-8 недель
FG01B528638 | KR15-150. с электроприводом ГЗ, 380 В | 150 | 16 | ф/ф | 120 | 1893.47 | 7-8 недель
FG01B422448 | KR15-200. с электроприводом ГЗ, 380 В | 200 | 16 | ф/ф | 120 | 2498.62 | 7-8 недель
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## Затворы
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Дисковые поворотные затворы «Гранвэл»
Дисковые поворотные затворы, DN 50-200, PN 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун
GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концев. выключателями E5401, IP65
BD01O151465 | ЗПВС-FL-3-050-MN-E | 50 | 16 | м/ф | 110 | 81.28 | 1-2 недели
BD01O151469 | ЗПВС-FL-3-065-MN-E | 65 | 16 | м/ф | 110 | 85.78 | 1-2 недели
BD01O151472 | ЗПВС-FL-3-080-MN-E | 80 | 16 | м/ф | 110 | 89.58 | 1-2 недели
BD01O151473 | ЗПВС-FL-3-100-MN-E | 100 | 16 | м/ф | 110 | 100.28 | 1-2 недели
BD01O151474 | ЗПВС-FL-3-125-MN-E | 125 | 16 | м/ф | 110 | 122.78 | 1-2 недели
BD01O151476 | ЗПВС-FL-3-150-MN-E | 150 | 16 | м/ф | 110 | 135.28 | 1-2 недели
BD01O151477 | ЗПВС-FL-3-200-MR-E | 200 | 16 | м/ф | 110 | 247.99 | 1-2 недели
Дисковые поворотные затворы, DN 50-200, PN 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун
GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концев. выключателями КВ, IP65
BD01Q569659 | ЗПВС-FL-3-050-MN-E | 50 | 16 | м/ф | 110 | 70.76 | складская позиция
BD01Q569666 | ЗПВС-FL-3-065-MN-E | 65 | 16 | м/ф | 110 | 77.22 | складская позиция
BD01Q569671 | ЗПВС-FL-3-080-MN-E | 80 | 16 | м/ф | 110 | 83.77 | складская позиция
BD01Q569680 | ЗПВС-FL-3-100-MN-E | 100 | 16 | м/ф | 110 | 95.67 | складская позиция
BD01Q569686 | ЗПВС-FL-3-125-MN-E | 125 | 16 | м/ф | 110 | 122.04 | складская позиция
BD01Q569687 | ЗПВС-FL-3-150-MN-E | 150 | 16 | м/ф | 110 | 134.54 | складская позиция
BD01Q569688 | ЗПВС-FL-3-200-MR-E | 200 | 16 | м/ф | 110 | 226.54 | складская позиция
Дисковые поворотные затворы с концевыми выключателями и с редуктором серии S2000, DN 50-300
мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40,
седло - EPDM
BD01T534660 | ЗПВС-FL-3-050-MDV-E | 50 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 127.1 | 1-2 недели
BD01T534661 | ЗПВС-FL-3-065-MDV-E | 65 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 128.05 | 1-2 недели
BD01T534662 | ЗПВС-FL-3-080-MDV-E | 80 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 128.91 | 1-2 недели
BD01T534663 | ЗПВС-FL-3-100-MDV-E | 100 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 146.02 | складская позиция
BD01T534664 | ЗПВС-FL-3-125-MDV-E | 125 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 162.51 | складская позиция
BD01T534665 | ЗПВС-FL-3-150-MDV-E | 150 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 172.5 | складская позиция
BD01T534666 | ЗПВС-FL-3-200-MDV-E | 200 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 225.91 | складская позиция
BD01T534667 | ЗПВС-FLN-3-250-MDV-E | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 360.73 | складская позиция
BD01T534668 | ЗПВС-FLN-3-300-MDV-E | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 579.28 | складская позиция
BD01T534668 | ЗПВС-FLN-3-350-MDV-E | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 579.28 | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
BD01T534668 | ЗПВС-FLN-3-400-MDV-E | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 579.28 | Наличие на складе уточняйте у инженеров АДЛ
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## Шаровые краны
Артикул | Наименование товара |  | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Шаровые краны для воды полнопроходные (Standard Hidraulica, Испания)
Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 8-100 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 110 °С, (рукоятка – обычная)
| Бостон | Чикаго
BN01A131303 | 35 | 34.5 | 10 | 16 | внутр. резьба | 110 | 4.38 | складская позиция
BN01A79336 | - | 34.501 | 15 | 16 | внутр. резьба | 110 | 6.28 | складская позиция
BN01A79341 | - | 34.502 | 20 | 16 | внутр. резьба | 110 | 8.65 | складская позиция
BN01A79347 | - | 34.503 | 25 | 16 | внутр. резьба | 110 | 12.69 | складская позиция
BN01A79351 | - | 34.504 | 32 | 16 | внутр. резьба | 110 | 21.32 | складская позиция
BN01A79353 | - | 34.505 | 40 | 16 | внутр. резьба | 110 | 28.94 | складская позиция
BN01A79356 | 35.006 | 34.506 | 50 | 16 | внутр. резьба | 110 | 46.89 | складская позиция
BN01A201458 | 35.007 | - | 65 | 16 | внутр. резьба | 110 | по запросу | складская позиция
BN01A344385 | 35.008 | - | 80 | 16 | внутр. резьба | 110 | 130.59 | складская позиция
BN01A79357 | - | 34.509 | 100 | 16 | внутр. резьба | 110 |  | складская позиция
Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 10-25 мм, Pу 16 бар, Тмакс. = 110 °С, (рукоятка – бабочка)
BN01A138054 | 35.12 | 34.51 | 10 | 16 | внутр. резьба | 110 | по запросу | складская позиция
BN01A79361 | - | 34.511 | 15 | 16 | внутр. резьба | 110 | 6.28 | складская позиция
BN01A79362 | - | 34.512 | 20 | 16 | внутр. резьба | 110 | по запросу | складская позиция
BN01A138057 | - | 34.513 | 25 | 16 | внутр. резьба | 110 | 12.69 | складская позиция
Краны шаровые для систем пожаротушения BV нержавеющие, красные
Краны шаровые серии BV15, DN 10-80 мм, PN 40-63 бар, Тмакс. = 300 °С, материал - нержавеющая сталь
619 544 | BV15-04-010-63 |  | 10 | 63 | внутр. резьба | 300 |  | 2-3 недели
617 229 | BV15-04-015-63 |  | 15 | 63 | внутр. резьба | 300 |  | 2-3 недели
617 228 | BV15-04-020-63 |  | 20 | 63 | внутр. резьба | 300 |  | 2-3 недели
617 231 | BV15-04-025-63 |  | 25 | 63 | внутр. резьба | 300 |  | 2-3 недели
617 230 | BV15-04-032-63 |  | 32 | 63 | внутр. резьба | 300 |  | 2-3 недели
619 546 | BV15-04-040-63 |  | 40 | 63 | внутр. резьба | 300 |  | 2-3 недели
617 226 | BV15-04-050-63 |  | 50 | 63 | внутр. резьба | 300 |  | 2-3 недели
619 548 | BV15-04-065-40 |  | 65 | 40 | внутр. резьба | 300 |  | 2-3 недели
619 549 | BV15-04-080-40 |  | 80 | 40 | внутр. резьба | 300 |  | 2-3 недели
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## Фильтры
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Фильтры чугунные сетчатые IS
Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS15, PN16 бар, Тмакс.=200 °С, со сливной пробкой
BM03D103720 | IS15-015 | 15 | 16 | р/р | 200 | 11.25 | складская позиция
BM03D103783 | IS15-020 | 20 | 16 | р/р | 200 | 13.53 | складская позиция
BM03D103784 | IS15-025 | 25 | 16 | р/р | 200 | 17.15 | складская позиция
BM03D103785 | IS15-032 | 32 | 16 | р/р | 200 | 21.1 | складская позиция
BM03D103786 | IS15-040 | 40 | 16 | р/р | 200 | 24.94 | складская позиция
BM03D103787 | IS15-050 | 50 | 16 | р/р | 200 | 28.35 | складская позиция
Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS16, PN16 бар, Тмакс.=300 °С, со сливной пробкой
BM03B103721 | IS16-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 14.72 | складская позиция
BM03B103788 | IS16-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 18.8 | складская позиция
BM03B103789 | IS16-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 22.01 | складская позиция
BM03B103790 | IS16-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 26.03 | складская позиция
BM03B103791 | IS16-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 35.35 | складская позиция
BM03B224631 | IS16-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 43.4 | складская позиция
BM03B224633 | IS16-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 59.63 | складская позиция
BM03B224634 | IS16-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 78.47 | складская позиция
BM03B224635 | IS16-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 111.8 | складская позиция
BM03B224638 | IS16-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 207.41 | складская позиция
BM03B224639 | IS16-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 278.12 | складская позиция
BM03B224641 | IS16-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 514.02 | складская позиция
BM03B393979 | IS16-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 793.18 | складская позиция
BM03B393980 | IS16-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 1125.65 | складская позиция
BM03B103802 | IS16-350 | 350 | 16 | ф/ф | 300 | 2351.95 | складская позиция
BM03B103803 | IS16-400 | 400 | 16 | ф/ф | 300 | 2945.03 | складская позиция
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## Обратные клапаны и гибк. вставк
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Обратные клапаны межфланцевые CV16, красные
Обратные клапаны межфланцевые СV16, DN 40‒300 мм, PN 16 бар, Tмакс. = 110 °C
DF04A652871 | СV16-040 | 40 | 16 | м/ф | 110 | 23.9 | складская позиция
DF04A395495 | СV16-050 | 50 | 16 | м/ф | 110 | 26.62 | складская позиция
DF04A395498 | СV16-065 | 65 | 16 | м/ф | 110 | 36.27 | складская позиция
DF04A395501 | СV16-080 | 80 | 16 | м/ф | 110 | 44.87 | складская позиция
DF04A395503 | СV16-100 | 100 | 16 | м/ф | 110 | 59.7 | складская позиция
DF04A395504 | СV16-125 | 125 | 16 | м/ф | 110 | 75.59 | складская позиция
DF04A395506 | СV16-150 | 150 | 16 | м/ф | 110 | 108.25 | складская позиция
DF04A395508 | СV16-200 | 200 | 16 | м/ф | 110 | 181.52 | складская позиция
DF04A395510 | СV16-250 | 250 | 16 | м/ф | 110 | 262.2 | складская позиция
DF04A395513 | СV16-300 | 300 | 16 | м/ф | 110 | 363.46 | складская позиция
Обратные клапаны межфланцевые СV16, DN 50‒300 мм, PN 25 бар, Tмакс. = 110 °C
DF04A586801 | СV16-050-25 | 50 | 25 | м/ф | 110 | 38.5 | по запросу
DF04A540529 | СV16-065-25 | 65 | 25 | м/ф | 110 | 50.88 | по запросу
DF04A534020 | СV16-080-25 | 80 | 25 | м/ф | 110 | 60.04 | по запросу
DF04A534022 | СV16-100-25 | 100 | 25 | м/ф | 110 | 84.79 | по запросу
DF04A589932 | СV16-125-25 | 125 | 25 | м/ф | 110 | 107.71 | по запросу
DF04A535039 | СV16-150-25 | 150 | 25 | м/ф | 110 | 148.04 | по запросу
DF04A535037 | СV16-200-25 | 200 | 25 | м/ф | 110 | 302.5 | по запросу
DF04A628418 | СV16-250-25 | 250 | 25 | м/ф | 110 | 424.42 | по запросу
DF04A650135 | СV16-300-25 | 300 | 25 | м/ф | 110 | 623.79 | по запросу
Обратные клапаны межфланцевые CVS40, красные
Обратные клапаны межфланцевые СVS40, DN 15‒250 мм, PN 40 бар, Tмакс. = 300 °C
DF03E648149 | СVS40-015 | 15 | 40 | м/ф | 300 | 18.09 | 2-3 недели
DF03E636416 | СVS40-025 | 25 | 40 | м/ф | 300 | 31.27 | 2-3 недели
DF03E637541 | СVS40-032 | 32 | 40 | м/ф | 300 | 34.43 | 2-3 недели
DF03E637544 | СVS40-40 | 40 | 40 | м/ф | 300 | 46.67 | 2-3 недели
619 584 | СVS40-50 | 50 | 40 | м/ф | 300 |  | 2-3 недели
DF03E648151 | СVS40-65 | 65 | 40 | м/ф | 300 | 121.38 | 2-3 недели
DF03E637442 | СVS40-80 | 80 | 40 | м/ф | 300 | 165.42 | 2-3 недели
619 585 | СVS40-100 | 100 | 40 | м/ф | 300 |  | 2-3 недели
DF03E622316 | СVS40-150 | 150 | 40 | м/ф | 300 | 897.4 | 2-3 недели
617 232 | СVS40-250 | 250 | 40 | м/ф | 300 |  | 2-3 недели
Гибкие вставки (резиновые компенсаторы) FC
Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая FC6, DN 1/2 "‒2", PN 10 бар, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C
Гибкая вставка (компенсатор) фланцевая FC10, DN 32-500 мм, PN 8/10 бар, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C
DY01B104976 | FC6-015 | 1/2 " 2 | 10 | р/р | 110 | 14.61 | складская позиция
DY01B104977 | FC6-020 | 3/4" | 10 | р/р | 110 | 16.91 | складская позиция
DY01B104978 | FC6-025 | 1/2 " | 10 | р/р | 110 | 20.21 | складская позиция
DY01B104979 | FC6-032 | 1 1/2 " 4 | 10 | р/р | 110 | 21.82 | складская позиция
DY01B104980 | FC6-040 | 1 1/2 " 2 | 10 | р/р | 110 | 29.21 | складская позиция
DY01B104981 | FC6-050 | 2" | 10 | р/р | 110 | 35.32 | складская позиция
DY01A105058 | FC10-032 | 32 | 10 | ф/ф | 110 | 26.04 | складская позиция
DY01A105059 | FC10-040 | 40 | 10 | ф/ф | 110 | 28.53 | складская позиция
DY01A105060 | FC10-050 | 50 | 10 | ф/ф | 110 | 33.54 | складская позиция
DY01A105061 | FC10-065 | 65 | 10 | ф/ф | 110 | 43.59 | складская позиция
DY01A105062 | FC10-080 | 80 | 10 | ф/ф | 110 | 54.52 | складская позиция
DY01A105063 | FC10-100 | 100 | 10 | ф/ф | 110 | 67.78 | складская позиция
DY01A105064 | FC10-125 | 125 | 10 | ф/ф | 110 | 88.28 | складская позиция
DY01A105065 | FC10-150 | 150 | 10 | ф/ф | 110 | 112.26 | складская позиция
DY01A105066 | FC10-200 | 200 | 10 | ф/ф | 110 | 166.07 | складская позиция
DY01A105067 | FC10-250 | 250 | 10 | ф/ф | 110 | 242.51 | складская позиция
DY01A105068 | FC10-300 | 300 | 10 | ф/ф | 110 | 306.97 | складская позиция
DY01A105069 | FC10-350 | 350 | 8 | ф/ф | 110 | 484.32 | складская позиция
DY01A105070 | FC10-400 | 400 | 8 | ф/ф | 110 | 495.97 | складская позиция
DY01A105071 | FC10-500 | 500 | 8 | ф/ф | 110 | 741.2 | складская позиция
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%

## Шкафы управления
Артикул | Наименование товара | Iном, (А) | Напряжение питания | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Шкафы «Грантор» для управления электроприводом задвижки
EA02D420542 | АЭП40-006-54-11ЗП | 0,1 - 6 | 3х380 В / 1х220 В | 877.12 | в наличии
EA02D420544 | АЭП40-016-54-11ЗП | 6 - 15,5 | 3х380 В / 1х220 В | 923.73 | в наличии
Шкафы «Грантор» для управления пожарными насосами
Шкафы «Грантор» для управления пожарными насосами без устройства плавного пуска
EA09B78292 | АЭП40-003-54К-21П | (0,4-2,5) | 3х380 В |  | в наличии/2-3 недели
EA09B78291 | АЭП40-004-54К-21П | (2,5-4) | 3х380 В | по запросу | в наличии/2-3 недели
EA09B78290 | АЭП40-006-54К-21П | (4-6,3) | 3х380 В |  | в наличии/2-3 недели
EA09B79035 | АЭП40-010-54К-21П | (6,3-10) | 3х380 В |  | в наличии/2-3 недели
EA09B78275 | АЭП40-016-54К-21П | (10-16) | 3х380 В | 2489.53 | в наличии/2-3 недели
EA09B78300 | АЭП40-020-54К-21П | (16-20) | 3х380 В |  | в наличии/2-3 недели
EA09B78301 | АЭП40-025-54К-21П | (20-25) | 3х380 В |  | в наличии/2-3 недели
EA09B344537 | АЭП40-032-54К-21П | (25-32) | 3х380 В |  | в наличии/2-3 недели
EA09B344538 | АЭП40-040-54К-21П | (32-40) | 3х380 В |  | в наличии/2-3 недели
EA09B344540 | АЭП40-050-54К-21П | (40-50) | 3х380 В |  | в наличии/2-3 недели
EA09B344541 | АЭП40-058-54К-21П | (50-58) | 3х380 В |  | 2 недели
EA09B344542 | АЭП40-063-54К-21П | (58-63) | 3х380 В | 3613.79 | 2 недели
EA09B344543 | АЭП40-080-54К-21П | (63-80) | 3х380 В |  | 2 недели
EA09B82201 | АЭП40-100-54К-21П | (80-100) | 3х380 В | 5625.53 | 3 недели
Шкафы «Грантор» для управления пожарными насосами с устройством плавного пуска
EA09B79869 | АЭП40-003-54КП-21П | (0,4-2,5) | 3х380 В |  | 2-3 недели
EA09B79870 | АЭП40-004-54КП-21П | (2,5-4) | 3х380 В |  | 2-3 недели
EA09B79871 | АЭП40-006-54КП-21П | (4-6,3) | 3х380 В |  | 2-3 недели
EA09B79872 | АЭП40-010-54КП-21П | (6,3-10) | 3х380 В |  | 2-3 недели
EA09B79874 | АЭП40-016-54КП-21П | (10-16) | 3х380 В | 2928.28 | 2-3 недели
EA09B79875 | АЭП40-020-54КП-21П | (16-20) | 3х380 В |  | 2-3 недели
EA09B79876 | АЭП40-025-54КП-21П | (20-25) | 3х380 В |  | 2-3 недели
EA09B387258 | АЭП40-030-54КП-21П | (20-30) | 3х380 В | 3341.32 | 2-3 недели
EA09B387259 | АЭП40-036-54КП-21П | (30-36) | 3х380 В | 3397.12 | 2-3 недели
EA09B387260 | АЭП40-042-54КП-21П | (36-42) | 3х380 В | 3515.91 | 2-3 недели
EA09B387261 | АЭП40-056-54КП-21П | (42-56) | 3х380 В | 3827.92 | 2-3 недели
EA09B387262 | АЭП40-070-54КП-21П | (56-70) | 3х380 В | 4068.33 | 2-3 недели
EA09B387263 | АЭП40-085-54КП-21П | (70-85) | 3х380 В | 4494.72 | 2-3 недели
EA09B387264 | АЭП40-100-54КП-21П | (85-100) | 3х380 В | 5278.17 | 2-3 недели
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%